## Приложение 5 общая 2014
п. 11 пп."б" абз.9
Перечнь мероприятий по снижению размеров потерь в сетях.
№п/п | Наименование мероприятий | 2014 год факт | [5 empty] | 1 квартал 2014 год план | [6 empty] | Отклонение факта от плана (4 квартал)
|  | Объем | Затраты | Источник финансирования | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Технологический эффект | Эффективность
|  | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | лет | шт. | тыс.руб. | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб.
1
| ИТОГО: |  | 42555.7713 |  | 50.12 | 72.1227 |  |  | 7309.12 |  | 189.3 | 225.267 |  |  |  | 12220.315 | 306.35 | 365.2928
| В т. ч. мероприятия программы капитальных и текущих ремонтов |  | 23199.9793 |  | 3.23 | 4.648 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | -3590.3 | 0.63 | 0.744
| В т.ч. мероприятия инвестиционной программы |  | 14111.23 |  | 15.98 | 22.9952 |  |  | 6925 |  | 50 | 59.5 |  |  |  | 5659.15 | -56 | -4028.8
1 | Организационные мероприятия
1.1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 5 | 6.735 | тариф | 0.11 | 0.15829
1.2 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ | 17 | 32.094 | тариф | 4.52 | 6.5043 |  | 15 | 26.7 | тариф | 18.6 | 22.134 | 1.2063 |  | 11 | 19.58 | 26.42 | 31.4618
1.3 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой
1.4 | Перераспределение нагрузки путем производства переключений | 19 | 17.891 | тариф | 0.32 | 0.46048 |  | 15 | 15.15 | тариф | 1.2 | 1.428 | 10.6092 |  | 15 | 1.59 | 1.82 | 2.164
2 | Технические мероприятия
2.4 | Замена выключателей на вакуумные или элегазовые | 2 | 477.4993 | тариф | 0.12 | 0.17268
2.7 | Разукрупнение распределительных линий 0,4 кВ, км | [13 empty] | 3.13 | 1710.02 | 0.63 | 0.74
2.8 | Замена проводов в воздушных линиях электропередачи на СИП, км | 31.048 | 10255.54 | тариф | 0.03 | 0.04317 | [8 empty] | -11.64 | -3763.83 | 0 | 0
3 | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов
3.1 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов коммерческого учета электрической энергии | 3781 | 1054.899 | тариф | 4.57 | 6.5762 |  | 550 | 165.55 | тариф | 22 | 26.18 | 6.3235 |  | -458 | 1085.518 | 22 | 26.18
3.2 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов технического учета электрической энергии | 6940 | 4039.08 | тариф | 2.07 | 2.9787 |  | 250 | 156.75 | тариф | 10 | 11.9 | 13.1723 |  | -1947 | -947.154 | 10 | 11.9
3.4 | Установка приборов коммерческого учета эл.энергии на границах балансовой принадлежности | 1320 | 14111.23 | тариф | 15.98 | 22.9952 |  | 500 | 6925 | тариф | 50 | 59.5 |  |  | 1059 | 15661.2 | 157.98 | 188
3.7 | Проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии | 253 | 93.863 | тариф | 19.32 | 27.8015 |  | 50 | 19.97 | тариф | 87.5 | 104.125 | 0.19179 |  | 1 | -10.119 | 87.5 | 104.125
5. | Инвестиционные проекты (объекты), включенные в инвестиционные или производственные программы
5.1 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 50 | 12466.94 | тариф | 3.08 | 4.4321 | [8 empty] | -6 | -1536.49 | 0 | 0.004
М.В. Резников
Согласовано:
Директор по развитию и реализации услуг
Начальник ОБП и Т
Начальник ОА и КЭ
Начальник ПТО
Исполнитель
Самокиш А.В.
т. 999-541