## Статистика
пункт №11пп.б абз.15
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за II квартал 2015г.
№ п/п | Продолжительность прекращения по фидеру, час |  |  |  |  | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
| Дата | Время отключения | Дата включения | Время включения | Прордолжительность прекращения, час | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
II квартал 2015 г. | [10 empty] | 152240.7
в т.ч. по причине отключений в смежных сетевых организациях | [10 empty] | 224
АПРЕЛЬ
1 | 04.04.2015 | 22:17 | 04.04.2015 | 23:06 | 0:49 | Я-3 | КЛ-10 кВ от ТП 355 до ТП 313 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1540
2 | 06.04.2015 | 13:37 | 06.04.2015 | 16:17 | 2:40 | ЛЭП-3 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 870
3 | 06.04.2015 | 15:06 | 06.04.2015 | 16:17 | 1:11 | 403 | КЛ-6 кВ от ТП 610-66 до ТП 610-62 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1420
4 | 06.04.2015 | 18:02 | 06.04.2015 | 22:00 | 3:58 | С-13 | ТП 190 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
5 | 06.04.2015 | 19:04 | 06.04.2015 | 20:48 | 1:44 | 827 | ТП 218 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1460
6 | 07.04.2015 | 18:18 | 07.04.2015 | 21:29 | 3:11 | З-030 | ВЛ-10 кВ от РВ-118 до ТП 806 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 810
7 | 08.04.2015 | 08:01 | 08.04.2015 | 08:15 | 0:14 | Н-2 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 70
8 | 11.04.2015 | 05:15 | 11.04.2015 | 12:01 | 6:46 | 35-27 |  | 35 | Повреждений не обнаружено |  | 0
9 | 13.04.2015 | 13:10 | 13.04.2015 | 14:30 | 1:20 | У-15 | КЛ-6 кВ от ТП 671-87 до ТП 671-30 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2470
10 | 14.04.2015 | 00:39 | 14.04.2015 | 01:20 | 0:41 | Вс-20 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 104
11 | 14.04.2015 | 15:18 | 14.04.2015 | 16:14 | 0:56 | 221 | КЛ-6 кВ от ТП 604-91 до ТП 604-141 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 841
12 | 16.04.2015 | 13:25 | 16.04.2015 | 14:16 | 0:51 | Км-13 | КЛ-10 кВ от РП Украинский до ТП 483 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 617
13 | 17.04.2015 | 16:50 | 17.04.2015 | 17:47 | 0:57 | Ч-10 | КЛ-10 кВ от ТП 526 до ТП 188 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 769
14 | 19.04.2015 | 13:52 | 19.04.2015 | 19:27 | 5:35 | Мт-4 | ТП 671-83 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 164
15 | 20.04.2015 | 05:53 | 20.04.2015 | 06:36 | 0:43 | Нч-10 | КЛ-10 кВ от ПС-Научная до ТП 539 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 624
16 | 20.04.2015 | 20:19 | 20.04.2015 | 23:41 | 3:22 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 29 до ТП 656, 328, 548 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 5075
17 | 22.04.2015 | 11:30 | 22.04.2015 | 12:35 | 1:05 | 204 | КЛ-6 кВ от ТП 604-88 до ТП 604-25 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 960
18 | 24.04.2015 | 15:39 | 24.04.2015 | 19:54 | 4:15 | Вз-16 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 3770
19 | 24.04.2015 | 16:12 | 24.04.2015 | 17:42 | 1:30 | О-14 | ВЛ- от РВ-265 до ТП 571 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 270
20 | 24.04.2015 | 21:27 | 24.04.2015 | 23:13 | 1:46 | 429 | КЛ-6 кВ от ТП 611-21 до ТП 611-10 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1682
21 | 26.04.2015 | 16:19 | 26.04.2015 | 17:15 | 0:56 | 507 | КЛ-6 кВ от ТП 671-33 до ТП 671-64 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 444
22 | 26.04.2015 | 17:20 | 26.04.2015 | 17:50 | 0:30 | Тз-12 | КЛ-6 кВ от ТП 604-117 до ТП 604-116 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 922
23 | 27.04.2015 | 09:30 | 27.04.2015 | 13:57 | 4:27 | О-14 | ВЛ- от РВ-265 до ТП 571 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 6379
24 | 27.04.2015 | 15:20 | 27.04.2015 | 17:24 | 2:04 | 928 |  |  | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1710
25 | 27.04.2015 | 15:39 | 27.04.2015 | 19:54 | 4:15 | Вз-12 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 1560
26 | 27.04.2015 | 15:39 | 27.04.2015 | 19:54 | 4:15 | Вз-4 |  |  | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 520
27 | 27.04.2015 | 15:39 | 27.04.2015 | 19:54 | 4:15 | Вз-15 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 3300
28 | 27.04.2015 | 16:40 | 27.04.2015 | 18:48 | 2:08 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 364 до ТП 216 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2849
29 | 27.04.2015 | 17:20 | 27.04.2015 | 21:53 | 4:33 | О-17 | ВЛ-10 кВ от ПП-1 до ТП 285 | 10 | Обрыв ВЛ при падении веток | Восстановлено | 4573
30 | 27.04.2015 | 17:50 | 27.04.2015 | 20:37 | 2:47 | 916 |  |  | Повреждений не обнаружено |  | 662.5
31 | 27.04.2015 | 18:01 | 27.04.2015 | 23:47 | 5:46 | 35-27 |  | 35 | Повреждений не обнаружено |  | 7610
32 | 27.04.2016 | 20:34 |  | 20:48 | 0:14 | О-37 | не взял нагрузку ф Ск-1 |  | Повреждений не обнаружено |  | 280
33 | 28.04.2015 | 09:00 | 28.04.2015 | 09:57 | 0:57 | 122 | КЛ- от ПС-Каштак до ТП 366 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1379
34 | 28.04.2015 | 09:00 | 28.04.2015 | 11:20 | 2:20 | К-4 | КЛ- от ТП 536 до ТП 612 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2.2
35 | 28.04.2015 | 10:07 | 28.04.2015 | 17:46 | 7:39 | С-13 | ВЛ-10 кВ от ТП 25 до ТП 190 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
36 | 29.04.2015 | 18:14 | 29.04.2015 | 18:50 | 0:36 | ДСЗ-6 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 313
37 | 30.04.2015 | 15:22 | 30.04.2015 | 18:00 | 2:38 | 833 | КЛ-10 кВ от ТП 310 до ТП 800 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1250
МАЙ
38 | 02.05.2015 | 22:28 | 02.05.2015 | 22:50 | 0:22 | Км-11 | КЛ-10 кВ от ПС-Коммунальная до РП Фрунзенский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1087
39 | 05.05.2015 | 11:18 | 05.05.2015 | 11:52 | 0:34 | 534 | КЛ-6 кВ от ТП 671-16 до ПС-Южная | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 182
40 | 07.05.2015 | 10:56 | 07.05.2015 | 12:03 | 1:07 | С-13 | ВЛ-10 кВ от ТП 25 до ТП 190 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 902
41 | 08.05.2015 | 13:10 | 08.05.2015 | 13:44 | 0:34 | 827 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до ТП 160 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 370
42 | 09.05.2015 | 15:15 | 09.05.2015 | 16:54 | 1:39 | 809 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до -РВ-84 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 100
43 | 10.05.2015 | 16:28 | 10.05.2015 | 17:46 | 1:18 | 933 | ВЛ-10 кВ от ТП 940-5 до - | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 2831
44 | 10.05.2015 | 16:35 | 10.05.2015 | 18:29 | 1:54 | 127 | ВЛ-10 кВ от ТП 29 до ТП 656 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 550
45 | 11.05.2015 | 11:35 | 11.05.2015 | 12:05 | 0:30 | 633 | КЛ-6 кВ от ПС-ГРЭС-2 до ТП 604-131 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 295
46 | 12.05.2015 | 04:40 | 12.05.2015 | 05:50 | 1:10 | Я-10 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 100
47 | 13.05.2015 | 23:41 | 14.05.2015 | 41:48 | 18:07 | 35-27 |  | 35 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 26912
48 | 14.05.2015 | 15:37 | 14.05.2015 | 16:37 | 1:00 | Вс-18 | КЛ-10 кВ от ПС-Северо-Восточн до РП Хлебозавод | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 595
49 | 14.05.2015 | 20:10 | 14.05.2015 | 21:08 | 0:58 | 834 | КЛ- от ТП 256 до ТП 326 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2315
50 | 15.05.2015 | 18:15 | 15.05.2015 | 20:47 | 2:32 | 828 | КЛ-10 кВ от ТП 282 до ТП 50 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
51 | 15.05.2015 | 18:55 | 15.05.2015 | 19:08 | 0:13 | 814 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1000
52 | 15.05.2015 | 19:19 | 15.05.2015 | 21:11 | 1:52 | 813 | КЛ-10 кВ от ТП 218 до ТП 59 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2100
53 | 15.05.2015 | 23:50 | 16.05.2015 | 24:17 | 0:27 | Сл-6 | КЛ-10 кВ от ПС-Солнечная до РП Солнечный | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 784
54 | 16.05.2015 | 11:05 | 16.05.2015 | 11:53 | 0:48 | А-5 | ТП 319 воронка к ТП 317 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 930
55 | 16.05.2016 | 11:05 | 16.05.2016 | 13:42 | 2:37 | Км-7 |  |  | Повреждений не обнаружено |  | 920
56 | 18.05.2015 | 11:00 | 18.05.2015 | 11:22 | 0:22 | 127 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 156
57 | 18.05.2015 | 14:44 | 18.05.2015 | 17:07 | 2:23 | ЛЭП-6 | ТП 13В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 0
58 | 18.05.2015 | 23:06 | 18.05.2015 | 23:46 | 0:40 | О-33 | КЛ-10 кВ от ПС-Октябрьская до РП Радиотехнически | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1548
59 | 19.05.2015 | 14:44 | 19.05.2015 | 23:14 | 8:30 | Зп-20 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
60 | 20.05.2015 | 19:12 | 20.05.2015 | 19:54 | 0:42 | О-14 | ВЛ-10 кВ от РВ-349 до ТП 659 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1377
61 | 21.05.2015 | 13:00 | 21.05.2015 | 15:10 | 2:10 | Мт-4 |  |  | Повреждений не обнаружено |  | 381
62 | 21.05.2015 | 13:02 | 21.05.2015 | 13:51 | 0:49 | Н-2 | ВЛ-10 кВ от РП Нахимовский до ТП 120 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 240
63 | 21.05.2015 | 13:06 | 21.05.2015 | 17:10 | 4:04 | 911 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1260
64 | 21.05.2015 | 13:20 | 21.05.2015 | 15:17 | 1:57 | ЛЭП-6 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
65 | 21.05.2015 | 13:55 | 21.05.2015 | 15:14 | 1:19 | 940 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 588
66 | 21.05.2015 | 13:55 | 21.05.2015 | 17:10 | 3:15 | 936 | ВЛ-10 кВ от ТП 137 до ТП 43 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 520
67 | 21.05.2015 | 15:44 | 21.05.2015 | 17:18 | 1:34 | Сл-22 |  | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 695
68 | 21.05.2015 | 18:46 | 21.05.2015 | 19:44 | 0:58 | З-07 | ТП 200 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1120
69 | 25.05.2015 | 01:30 | 25.05.2015 | 02:20 | 0:50 | 10-38 | КЛ-10 кВ от ТП 331 до ТП 263 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 847
70 | 25.05.2015 | 14:20 | 25.05.2015 | 14:55 | 0:35 | 604 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 259
71 | 25.05.2016 | 02:27 | 25.05.2015 | 03:22 | 0:55 | 10-39 | ТП 413 откл МВ к ТП 449 |  | Повреждений не обнаружено |  | 1089
72 | 27.05.2015 | 21:29 | 27.05.2015 | 23:00 | 1:31 | Тз-35 | КЛ-6 кВ от ПС-ТИЗ до ТП 671-19 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
73 | 29.05.2015 | 09:41 | 29.05.2015 | 16:44 | 7:03 | Л-19 | ВЛ-10 кВ от ТП Л-19-10 до ТП Л-19-10А | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 125
74 | 30.05.2015 | 11:52 | 30.05.2016 | 12:38 | 0:46 | Н-2 |  |  | Повреждений не обнаружено |  | 210
75 | 31.05.2015 | 14:15 | 31.05.2015 | 18:30 | 4:15 |  | ТП 135В |  | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 0
ИЮНЬ
76 | 01.06.2015 | 16:14 | 01.06.2015 | 17:18 | 1:04 | О-37 | КЛ-10 кВ от ТП 423 до ТП 531 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1400
77 | 01.06.2015 | 16:57 | 01.06.2015 | 18:00 | 1:03 | 10-13 | КЛ-10 кВ от ПС-ГРЭС-2 до РП Ягодный | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1650
78 | 02.06.2015 | 10:55 | 02.06.2015 | 11:46 | 0:51 | О-3 | ТП 667 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1050
79 | 03.06.2015 | 15:38 | 03.06.2015 | 17:00 | 1:22 | Зп-20 | КЛ-10 кВ от ПС-ЗПП-Т до ТП 840 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 0
80 | 03.06.2015 | 15:48 | 03.06.2015 | 16:56 | 1:08 | З-030 | ТП 12П | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 345
81 | 03.06.2015 | 18:18 | 03.06.2015 | 22:04 | 3:46 | Л-19 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 224
82 | 03.06.2015 | 22:04 | 03.06.2015 | 23:00 | 0:56 | 222 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 824
83 | 04.06.2015 | 22:34 | 05.06.2015 | 24:01 | 1:27 | 222 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 1305
84 | 05.06.2015 | 15:25 | 05.06.2015 | 16:56 | 1:31 | 928 | КЛ-10 кВ от РП ЛПК до ТП 940-23А | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1321
85 | 05.06.2015 | 21:28 | 05.06.2015 | 21:53 | 0:25 | 820 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до ТП 534 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 496
86 | 06.06.2015 | 19:00 | 06.06.2015 | 19:30 | 0:30 | Мт-4 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 174
87 | 07.06.2015 | 15:40 | 07.06.2015 | 23:52 | 8:12 | 35-27 | ВЛ-35 кВ | 35 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 0
88 | 08.06.2015 | 19:42 | 08.06.2015 | 22:03 | 2:21 | Вз-12 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 0
89 | 09.06.2015 | 21:51 | 09.06.2015 | 22:44 | 0:53 | Ко-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Восстановлено | 0
90 | 10.06.2015 | 14:54 | 10.06.2015 | 18:27 | 3:33 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 125
91 | 10.06.2015 | 19:01 | 10.06.2015 | 19:27 | 0:26 | Км-7 |  |  | Повреждений не обнаружено |  | 358
92 | 11.06.2015 | 14:00 | 11.06.2015 | 15:38 | 1:38 | 409 | Вывод от ТП 611-77 на ВЛ к ТП 611-72 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1989
93 | 12.06.2015 | 00:52 | 12.06.2015 | 02:10 | 1:18 | Выс-22 | КЛ-10 кВ от РП Высотный до ТП 95 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 21
94 | 14.06.2015 | 22:36 | 14.06.2015 | 23:43 | 1:07 | ЛЭП-5 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 643
95 | 16.06.2015 | 23:34 | 17.06.2015 | 25:00 | 1:26 | 35-27 |  | 35 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 20500
96 | 17.06.2015 | 14:30 | 17.06.2015 | 15:05 | 0:35 | 810 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до -ЦРП ДСМ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
97 | 19.06.2015 | 03:40 | 19.06.2015 | 05:24 | 1:44 | К-4 | ТП 596 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 621
98 | 19.06.2015 | 09:10 | 19.06.2015 | 10:25 | 1:15 | М-9 | КЛ-10 кВ от ТП 526 до ТП 376 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1400
99 | 21.06.2015 | 08:50 | 21.06.2015 | 09:25 | 0:35 | Ми-2, МИ-8, Ми-16 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
100 | 22.06.2015 | 10:10 | 22.06.2015 | 10:46 | 0:36 | 532 | КЛ-6 кВ от РП Южный до ТП 671-39 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 863
101 | 22.06.2015 | 17:20 | 22.06.2015 | 18:20 | 1:00 | Л-25 | КЛ-10 кВ от ПС-Левобережная до -ЦРП Водоканала | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
102 | 24.06.2015 | 05:17 | 24.06.2015 | 06:12 | 0:55 | 10-39 | КЛ-10 кВ от ТП 413 до ТП 449 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1452
103 | 24.06.2015 | 13:32 | 24.06.2015 | 21:50 | 8:18 | С-21 | ВЛ-10 кВ от ТП 662 до ТП 130 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 924
104 | 24.06.2015 | 17:26 | 24.06.2015 | 23:29 | 6:03 | 916 | КЛ-10 кВ от ТП 140 до ТП 149 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1410
105 | 24.06.2015 | 17:33 | 24.06.2015 | 23:29 | 5:56 | 933 | ВЛ-10 кВ от ТП 940-19 до ТП 940-31 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 1892
106 | 24.06.2015 | 17:57 | 24.06.2015 | 21:18 | 3:21 | М-6 | КЛ-10 кВ от ТП 230 до ТП 204 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1280
107 | 24.06.2015 | 18:22 | 24.06.2015 | 22:23 | 4:01 | Вз-12 |  |  | Повреждений не обнаружено |  | 0
108 | 24.06.2015 | 19:09 | 25.06.2015 | 24:15 | 5:06 | Ко-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
109 | 24.06.2015 | 20:03 | 24.06.2015 | 22:45 | 2:42 | О-14 | ВВ в ПП-7 к ТП 401 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 316
110 | 25.06.2015 | 13:22 |  | 17:21 | 3:59 | Пб-5 |  |  | Повреждений не обнаружено |  | 0
111 | 25.06.2015 | 17:11 |  | 17:30 | 0:19 | 712 | КЛ-6 кВ от ТП 610-60 до ТП 610-58 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
112 | 25.06.2015 | 17:30 |  | 21:14 | 3:44 | Вз-16 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
113 | 25.06.2015 | 20:10 |  | 21:00 | 0:50 | Ко-9 |  |  | Повреждений не обнаружено |  | 0
|  | Технический директор |  |  |  |  | Р.Х. Валитов
Исполнитель:
инженер ПТО Самокиш А.В.