## внутр
п. 19 пп "Г" абз. 9
Сводная информация о вводе в ремонт и о выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2021 года
п\п | Наименование объекта ОС | Тип ОС | Уровень напряжения | ноябрь
|  |  |  | Дата отключения | Дата включения
1 | ВЛЭП-10 кВ ф О-14 от ПП-3 до ПП-7 | ВЛ | 6/10 кВ | 2021-11-10 | 2021-11-10
2 | Об. РП Солнечный | об.ТП | 6/10 кВ | 15.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 22.11.2021 25.11.2021 | 15.11.2021 16.11.2021 17.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 22.12.2021 25.11.2021
3 | Об. ТП-141 (ремонт масляного выключателя яч.4) | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-30 | 2021-11-30
4 | Об.РП Алтайский (ремонт масляного выключателя яч.2 МСМВ) | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-29 | 2021-11-29
5 | ТП 539 п. Зональная ст., мкр Радужный, 26/1 | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-12 | 2021-11-12
6 | ВЛЭП-0.4ква от ТП-927/80 (ВЛЭП-0,4кВ от ТП 927-7) | ВЛ | 0.4 кВ | 02.11.2021 09.11.2021 | 02.11.2021 09.11.2021
7 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/71 | ВЛ | 0.4 кВ | 01.11.2021 15.11.2021 | 01.11.2021 15.11.2021
8 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-942/77,ВЛЭП-0.4кВ от ТП-942/83 | ВЛ | 0.4 кВ | 11.11.2021 12.11.2021 | 11.11.2021 12.11.2021
9 | ВЛЭП-0,4кВ от ТП 611-42 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4; ВЛЭП-0,4кВ от ТП 611-72 ВЛ-1, ВЛ-2; ВЛЭП-0,4кВ от ТП 611-77 ВЛ-1; КЛЭП-0,4кВ от ТП 611-77 вывод на ВЛ-1 | ВЛ | 0.4 кВ | 17.11.2021 23.11.2021 | 17.11.2021 23.11.2021
10 | ВЛЭП-0,4кВ от ТП-670; ВЛЭП-0.4кВ от ТП-144 (ВЛЭП-0,4кВ от ТП 670) | ВЛ | 0.4 кВ | 2021-11-10 | 2021-11-10
11 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/55 | ВЛ | 0.4 кВ | 2021-11-12 | 2021-11-12
12 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/8 | ВЛ | 0.4 кВ | 2021-11-15 | 2021-11-15
13 | ВЛЭП-0,4кВ от ТП-610/37; ВЛЭП-0,4кВ от ТП-604/67 | ВЛ | 0.4 кВ | 15.11.2021 16.11.2021 | 15.11.2021 16.11.2021
14 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/11 | ВЛ | 0.4 кВ | 08.11.2021 24.11.2021 | 08.11.2021 24.11.2021
15 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-568 | ВЛ | 0.4 кВ | 2021-11-10 | 2021-11-10
16 | г.Томск, ул. Б. Куна, 3 стр.12 Об. ТП-200 | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-12 | 2021-11-12
17 | г. Томск, 2-й ж/д переезд Об. ПП-1 ф. 0-14 | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-08 | 2021-11-08
18 | Оборудование ТП-162 по адресу: г. Томск, ул. Г. Чубаровцев, 30/2 | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-12 | 2021-11-12
19 | г.Томск, ул.Д.Бедного, 16б стр.6 Об. ТП-0 | об.ТП | 6/10 кВ | 03.11.2021 08.11.2021 | 03.11.2021 08.11.2021
20 | Оборудование ТП-256 по адресу: г.Томск, Иркутский тр.,102/1 | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-10 | 2021-11-10
21 | г.Томск, пр. Фрунзе, 218/3 Об. РП "Ягодный" | об.ТП | 6/10 кВ | 23.11.2021 24.11.2021 | 23.11.2021 24.11.2021
22 | Об. ТП-270 | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-11 | 2021-11-11
23 | Об.ТП-340 | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-09 | 2021-11-09
24 | Томская обл., г. Томск, улица Карташова,58, стр. 2 Нежилое здание (ТП 604-121) | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-01 | 2021-11-01
25 | Об. ТП-671/60 | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-02 | 2021-11-02
26 | Об.ТП-604/17 | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-25 | 2021-11-25
27 | Об.ТП-611/58 (КТП) | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-01 | 2021-11-01
28 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 940-44 ВЛ-1, ВЛ-2 | ВЛ | 0.4 кВ | 2021-11-24 | 2021-11-24
29 | Оборудование в ТП-600 РУ-10/0,4кв | об.ТП | 6/10 кВ | 23.11.2021 24.11.2021 | 23.11.2021 24.11.2021
30 | Трансформаторное оборудование ТП 174 ул. Мичурина, 20 | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-23 | 2021-11-23
31 | ТП 449 пр. Кирова, 58 | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-26 | 2021-11-26
32 | ТП 612-3 пр. Ленина, 111 | об.ТП | 6/10 кВ | 10.11.2021 12.11.2021 | 10.11.2021 12.11.2021
33 | ТП 604-10 ул. Киевская, 111/3 | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-18 | 2021-11-18
34 | ТП 603-25 пр. Ленина, 44/3 | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-11 | 2021-11-11
35 | ТП 671-97 пр. Кирова, 36/5 | об.ТП | 6/10 кВ | 08.11.2021 09.11.2021 | 08.11.2021 09.11.2021
36 | ТП 603-21 ул. Никитина, 31 | об.ТП | 6/10 кВ | 15.11.2021 16.11.2021 | 15.11.2021 16.11.2021
37 | ТП 603-10 пр. Ленина, 77 А | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-17 | 2021-11-17
38 | ТП 610-46 пр. Ленина, пер. 1905г. | об.ТП | 6/10 кВ | 15.11.2021 16.11.2021 | 15.11.2021 16.11.2021
39 | ТП 610-48 пр. Ленина, 95/1 | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-22 | 2021-11-22
40 | ТП 611-73 ул. Яковлева, 63/1 | об.ТП | 6/10 кВ | 2021-11-17 | 2021-11-17