**Предложение ООО «Горсети» об установлении**

**дополнительных стандартизированных тарифных ставок и ставок платы за единицу максимальной мощности для определения платы за технологическое присоединение с дифференциацией по присоединяемой нагрузке и месту установки приборов учета приборов учета электрической энергии на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) на 2021 год**

# Дополнительные стандартизированные тарифные ставки (рублей за точку учета) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт с дифференциацией по присоединяемой нагрузке и месту установки приборов учета приборов учета электрической энергии на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) на территориях городских населенных пунктов и территориям, не относящихся к территориям городских населенных пунктов Томской области (С8).

| **Наименование стандартизированной тарифной ставки** | | **Единица измерения** | **Величина стандартизированной тарифной ставки** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения, установленные в навесном щите с автоматическим выключателем до 40А включительно | рублей за точку учета | 22 555,29 |
|  | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения, установленные в навесном щите с автоматическим выключателем до 32А включительно | рублей за точку учета | 29 008,70 |
|  | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения, установленные в отдельно стоящем шкафу с автоматическим выключателем от 40 А до 100А включительно | рублей за точку учета | 45 812,44 |
|  | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения, установленные в отдельно стоящем шкафу с автоматическим выключателем до 250А включительно | рублей за точку учета | 59 146,52 |
|  | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения, установленные в отдельно стоящем шкафу с автоматическим выключателем от 320 А до 400А включительно | рублей за точку учета | 68 705,05 |
|  | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения, установленные в отдельно стоящем шкафу с автоматическим выключателем более 400 А | рублей за точку учета | 79 804,42 |

# Дополнительные ставки платы за единицу максимальной мощности (рублей за кВт) для определения платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на уровне напряжения 20 кВ и менее и мощности менее 670 кВт с дифференциацией по присоединяемой нагрузке и месту установки приборов учета приборов учета электрической энергии на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) на территориях городских населенных пунктов и территориям, не относящихся к территориям городских населенных пунктов Томской области (С8).

| **Наименование ставки платы за единицу максимальной мощности** | | **Единица измерения** | **Величина ставки платы за единицу максимальной мощности** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения, установленные в навесном щите с автоматическим выключателем до 40А включительно | рублей/кВт | 2 718,29 |
|  | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения, установленные в навесном щите с автоматическим выключателем до 32А включительно | рублей/кВт | 1 666,24 |
|  | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения, установленные в отдельно стоящем шкафу с автоматическим выключателем от 40 А до 100А включительно | рублей/кВт | 2 631,44 |
|  | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения, установленные в отдельно стоящем шкафу с автоматическим выключателем до 250А включительно | рублей/кВт | 533,53 |
|  | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения, установленные в отдельно стоящем шкафу с автоматическим выключателем от 320 А до 400А включительно | рублей/кВт | 619,75 |
|  | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения, установленные в отдельно стоящем шкафу с автоматическим выключателем более 400 А | рублей/кВт | 719,87 |