## сентябрь
п. 19 пп "Г" абз. 9
Сводная информация о вводе в ремонт и о выводе из ремонта электросетевых объектов за сентябрь 2021 года
п\п | Наименование объекта | Тип | Уровень напряжения | ЕИ | сентябрь
[5 empty] | Дата отключения | Дата включения
1 | Здание ТП-141 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-21 | 2021-09-21
2 | Здание ТП-7, ф.Р-13 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-29 | 2021-09-29
3 | Здание ТП-516 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-20 | 2021-09-20
4 | Здание ТП-438, ф.116 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-14 | 2021-09-14
5 | Здание ТП-440 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-23 | 2021-09-23
6 | Здание ТП-442, ф.116 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-24 | 2021-09-24
7 | Здание ТП-671/69, ф.ТЗ-7 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-24 | 2021-09-24
8 | Здание ТП-614/3, ф.614 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-30 | 2021-09-30
9 | Зд.ТП-604/17, ф. 222 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-27 | 2021-09-27
10 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/21 ответвления (ВЛЭП-0,4кВ от ТП 611-84 ввода в здания) | ВЛ | 0.4 кВ | км | 2021-09-24 | 2021-09-24
11 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-35 ответвления,ВЛЭП-0.4кВ от ТП-668 ответвления, (ВЛЭП-0,4кВ от ТП 35 ввода в здания) | ВЛ | 0.4 кВ | км | 02.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 17.09.2021 | 2021-09-17
12 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-35,ВЛЭП-0.4кВ от ТП-668, (ВЛЭП-0,4кВ от ТП 35) | ВЛ | 0.4 кВ | км | 02.09.2021 07.09.2021 08.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 17.09.2021 | 2021-09-17
13 | ВЛЭП-0.4кв от РП-ЛПК | ВЛ | 0.4 кВ | км | 2021-09-15 | 2021-09-15
14 | ВЛЭП-10кВ ф.Н-2 от оп.№39 до оп.№53 между ТП-568 и ТП-115 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 2021-09-15
15 | ВЛЭП-0.4кв от ТП-940/12 (3КЛЭП-0,4 кВ от ТП 940-12 вывод на ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-4) | ВЛ | 0.4 кВ | км | 22.09.2021 23.09.2021 29.09.2021 30.09.2021
16 | КЛЭП-0.4 от ТП-671/13 вывод | КЛ | 0.4 кВ | км | 2021-09-03 | 2021-09-03
17 | Об.ТП-123 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 09.09.2021 21.09.2021 | 09.09.2021 21.09.2021
18 | Об.ТП-175 (КТП) | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 10.09.2021 22.09.2021 | 10.09.2021 22.09.2021
19 | Об.ТП-18 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-24 | 2021-09-24
20 | Об. ТП-141 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 09.09.2021 21.09.2021 | 09.09.2021 21.09.2021
21 | Об.ТП-450 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-22 | 2021-09-22
22 | Об. ТП-7 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-29 | 2021-09-29
23 | г.Томск, ул. Алтайская, 97/3 Об. ТП-373 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-08 | 2021-09-08
24 | г.Томск, ул.19 Гв. Дивизии, 15/3 Об. ТП-671/69 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-24 | 2021-09-24
25 | Здание ТП 940-8 по ул. Профсоюзная, 28/1, стр.7 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-13 | 2021-09-13
26 | Здание ТП-228 по Иркутскому тр.-77 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-03 | 2021-09-03
27 | Здание ТП 252 встроенное по ул. Циолковского, 3 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-09 | 2021-09-09
28 | Здание ТП 671-34 пр. Кирова, 34/5 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 09,10.09.2021 | 09,10.09.2021
29 | ВЛЭП-10 кВ ф.О-14 от ПП-7 до ТП 61; ВЛЭП-10 кВ отпайка от оп.1 (ПП-7) до ТП 401; ВЛЭП-10 кВ отпайка (КЛЭП-10 кВ от ТП 469 вывод, КЛЭП-10 кВ от ТП 421 вывод, КЛЭП-10 кВ от ТП 401 вывод в сторону ПП 7) | ВЛ | 6/10 кВ | км | 23.09.201
30 | Трансформаторное оборудование ТП 228 Иркутский тракт, 77 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-03 | 2021-09-03
31 | Трансформаторное оборудование ТП 252 ул. Циолковского, 3 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 07.09.2021 09.09.2021 | 07.09.2021 09.09.2021
32 | ТП 255 п. Аникино, ул. Тогучинская | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-14 | 2021-09-14
33 | Трансформаторное оборудование ТП 658 пер. Урожайный, 29а | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-10 | 2021-09-10
34 | ТП 535 ул. Пастера, 15а | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-14 | 2021-09-14
35 | ТП 660 ул. Вилюйская, д. 14/1 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-13 | 2021-09-13
36 | ТП 662 ул. Ново-Деповская | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-08 | 2021-09-08
37 | ТП 436 п. Кирзавод, ул. Красногвардейская, 15 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-15 | 2021-09-15
38 | ТП 610-73 ул. Сакко, 7а | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 2021-09-21 | 2021-09-21
39 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/48 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 06.09.2021 17.09.2021 20.09.2021 | 2021-09-20
40 | ВЛЭП-0,4кВ от ТП-610/65; ВЛЭП-0,4кВ от ТП-610/87 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 2021-09-02
41 | ВЛЭП-10 кВ ф О-14 от ПП-3 до ПП-7 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 01.09.2021 08.09.2021
42 | ВЛЭП-10кВ ф.Зп-21 от оп9 (от ТП-862) до оп84 в стор.ТП-726.ВЛЭП-10кВ отпайка от оп17 до оп17-1 в стор.ТП с/о Урожай. ВЛЭП-10кВ отпайка от оп40 до ТП с/о Зорька | ВЛ | 6/10 кВ | км | 07.09.2021 20.09.201
43 | Об.КТП-207 (КТП) | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-23 | 2021-09-23
44 | Об. КТП-940/18 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-02 | 2021-09-02
45 | Об. ТП-516 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-02 | 2021-09-02
46 | Об.ТП-317 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-15 | 2021-09-15
47 | Об.ТП-502 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-06 | 2021-09-06
48 | Об. ТП-415 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-02 | 2021-09-02
49 | г.Томск, ул. Мичурина, 2 стр.3 Об. ТП-486 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-20 | 2021-09-20
50 | Об.ТП-411 (КТП) | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-07 | 2021-09-07
51 | г.Томск, ул. Клюева, 26/2 Об. ТП-464 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-23 | 2021-09-23
52 | Об.ТП-438 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-14 | 2021-09-14
53 | Об. ТП-440 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-23 | 2021-09-23
54 | Об.ТП-442 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-24 | 2021-09-24
55 | Нежилое строение, г.Томск, пр.Ленина, 4т (ТП 671-16) | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-30 | 2021-09-30
56 | Об. КТП-537 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-06 | 2021-09-06
57 | ТП 922 ул. Дизайнеров, 11 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-08 | 2021-09-08
58 | ТП-439 КТП-250ква с оборудованием РУ-10/0,4кв | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-22 | 2021-09-22
59 | ТП 946 ул. Клюева, 4д, стр.2 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-16 | 2021-09-16
60 | ТП 948 ул. Ивановского, 1в | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-28 | 2021-09-28
61 | ТП 33 п.Зональная Станция, ул. Светлая, 19/7 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-13 | 2021-09-13
62 | ТП 798 ул. Обручева, 16 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-10 | 2021-09-10
63 | ТП 633 п.Красивый пруд | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-20 | 2021-09-20
64 | ТП 613 п.Зональная ст., ул. Первомайская | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-20 | 2021-09-20
65 | ТП 790 ул. Рабочая, 21/2 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 2021-09-30 | 2021-09-30