## Лист1
п. 19 пп "Г" абз. 9
Сводная информация о вводе в ремонт и о выводе из ремонта электросетевых объектов за март 2023 года
п\п | Наименование объекта ОС | Тип ОС | Уровень напряжения | Дата отключения | Дата отключения
1 | ВЛЭП-10кВ ф.О-14 от оп.№1 (ТП-88) до оп.№19 в сторону ТП-87; ВЛЭП-10кВ ф.О-14 от oп.№l (ТП-87) до оп.№ 7 в сторону ТП-295; ВЛЭП-10кВ ф.О-14 от оп.№1 (ТП-335) до оп.№7 в сторону ТП-84; ВЛЭП-10кВ ф.О-17 от оп.№1 (ТП-84) до оп.№41 в сторону ПП-12; ВЛЭП-10кВ ф.О-17 отпайка от оп.№28 до оп.№28-6 в сторону ТП-86; ВЛЭП-10кВ ф.О-17 отпайка от оп.№27 до оп.№27-1 в сторону ТП-81 | ВЛ | 6/10 кВ | 2023-03-28 | 2023-03-28
2 | Об.ТП-1 | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-03-13 | 2023-03-13
3 | Оборудование ТП-25 | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-03-14 | 2023-03-14
4 | Об.ТП-34 (КТП) | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-03-15 | 2023-03-15
5 | Об.ТП-46 (КТП) | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-03-16 | 2023-03-16
6 | Об. ТП-222 | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-03-30 | 2023-03-30
7 | ВЛЭП-6 кВ ф.604 от оп.27 (ТП 611-27) до оп.30, от оп.32 до оп.34 в сторону ТП 611-32 | ВЛ | 6/10 кВ | 2023-03-06 | 2023-03-06
8 | ТП 328 на развилке п. Самусь - г. Северск | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-03-20 | 2023-03-20
9 | ТП 462 ул. Пролетарская, 53 | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-03-21 | 2023-03-21
10 | ТП 558 ул. Омская, 21 | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-03-22 | 2023-03-22
11 | Оборудование ТП 96 с РУ-10Кв | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-03-17 | 2023-03-17
12 | ТП 934 ул. Архитектора В.Болдырева, 5 | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-03-23 | 2023-03-23
13 | ТП КО-1-1 Томская обл., Томский район, с. Корнилово, пер. Рыкуна, 1а | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-03-29 | 2023-03-29
14 | ТП КО-14-1 Томская обл., Томский район, с. Корнилово, пер. Рыкуна, 1а | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-03-29 | 2023-03-29
15 | ТП 611-41 пер. Восточный, 22 | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-03-28 | 2023-03-28
16 | ТП 610-94 пер. Макушина, 12 | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-03-27 | 2023-03-27
17 | Трансформаторное оборудование ТП 610-20 ул. Совпартшкольная, 1 | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-03-24 | 2023-03-24
18 | Оборудование РП "Московский" пер. Озерный, 3т | об.ТП | 6/10 кВ | 14.03.2023 15.03.2023 | 14.03.2023 15.03.2023