## Лист1
п. 19 пп "Г" абз. 9
Сводная информация о вводе в ремонт и о выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2023 года
п\п | Наименование объекта | Тип объекта | Уровень напряжения | дата отключения | дата включения
1 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-130 ввода в здания | ВЛ | 0.4 кВ | 2023-11-09 | 2023-11-09
2 | 4КЛЭП-0,4кВ от ТП-130 выводы;4ВЛЭП-0,4кВ от ТП-130 (ВЛЭП-0,4кВ от ТП 130) | ВЛ | 0.4 кВ | 2023-11-09 | 2023-11-09
3 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-606/15 | ВЛ | 0.4 кВ | 2023-11-08 | 2023-11-08
4 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-606/15 ответвления | ВЛ | 0.4 кВ | 2023-11-08 | 2023-11-08
5 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/14 | ВЛ | 0.4 кВ | 2023-11-07 | 2023-11-07
6 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/14 ответвления | ВЛ | 0.4 кВ | 2023-11-07 | 2023-11-07
7 | Об.РП Алтайский (ремонт масл.выключателя яч.11) | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-11-03 | 2023-11-03
8 | Об.РП Восточный (ремонт масл.выключателя яч.6) | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-11-09 | 2023-11-09
9 | Оборудование ТП-606/7 по адресу: г. Томск, ул. Водяная, 32/1 (ремонт масл.выключателя яч.1, 2, 3, 4) | об.ТП | 6/10 кВ | 07.11.2023 08.11.2023 15.11.2023 16.11.2023 | 07.11.2023 08.11.2023 15.11.2023 16.11.2023
10 | Об. ТП-611/46 (ремонт масл.выключателя яч.5) | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-11-10 | 2023-11-10
11 | г.Томск, пр. Кирова, 22/1 Об. ТП-671/13 (ремонт масл.выключателя яч.1) | об.ТП | 6/10 кВ | 2023-11-08 | 2023-11-08
12 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-232 | ВЛ | 0.4 кВ | 13.11.2023 20.11.2023 | 13.11.2023 20.11.2023
13 | ВЛЭП-10кВ ф.127 от oп.№1 (ТП-29) до оп.№7, от оп.№9 до оп.№15 в сторону ТП-31; ВЛЭП-10кВ ф.127 отпайка от оп.№9 до оп.№9-1 в сторону ТП 960; ВЛЭП-10кВ ф.127 отпайка от оп №10 до oп. №l0-6 в сторону ТП-986 | ВЛ | 6/10 кВ | 2023-11-07 | 2023-11-07
14 | ВЛЭП-10кВ ф.О-14 от оп.№1 (ТП-88) до оп.№19 в сторону ТП-87; ВЛЭП-10кВ ф.О-14 от oп.№l (ТП-87) до оп.№ 7 в сторону ТП-295; ВЛЭП-10кВ ф.О-14 от оп.№1 (ТП-335) до оп.№7 в сторону ТП-84; ВЛЭП-10кВ ф.О-17 от оп.№1 (ТП-84) до оп.№41 в сторону ПП-12; ВЛЭП-10кВ ф.О-17 отпайка от оп.№28 до оп.№28-6 в сторону ТП-86; ВЛЭП-10кВ ф.О-17 отпайка от оп.№27 до оп.№27-1 в сторону ТП-81 | ВЛ | 6/10 кВ | 01.11.2023 09.11.2023 | 01.11.2023 09.11.2023
15 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП МИ-8-1 п. Родионово, ул. Шаляпина | ВЛ | 0.4 кВ | 2023-11-14 | 2023-11-14