Извещение

о проведении  открытого запроса цен на право заключения договора на поставку арматуры для монтажа провода СИП

(в редакции от 02.05.2012)

г.Томск									                    27.04.2012 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» 634012, г.Томск, ул.Шевченко, 62а, настоящим объявляет о проведении процедуры открытого запроса цен и приглашает юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также объединения этих лиц, способные на законных основаниях поставить требуемую продукцию  подавать свои предложения для заключения Договора на поставку зажимов, кронштейнов.

- Предмет договора – поставка:

| № п/п | Наименование | Сечение проводов (магистраль /отпайка) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зажим прокалывающий Sliw 11.1 (Ensto) | 16-95 Al/Cu / 1,5-10 Al/Cu | шт. | 3500 |
| 2. | Зажим прокалывающий Sliw 15.1 (Ensto) | 16-95 Al/Cu / 6-50 Al/Cu | шт. | 5000 |
| 3. | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 (Ensto) | 10-95 Al/Cu / 1.5-50 Al/Cu | шт. | 6 |
| 4. | Зажим прокалывающий Slip 32.2 (Ensto) | 16-150 Al/Cu / 16-120 Al; 16-95 Cu | шт. | 200 |
| 5. | Зажим прокалывающий Slip 22.1 (Ensto) | 25-95 Al 25-70 Cu / 10-95 Al; 1,5-70 Сu | шт. | 1700 |
| 6. | Зажим анкерный SO 158.1 (4х16№; 4х25; 4х35) (Ensto) | 4х16/ 4х25/ 4х35 | шт. | 2000 |
| 7. | Зажим анкерный SO 251,01 (Ensto) | 95 | шт. | 500 |
| 8. | Зажим анкерный SO 250,01 (Ensto) | 50-70 | шт. | 500 |
| 9. | Зажим анкерный ЕА1500 с кронштейном (50-70) (Тусо) | 50-70 | шт. | 200 |
| 10. | Зажим анкерный ЕА 2000 с кронштейном (Тусо) | 50-70 | шт. | 200 |
| 11. | Зажим анкерный ЕА 95-2000 с кронштейном (Тусо) | 95 | шт. | 200 |
| 12. | Зажим поддерживающий SO 69,95 (2) до 90о (Ensto) | 16-95 | шт. | 500 |
| 13. | Зажим поддерживающий SO 265 (2) до 30о (Ensto) | 16-95 | шт. | 2500 |
| 14. | Зажим поддерживающий SO 260 (2) (Ensto) | 25-95 | шт. | 300 |
| 15. | Зажим поддерживающий SO 270 (Ensto) | 2х(25-35), 4х(16-120) | шт. | 500 |
| 16. | Кронштейн СА 2000 (Нилед) | Разрушающая нагрузка - 20 | шт. | 500 |
| 17. | Кронштейн CS 1500 (Нилед) | - | шт. | 300 |
| 18. | Кронштейн CА 1500 (Нилед) | Разрушающая нагрузка - 20 | шт. | 500 |
| 19. | Изолирующая скоба для переносного заземления ST 208.1 (Ensto) | - | шт. | 36 |
| 20. | Зажим переносного заземления SE 20,3 (Ensto) | - | шт. | 6 |
| 21. | Соединительный зажим MJPT 16 | 16 | шт. | 50 |
| 22. | Соединительный зажим MJPT 25 | 25 | шт. | 100 |
| 23. | Соединительный зажим MJPT 35 | 35 | шт. | 75 |
| 24. | Соединительный зажим MJPT 50 | 50 | шт. | 150 |
| 25. | Соединительный зажим MJPT 54 | 54.6 | шт. | 60 |
| 26. | Соединительный зажим MJPT 70 | 70 | шт. | 10 |
| 27. | Соединительный зажим MJPT 95 | 95 | шт. | 20 |
| 28. | Вязка спиральная СO 35 | 35 | шт. | 100 |
| 29. | Вязка спиральная СO 70 | 100 | шт. | 150 |
| 30. | Зажим анкерный SO 146 (Ensto) | AL/Fe 25-99 Al 25-132 AAC 25-150 AAAC, защищенный 35-150 | шт. | 257 |
| 31. | Лента крепления СОТ 37 (25м) | - | шт. | 40 |
| 32. | Скрепа для ленты СОТ 36 | - | шт. | 1000 |
| 33. | Заземление под СИП: комплект штепсельных разъемов SE 40 | - | шт. | 200 |
| 34. | Заземление под СИП: переносное заземление SE 41 | - | шт. | 7 |

- Место поставки товара– г.Томск.

- Начальная  (максимальная)  цена закупки – не установлена.

- Подробное описание закупаемой продукции и условий Договора содержится в документации по запросу цен, которая размещена на сайте http://gorsetitomsk.ru

- Для участия в открытом запросе цен необходимо своевременно подать Предложения, подготовленные в оговоренном порядке в документации по запросу цен. Предложения, полученные после окончания указанного срока к рассмотрению приниматься не будут.

- Контактное лицо –  начальник ОМТС Зиновьева Юлия Юрьевна.

- Номер контактного телефона Заказчика – 8 (3822) 54-31-00, 99-95-20, 99-95-13.

- Адрес электронной почты Заказчика – maruhlenko@tess.tomsk.ru

- Дата и время начала и окончания срока подачи предложений – в рабочие дни с 8:00 до 17:00 ежедневно (перерыв –  с 12:00 до 13:00) с 27 апреля  до 12 мая до 17:00 местного времени. Предложения представляются  по адресу г. Томск, ул. Шевченко 62а, каб.202.

- Дата и место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки –   14 мая  2012 г.  по адресу: г. Томск, ул. Шевченко 62а, каб.210.

- Заказчик до 17:00 местного времени 16 мая 2012 года опубликует на сайте Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе цен.

- Настоящее извещение не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствующих правовых последствий.

Председатель комиссии                                                                             Р.Х. Валитов