РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН

№_1_                                                                                                                                                                                                        	                «26» марта 2014 года

город Томск

Участник просит разъяснить следующие положения документации  открытого запроса цен на право заключения договора на поставку трехфазных счетчиков активной и реактивной электрической энергии СЕ 303:

- раздел I. пункт 4 документации о закупке:

| № п/п | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Счетчик активной и реактивной электрической энергии трехфазный СЕ 303 S31 503 JAYZ | шт. | 2 |
| 2. | Счетчик активной и реактивной электрической энергии, трехфазный СЕ 303 S31 503 JAZ | шт. | 3 |
| 3. | Счетчик активной и реактивной электрической энергии, трехфазный СЕ 303 S31 543 JAZ | шт. | 184 |

- содержание запроса:  «Требуется пояснение – указать правильный артикул трехфазных счетчиков СЕ 303 S31 503 JAYZ, СЕ 303 S31 503 JAZ, СЕ 303 S31 543 JAZ, так как в прайсе производителя эти артикулы отсутствуют».

Ответ на запрос:

Допускается замена трехфазных счетчиков активной и реактивной электрической энергии СЕ 303 на следующие типы счетчиков:

- Вместо СЕ 303 S31 503 JAYZ - СЕ 303 S31 503 JAVYZ;

- Вместо СЕ 303 S31 503 JAZ - СЕ 303 S31 503 JAVZ;

- Вместо СЕ 303 S31 543 JAZ - СЕ 303 S31 543 JAVZ.

Председатель комиссии                                                                              М.В. Резников