### ООО «ГОРСЕТИ»

Россия, 634012, г.Томск, ул.Шевченко, 62 а, тел./факс (382 2) 999-883/999-677, gorsetitomsk.ru

# А К Т  № ___________________

допуска (осмотра) измерительного комплекса электроэнергии (ИК)

г.  Томск                                                                                               «____» ___________________ 201__ г.

время: ____:____

Наименование потребителя :_______________________________________________________________________  Объект__________________________________________________________________________________________

Адрес объекта:___________________________________________________________________________________

Руководитель потребителя ________________________________________________________________________

№договора____________________________________Тел.:______________________________________________

### Составлен представителем ООО «Горсети»___________________________________________________________                                                                                                                                                                                          в присутствии уполномоченных представителей:

- потребителя ______________________________________________________________________________

- энергосбытовой организации ________________________________________________________________

- собственника энергопринимающего устройства, в котором установлен ИК п.4 / п.8 _________________ _________________________________________________________________________________________

- Причина осмотра ИК  __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

2. Граница балансовой принадлежности установлена на: _______________________________________________

________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

3. Электроснабжение  выполнено согласно ТУ№___________________выданных «____» _______________г. от:

*  РУ-0,4кВ ТП ________________ пан._____ гр._____;        РУ-0,4кВ ТП ________________ пан._____ гр._____;

*  ВЛ-0,4кВ ТП________________ ВЛ№_______ опора №_________

*  ВРУ-0,4кВ ____________________________________________________________________________________

Максимальная мощность__________кВт;    Уровень напряжения _____кВ;    Категория электроснабжения _____

- Расчетный ИК

Место установки ИК: _____________________________________________________________________________

принадлежит: _________________________________________________________________________________ тип счетчика__________________ ток _________ номер счетчика_____________________________ кл.т_____ дата  поверки ___________ показание Тсум ______________,______ показание Т1 _____________,______ показание Т2 _______________,_____ показание Т3 _______________,_____ тип тр.тока ____________________

Трансформаторы тока ф«А»№_________________  ф«В»№__________________ ф«С»№_________________ дата поверки тр. тока _____________________  расчетный коэффициент  Кр = ______________

дата следующей поверки счетчика _______________ ;      дата следующей поверки тр. тока ______________

Установлены пломбы: счетчик пломба № _____________________; На счетчик установлена антимагнитная пломба №________________________________, границы _____ полей четко различимы (см. Примечание п.1)

тр-ры тока  пломбы № ____________________________________________________________________________

### Другие места установки пломб: ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

### Направление тока: фаза «А»: прямое/обратное;      фаза «В»: прямое/обратное;       фаза «С»: прямое/обратное

### цепи напряжения пофазно соответствуют токовым цепям (для ИК с ТТ): да / нет

### Паспорт на счетчик предоставлен: да/нет

Температурный режим ИК требованиям технического паспорта (        ) соответствует.

5. Нагрузка на ИК п.4:    ф.«А» =_________А;     ф.«В» =_________А;     ф.«С»=_________А

6. ИК снятый:  причина снятия _____________________________________________________________________

дата снятия «____»_____________ 20____г.  тип счетчика ________________________ ток _____________ номер счетчика  ____________________  показание Тсум ___________,____ показание Т1 ___________,___  показание Т2 _____________,____ показание Т3 ____________,____ тип тр.тока _______________   Ктр = _____

- Снятые пломбы:_______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________

- Контрольный / Расчетный ИК

Место установки ИК: ____________________________________________________________________________

принадлежит: _________________________________________________________________________________ тип счетчика__________________ ток _________ номер счетчика_____________________________ кл.т_____ дата  поверки ___________ показание Тсум ______________,______ показание Т1 _____________,______ показание Т2 _______________,_____ показание Т3 _______________,_____ тип тр.тока ____________________

Трансформаторы тока ф«А»№_________________  ф«В»№__________________ ф«С»№_________________ дата поверки тр. тока _____________________  расчетный коэффициент  Кр = ______________

дата следующей поверки счетчика _______________ ;      дата следующей поверки тр.тока ______________

Установлены пломбы: счетчик пломба № _____________________; На счетчик установлена антимагнитная пломба №________________________________, границы _____полей четко различимы (см. Примечание п.1)

тр-ры тока  пломбы № ____________________________________________________________________________

### Другие места установки пломб: ____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

### Направление тока: фаза «А»: прямое/обратное;      фаза «В»: прямое/обратное;       фаза «С»: прямое/обратное

### Цепи напряжения пофазно соответствуют токовым цепям (для ИК с ТТ): да / нет

### Паспорт на счетчик предоставлен: да/нет.

### Температурный режим ИК требованиям технического паспорта (        )соответствует.

- Нагрузка на ИК п.8:   ф.«А» =_________А;     ф.«В» =_________А;     ф.«С»=_________А

- Проверка ИК проводилась при помощи прибора____________________________________________________

- Целостность вторичных цепей визуально подтверждена: да / нет

- Ответственность за сохранность пломб ИК п.4 несет________________________________________________

- Ответственность за сохранность пломб ИК п.8 несет________________________________________________

- Однолинейная схема прилагается. Фотофиксация ИК проведена.

## Замечания:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Замечания необходимо устранить в срок до «____» _____________201__г.

Заключение:  ИК п.4 (       )соответствует требованиям действующих Норм и Правил и (        ) допущен в эксплуатацию. ИК п.8 (       )соответствует требованиям действующих Норм и Правил и (        ) допущен в эксплуатацию.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________

## Примечание: 1. Антимагнитная пломба не реагирует (сохраняя целостность) на наличие магнитного поля, создаваемого работой бытовых приборов и механизмов, т.е. индикатор срабатывает только при воздействии магнитным полем, созданным промышленным магнитом, не используемым в обычной бытовой деятельности. При этом запрещается подносить непосредственно к индикатору АМП намагниченные предметы, в том числе динамики звуковоспроизводящей аппаратуры. При воздействии магнитом с индукцией поля свыше 100 мТл светло-зеленые поля изменяют свой цвет на темно-зеленый, сливаясь с цветом контрольного поля (АМП нарушена). При нарушении целостности АМП расчет за пользование электроэнергией будет производится по максимальной или договорной мощности с даты последней проверки приборов учета представителем  ООО «Горсети» или Энергосбытовой организации согласно действующих нормативных документов.

## 2. При наличии замечаний к измерительному комплексу, данный эл. учет не допускается в эксплуатацию и расчет за потребленную электроэнергию до устранения замечаний производится: для бытовых нужд согласно Постановлению Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"

- для 1-го - 3-го расчетных периодов объемы потребления электрической энергии, определяются исходя из  рассчитанного среднемесячного объема потребления коммунального ресурса потребителем, определенного по показаниям прибора учета за период не менее 6 месяцев, а если период работы прибора учета составил меньше 6 месяцев, то за фактический период работы прибора учета, но не менее 3 месяцев;

- для 4-го и последующих расчетных периодов объемы потребления электрической энергии, определяются по нормативу.

## для прочих нужд согласно «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» утвержденных Постановлением Правительства РФ № 442 от 04.05.2012г.:

## - для 1-го и 2-го расчетных периодов объемы потребления электрической энергии, определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены;

## - для 3-го и последующих расчетных периодов объемы потребления электрической энергии, определяются исходя из договорной мощности, а при ее отсутствии по нагрузочной способности питающей кабельной линии.

## 3. По окончании межповерочного интервала, установленного заводом изготовителем или органом Росстандарта РФ, приборы учета электрической энергии подлежат обязательной поверке, а расчеты за электрическую энергию производятся согласно вышеуказанного пункта (п.2 Примечания)

4. На поверку приборы учета сдаются владельцем измерительного комплекса самостоятельно. Приборы учета с просроченным сроком поверки не являются расчетными и расчет за потребленную электроэнергию производится исходя из условий договора электроснабжения.

5. Ответственность за сохранность приборов учета установленных на объекте (или на территории) потребителя несет потребитель независимо от того, кто является владельцем ИК.

6. Самовольное снятие установленных пломб категорически запрещается.  В противном случае расчет за пользование электроэнергией будет производится по максимальной или договорной мощности с даты последней проверки приборов учета представителем  ООО «Горсети» или Энергосбытовой организации согласно действующих нормативных документов.

7. В случае необходимости сдачи приборов учета на поверку или снятия установленных пломб для иных целей, необходимо вызвать представителя ООО «Горсети» в письменном виде (тел.: 999 525, 999-959).

8.  В аварийной ситуации абонент обязан обесточить электроустановку и вызвать представителя  ООО «Горсети» в рабочее время по тел.: 999 525, а  в нерабочее время, в выходные и праздничные дни – по тел.: 999-908.

#### Представитель ООО «Горсети»		___________________________   /  _________________________ /

Представитель потребителя 		     	___________________________   /  _________________________ /

Представитель энергосбытовой организации ____________________________  / __________________________ /

Представитель _____________________________________________________  /___________________________/