## 2012 г. 4 кв.
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за IV квартал 2012 г.
№ п/п |  | Продолжительность прекращения по фидеру, час |  |  | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения (10/6/0,4) | Причина | Мероприятия | Объем недопоставленной электроэнергии, кВтч
| Дата | Время отключения | Дата включения | Время включения | № фидера | Наименование линии
IV квартал 2012 г. | [9 empty] | 113976
ОКТЯБРЬ
| 2012-10-02 | 7:45 | 2012-10-02 | 9:56 | 129 | КЛ-10 кВ от ТП 472 до ПС "Каштак" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1553
| 2012-10-02 | 19:31 | 2012-10-02 | 21:35 | Ак-26 | КЛ-10 кВ от ТП 1ИСЭ-2 до РВ-289 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 950
| 2012-10-03 | 9:57 | 2012-10-03 | 10:43 | 133 | КЛ-10 кВ от ПС "Каштак" до РП "Томсккабель" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
| 2012-10-03 | 11:28 | 2012-10-03 | 17:29 | О-2 | КЛ-10 кВ от ТП 477 до РВ-255 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 5220
| 2012-10-03 | 12:01 | 2012-10-03 | 18:15 | 928, ЛПК-8 | КЛ-10 кВ от РП ЛПК до оп. №13 | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2975
| 2012-10-03 | 2:25 | 2012-10-03 | 3:10 |  | ТП 538 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 650
| 2012-10-05 | 11:03 | 2012-10-05 | 12:45 | Ск-4 | ВЛ-10 кВ от ТП 84 до ТП 126 | 10 | Обрыв проводов от падения деревьев на ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 740
| 2012-10-05 | 19:07 | 2012-10-05 | 19:41 | О-14 |  | 10 | повреждения не обнаружено |  | 248
| 2012-10-05 | 19:07 | 2012-10-05 | 19:51 | О-32 |  | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях |  | 501
| 2012-10-06 | 10:33 | 2012-10-06 | 14:21 | Сб-9 |  | 10 | повреждения не обнаружено |  | 102
| 2012-10-06 | 12:05 | 2012-10-06 | 13:26 | Км-17 | КЛ-10 кВ от ТП 359 до ТП 301 и КЛ-10 кВ от ТП 389 до ТП 429 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1862
| 2012-10-06 | 13:14 | 2012-10-06 | 15:09 | Сл-7 | ВЛ-10 кВ от ТП 189 до ТП 565 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 250
| 2012-10-06 | 19:14 | 2012-10-06 | 20:26 | Км-8 | ТП 429 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 2578
| 2012-10-08 | 10:44 | 2012-10-08 | 12:20 | Сл-22 | КЛ-10 кВ от ТП 1 до ТП 38А | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 1800
| 2012-10-08 | 14:45 | 2012-10-08 | 15:55 | Км-15 | КЛ-10 кВ от ПС "Комунальная" до РП "Тверской" | 10 | Порыв КЛ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1100
| 2012-10-08 | 14:45 | 2012-10-08 | 16:10 | Км-16 | КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской" | 10 | Порыв КЛ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1340
| 2012-10-08 | 14:45 | 2012-10-08 | 16:25 | А-10 | КЛ-10 кВ от ТП 377 до ТП 323 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 740
| 2012-10-12 | 11:19 | 2012-10-12 | 12:10 | Км-16 | КЛ-10 кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Тверской" | 10 | Порыв КЛ | Аварийно-восстановительный ремонт | 943
| 2012-10-16 | 16:18 | 2012-10-16 | 17:30 | Вс-18 |  | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях |  | 128
| 2012-10-18 | 17:35 | 2012-10-18 | 19:04 | Сл-24 | КЛ-10 кВ от ТП 600 до ТП 380 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 2046
| 2012-10-20 | 10:17 | 2012-10-20 | 11:27 | 613 | КЛ-6 кВ от ТП 603-15 до ТП 603-18 | 6 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 1431
| 2012-10-21 | 9:10 | 2012-10-21 | 10:40 | М-9 | РП "Черных" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 2570
| 2012-10-21 | 9:59 | 2012-10-21 | 10:24 | 818 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1161
| 2012-10-21 | 17:40 | 2012-10-21 | 18:18 | 712 |  | 6 | повреждения не обнаружено |  | 909
| 2012-10-22 | 9:24 | 2012-10-22 | 12:57 | О-14 | ВЛ-10 кВ уч. от ТП 93 до РВ 123 (абонентская) | 10 | Обрыв ВЛ | Аварийно-восстановительный ремонт | 5075
| 2012-10-24 | 0:12 | 2012-10-24 | 1:48 | 228 | КЛ-6 кВ от ПС "Центральная" до ТП 604-124 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 199
| 2012-10-26 | 10:32 | 2012-10-26 | 11:27 | 618 | КЛ-6 кВ от ТП 611-25 до ТП 610-41 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
| 2012-10-27 | 15:20 | 2012-10-27 | 17:13 | 10-10, 10-13 | 2 КЛ-10 кВ от ГРЭС-2 до РП "Ягодный" | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 8762
НОЯБРЬ
| 2012-11-06 | 11:52 | 2012-11-06 | 13:26 | Вз-12 |  | 10 | повреждения не обнаружено |  | 864
| 2012-11-08 | 17:25 | 2012-11-08 | 19:10 | ГРЭС-2 1 секция |  | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях |  | 12180
| 2012-11-08 | 23:17 | 2012-11-08 | 23:30 |  | РП "Фрунзенский" МСМВ | 10 | При произодстве оперативных переключений |  | 396
| 2012-11-09 | 13:40 | 2012-11-09 | 15:15 | 410 | КЛ-6 кВ от ТП 611-68 до ТП 611-69 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 630
| 2012-11-09 | 14:07 | 2012-11-09 | 15:20 | 406 | КЛ-6 кВ от ТП 610-71 до ТП 610-73 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
| 2012-11-10 | 10:00 | 2012-11-10 | 12:55 |  | ВЛ-10 кВ ф. Ми-15 | 10 | Обрыв, хищение проводов, снос опоры сторонними организациями ВЛ-0,4кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
| 2012-11-10 | 21:50 | 2012-11-10 | 1:07 |  | ПС "Солнечная", РП "Перинатальный", РП "Сибирский", РП "Украинский", Рп "Заречный" | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях |  | 20959
| 2012-11-11 | 9:40 | 2012-11-11 | 10:42 | Со-5 |  | 10 | повреждения не обнаружено |  | 1095
| 2012-11-12 | 16:18 | 2012-11-12 | 17:53 | Ук-12 | КЛ-10 кВ от ТП 291 до ТП 129 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
| 2012-11-13 | 16:54 | 2012-11-13 | 18:06 | 827 | КЛ-10 кВ от ТП 59 до ТП 96 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1080
| 2012-11-16 | 11:47 | 2012-11-16 | 12:35 | 10-38 | КЛ-10 от ТП 331 до ТП 263 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 726
| 2012-11-16 | 22:42 | 2012-11-16 | 22:58 | Ф-3 |  | 10 | При произодстве оперативных переключений |  | 147
| 2012-11-25 | 12:45 | 2012-11-25 | 14:27 | Сл-15 |  | 10 | Порыв сторонней организацией |  | 0
| 2012-11-26 | 19:12 | 2012-11-26 | 20:36 | Сл-6 |  | 10 | повреждения не обнаружено |  | 4533
| 2012-11-28 | 1:27 | 2012-11-28 | 3:00 | Со-5 | КВЛ-10 кВ от РП "Солнечный" до ТП 450 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 980
| 2012-11-29 | 11:34 | 2012-11-29 | 12:22 | 611 | КЛ-6 кВ от ТП 612-1 до ТП 611-42 | 6 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 812
ДЕКАБРЬ
| 2012-12-02 | 3:15 | 2012-12-02 | 5:12 | 813 | КЛ-10 кВ от ТП 142 до ТП 60 (абонентская) | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 2520
| 2012-12-02 | 3:20 | 2012-12-02 | 5:20 | 829 | КЛ-10 кВ от ТП 446 до ТП 386 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
| 2012-12-03 | 4:53 | 2012-12-03 | 23-23 | 809 | КЛ-10 кВ от Пс "В" до ТП 724 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 1840
| 2012-12-03 | 11:30 | 2012-12-03 | 13:56 | О-14 | ВЛ-10 кВ от ТП 87 до ТП 295 | 10 | Обрыв, хищение проводов, снос опоры сторонними организациями ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 844
| 2012-12-04 | 2:06 | 2012-12-04 | 3:54 | О-14 | ВЛ-10 кВ от ТП 87 до ТП 295 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
| 2012-12-04 | 2:19 | 2012-12-04 | 4:13 | О-17 |  | 10 | повреждения не обнаружено | Аварийно-восстановительный ремонт | 2580
| 2012-12-04 | 22:38 | 2012-12-04 | 23:30 | 547 |  | 6 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях |  | 440
| 2012-12-05 | 22:14 | 2012-12-05 | 23:33 | 216 | КЛ-6 кВ от ТП 604-58 до ТП 604-90 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 450
| 2012-12-07 | 15:50 | 2012-12-07 | 17:00 | Км-15 | КЛ-10 кВ от РП "Тверской" до ТП 587 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 4082
| 2012-12-07 | 17:51 | 2012-12-07 | 18:24 | Км-16 | КЛ-10 кВ от РП "Тверской" до ТП 585 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
| 2012-12-09 | 13:27 | 2012-12-09 | 14:37 | 834 |  | 10 | Отключение из-за отключений в смежных сетевых организациях |  | 1200
| 2012-12-09 | 13:10 | 2012-12-09 | 15:05 | 838 | КЛ-10 кВ от ТП 160 до ТП 320 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
| 2012-12-11 | 22:29 | 2012-12-11 | 23:43 | О-14 | ВЛ-10 кВ от ПП-3 до ПП-7 | 10 | Обрыв ВЛ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
| 2012-12-12 | 7:10 | 2012-12-12 | 14:55 | Вз-11 |  | 10 | Обрыв ВЛ | Аварийно-восстановительный ремонт | 0
| 2012-12-20 | 16:10 | 2012-12-20 | 17:03 | 633 | КЛ-6 кВ от ГРЭС-2 до ТП 604-131 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-6/10кВ | Аварийно-восстановительный ремонт | 870
| 2012-12-27 | 15:56 | 2012-12-27 | 16:55 | Км-8 | КЛ-10 кВ от ТП 249 до ТП 173 | 10 | Порыв сторонней организацией | Аварийно-восстановительный ремонт | 691
| 2012-12-27 | 22:38 | 2012-12-27 | 25:50 | Тв-7 | ТП 347 тр-р 2 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Аварийно-восстановительный ремонт | 8224