## приложение 1.2. (2012)
руководитель организации
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО "Горсети" на 2012 год
(подпись)
| №№ | Наименование объекта* | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.** | Технические характеристики объектов
|  |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты |  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
|  | ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км
|  | ВСЕГО по программе | [14 empty] | 114.5994
| 1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 43.6212
| 1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 43.6212
| 1.1.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с многоэтажными жилыми домами | [13 empty] | 1143 шт. | 21.2229
| 1.1.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с индивидуальными жилыми домами | [13 empty] | 725 шт | 8.0435
| 1.1.3. | Монтаж в трансформаторных подстанциях устройств передачи данных для АСКУЭ | [13 empty] | 200 шт. | 9.7528
| 1.1.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | [13 empty] | 319 шт. | 4.602
| 2. | Новое строительство | [14 empty] | 62.0832
| 2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
| 2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 62.0832
| 2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок: | [14 empty] | 9.295
| 2.2.1.1 | ул. Б.Подгорная - ул.Р.Люксембург |  |  |  |  | 2012 | 25 | [8 empty] | 9.295
| 2.2.2. | Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции, укомплектованной четырьмя линейными, двумя вводными и двумя секционными ячейками КСО, двумя трансформаторами, шестью линейными, двумя вводными и двумя секционными панелями ЩО70 | [14 empty] | 7.1411
1 | 2.2.2.1 | мкр. 9 Солнечный (КПД № 5,6) |  |  |  |  | 2012 | 25 | 2ТМ | 2*0,630 | 2012 | 25 |  | ААБ 3х185 | 0.4 |  | 2.2307
2 | 2.2.2.2 | ул. Красноармейская 128 |  |  |  |  | 2012 | 25 | 2ТМ | 2*0,630 | 2012 | 25 |  | ААБ 3х185 | 0.2 |  | 2.0458
3 | 2.2.2.3 | ул. Угрюмова, 1/1,1/2,2/47,6,2 |  |  |  |  | 2012 | 25 | 2ТМ | 2*0,400 | 2012 | 25 |  | ААБ 3х185 | 0.8 |  | 2.8646
| 2.2.3. | Установка комплектной однотрансформаторной подстанции, укомплектованной двумя линейными, одной вводной ячейками КСО, одним трансформаторами, тремя линейными, одной вводной панелями ЩО70 | [14 empty] | 8.4429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.2.3.1 | п. Залесье (ул. Залесская, ул. Снежная) 2-ая очередь |  |  |  |  | 2012 | 25 | 1ТМ | 0.4 | 2012 | 25 |  | ААБ 3х185 | 0.2 |  | 1.0554
| 2.2.3.2 | пос. Наука, ул. Воскресенская |  |  |  |  | 2012 | 25 | 1ТМ | 0.4 | 2012 | 25 |  | ААБ 3х185 | 0.2 |  | 1.0554
| 2.2.3.3 | пос. Наука, ул. Спасская |  |  |  |  | 2012 | 25 | 1ТМ | 0.4 | 2012 | 25 |  | ААБ 3х185 | 0.2 |  | 1.0554
| 2.2.3.4 | п.Зональная (ул. Садовая) 2-ая очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) |  |  |  |  | 2012 | 25 | 1ТМ | 0.4 | 2012 | 25 |  | ААБ 3х185 | 0.2 |  | 1.0554
| 2.2.3.5 | п. Зональный (р-н Ипподрома) 3-я очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) |  |  |  |  | 2012 | 25 | 1ТМ | 0.4 | 2012 | 25 |  | ААБ 3х185 | 0.2 |  | 1.0554
| 2.2.3.6 | п. Зональный мкр. Звездный 4-ая очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) |  |  |  |  | 2012 | 25 | 1ТМ | 0.4 | 2012 | 25 |  | ААБ 3х185 | 0.2 |  | 1.0554
| 2.2.3.7 | п. Росинка 3-я очередь (освоение новых земель под индивидуальное строительство) |  |  |  |  | 2012 | 25 | 1ТМ | 0.4 | 2012 | 25 |  | ААБ 3х185 | 0.2 |  | 1.0554
| 2.2.3.8 | ул. Менделеева (п. Спичфабрика) |  |  |  |  | 2012 | 25 | 1ТМ | 0.4 | 2012 | 25 |  | ААБ 3х185 | 0.2 |  | 1.0554
| 2.2.4. | Строительство сетей электроснабжения (КВЛЭП-10/6 кВ) | [14 empty] | 12.8549
| 2.2.4.1 | ПС "Наука" - РП "Степановский" (ТП 591) (3-я очередь) | [8 empty] | 2012 | 25 |  | ААБ 3х240 | 1.5592 |  | 2.7258
| 2.2.4.2 | ПС "Правобережная" до РП по ул. Р. Люксембург | [8 empty] | 2012 | 25 |  | ААБ 3х240 | 3.79 |  | 7.0898
| 2.2.4.3 | КЛ-10 кВ для питания ТП в мкр. 5.9 Солнечный | [8 empty] | 2012 | 25 |  | ААБ 3х240 | 1 |  | 1.7483
[11 empty] | 2012 | 25 |  | ААБ 3х185 | 0.6 |  | 0.95627
| 2.2.4.4. | КЛ-10 кв для питания ТП по ул. Мелиоративная, 2/5 | [8 empty] | 2012 | 25 |  | ААБ 3х185 | 0.21 |  | 0.33469
| 2.2.5. | Строительство сетей электроснабжения (КВЛЭП-0,4 кВ) | [14 empty] | 24.3494
| 2.2.5.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для присоединения новых потребителей | [8 empty] | 2012 | 25 | - | АВВГ 4х150 | 5 |  | 5.8862
| 2.2.5.2 | [9 empty] | 2012 | 25 | - | СИП 4х95 | 25 |  | 18.4632
| 3. | Приобретение срециальной техники | [14 empty] | 8.8949
| 3.1. | Автогидроподъемник 14-18 м. | [13 empty] | 2 шт | 5.0847
| 3.2. | Ямобур БКМ 317 с 4-мя насадками | [13 empty] | 1 шт | 2.4627
| 3.3. | Бригадный автомобиль Газель 33023 | [13 empty] | 2 шт | 0.92373
| 3.4. | Легковой автомобиль | [13 empty] | 1 шт | 0.42373
* - для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
** - согласно проектно-сметной документации с учетом в перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
132.4632