## Приложение 2 за год
Раскрытие информации
в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21 января 2004г. №24
« Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
по п.11 пп.б абз.9
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Отчет по снижению потерь ООО "Горсети"за 2011 год)
№ п/п | Наименование мероприятий | Плановые показатели 2011 г. |  |  |  | Фактические показатели 2011 г.
|  | 2011 год план |  |  |  | ИТОГО 2011 г. |  |  |  | I квартал |  |  |  | II квартал |  |  |  | III квартал |  |  |  | IV квартал |  |  |  | 2012 год
|  | Объем | Затраты | Технологический эффект (Объем снижения потерь) | Экономический эффект | Объем | Затраты | Технологический эффект (Объем снижения потерь) | Экономический эффект | Объем | Затраты | Технологический эффект (Объем снижения потерь) | Экономический эффект | Объем | Затраты | Технологический эффект (Объем снижения потерь) | Экономический эффект | Объем | Затраты | Технологический эффект (Объем снижения потерь) | Экономический эффект | Объем | Затраты | Технологический эффект (Объем снижения потерь) | Экономический эффект | Объем | Затраты | Технологический эффект | Экономический эффект | Срок окупае
мости
|  | шт. | тыс. руб. | тыс. кВтч | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | тыс. кВтч | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | тыс. кВтч | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | тыс. кВтч | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | тыс. кВтч | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | тыс. кВтч | тыс. руб. | шт. | тыс. руб. | тыс. кВтч, Гкал, м3 | тыс. руб. | лет
|  |  | 123471.1579 | 6653.59 | 8294.0592 |  | 132809.645 | 7656.5608 | 9162.5912 |  | 16414.32 | 1922.9916 | 2218.9401 |  | 32604.73 | 2357.7261 | 2720.5802 |  | 26088.1334 | 1996.1094 | 2203.1259 |  | 57702.4617 | 1379.7336 | 1643.4696 |  | 123171.8371 | 7651.35 | 10968.4941 | 11.2296
1. | Организационные мероприятия |  | 1084.1946 | 114.76 | 143.0545 |  | 312.3951 | 40.028 | 46.2943 |  | 42.43 | 6.32 | 7.2926 |  | 110.3 | 9.1453 | 10.5528 |  | 51.0573 | 9.2513 | 10.2107 |  | 108.6077 | 15.3113 | 18.2381 | 608 | 1105.5071 | 118.74 | 170.2182 | 0
1.1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 200 | 305.15 | 7.32 | 9.1248 | 45 | 68.6863 | 1.9356 | 2.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45.8 | 1.098 | 1.267 | 15 | 22.8863 | 0.83764 | 0.92451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 305.15 | 7.32 | 10.4935
1.2 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ | 245 | 566.685 | 96.04 | 119.719 | 65 | 150.35 | 29.5976 | 34.2558 | 10 | 23.13 | 3.92 | 4.5233 | 15 | 34.7 | 5.88 | 6.7849 | 8 | 18.504 | 7.2536 | 8.0058 | 32 | 74.016 | 12.544 | 14.9418 | 260 | 601.38 | 101.92 | 146.1061
1.3 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 98 | 149.5235 | 3.6 | 4.4876 | 20 | 30.5575 | 0.73469 | 0.86145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.3 | 0.36735 | 0.42388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15.2575 | 0.36735 | 0.43757 | 100 | 152.575 | 3.7 | 5.3041
1.4 | Перераспределение нагрузки путем производства переключений | 65 | 62.8362 | 7.8 | 9.7231 | 65 | 62.8013 | 7.7601 | 8.9855 | 20 | 19.3 | 2.4 | 2.7694 | 15 | 14.5 | 1.8 | 2.077 | 10 | 9.6671 | 1.1601 | 1.2804 | 20 | 19.3342 | 2.4 | 2.8588 | 48 | 46.4021 | 5.8 | 8.3145
2. | Технические мероприятия |  | 12654.43 | 132.76 | 165.4925 |  | 19273.19 | 136.7936 | 155.8995 |  | 302.17 | 2.898 | 3.344 |  | 1599.11 | 25.8622 | 29.8424 |  | 9789.47 | 68.2854 | 75.3673 |  | 7582.44 | 39.7479 | 47.3458 |  | 13130.46 | 155.42 | 222.8003
2.1 | Замена недогруженных силовых трансформаторов
2.2 | Монтаж и наладка систем автоматического освещения и обогрева помещений распределительных устройств трансформаторных подстанций
2.3 | Внедрение современных АБК на ПС 35-110 кВ
2.4 | Замена выключателей на вакуумные или элегазовые
2.5 | Перевод электросетей на более высокое номинальное напряжение
2.6 | Замена проводов на большее сечение на перегруженных воздушных линиях электропередач, км
2.7 | Разукрупнение распределительных линий 0,4кВ, км | 4.54 | 3357.24 | 62.65 | 78.0966 | 4.649 | 9977.2 | 64.1562 | 72.1323 | 0.21 | 302.17 | 2.898 | 3.344 | 0.56 | 503.64 | 7.728 | 8.9173 | 3.225 | 6915.6 | 44.505 | 49.1206 | 0.654 | 2255.79 | 9.0252 | 10.7504 | 5.28 | 2869.67 | 89.46 | 128.2442
| капитальный ремонт (собств. сети) | [24 empty] | 1.12 | 352.4 | 15.5 | 22.2198
| текущий ремонт (муницип. сети) | [24 empty] | 2.16 | 162.8 | 29.8 | 42.7194
| текущий ремонт (собств. сети) | 1.84 | 78.08 | 25.39 | 31.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| инвест. программа (качество) | 2.7 | 3279.16 | 37.26 | 46.4466 | 4.649 | 9977.2 | 64.1562 | 72.1323 | 0.21 | 302.17 | 2.898 | 3.344 | 0.56 | 503.64 | 7.728 | 8.9173 | 3.225 | 6915.6 | 44.505 | 49.1206 | 0.654 | 2255.79 | 9.0252 | 10.7504 | 2 | 2354.47 | 44.16 | 63.305
инвест. программа (тех. присоед.)
2.8 | Замена проводов в воздушных линиях электропередач на СИП, км | 20.59 | 9297.19 | 70.11 | 87.3959 | 21.334 | 9295.99 | 72.6374 | 83.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.334 | 1095.47 | 18.1342 | 20.925 | 6.98 | 2873.87 | 23.7804 | 26.2467 | 9.02 | 5326.65 | 30.7227 | 36.5954 | 19.42 | 10260.79 | 65.96 | 94.5561
| капитальный ремонт (мун. сети) | 8.79 | 6425.4 | 30.01 | 37.4091 | 8.75 | 6425.68 | 29.8734 | 34.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 203.37 | 1.8778 | 2.1667 | 3.5 | 2027.31 | 11.9494 | 13.1886 | 4.7 | 4195 | 16.0463 | 19.1136 | 9.04 | 8265.5 | 30.7 | 44.0096
| капитальный ремонт (собств. сети) | 4.27 | 1411.42 | 14.5 | 18.075 | 4.584 | 1411.4 | 15.5663 | 18.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.984 | 489 | 6.7372 | 7.7741 |  |  |  |  | 2.6 | 922.4 | 8.829 | 10.5167 | 3.68 | 994.21 | 12.5 | 17.9192
| текущий ремонт (мун. сети) | 5.03 | 748.37 | 17.1 | 21.3161 | 5.915 | 748.41 | 20.1086 | 22.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 301.1 | 6.9522 | 8.0221 | 2.37 | 408.54 | 8.0571 | 8.8927 | 1.5 | 38.77 | 5.0994 | 6.0742 | 6.3 | 775.8 | 21.4 | 30.6777
| текущий ремонт (собств. сети) | 1.8 | 114.3 | 6.12 | 7.6289 | 0.755 | 102 | 2.567 | 2.9621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 102 | 2.567 | 2.9621 | [8 empty] | 0.2 | 65.16 | 0.68 | 0.97481
| инвест. программа (качество) | 0.7 | 597.7 | 2.38 | 2.9668 | 1.33 | 608.5 | 4.522 | 5.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 438.02 | 3.774 | 4.1654 | 0.22 | 170.48 | 0.748 | 0.89098 | 0.2 | 160.12 | 0.68 | 0.97481
инвест. программа (тех. присоед.)
2.9 | Снижение расходов электроэнергии на собственные нужды
2.10 | Снижение расходов энергоресурсов на хозяйственные нужды, кВтч
3. | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии и иных энергетических ресурсов. |  | 41803.126 | 5990.62 | 7467.6313 |  | 42073.62 | 6949.2105 | 7962.9558 |  | 13871.98 | 1902.9138 | 2195.7722 |  | 13281.51 | 2173.0153 | 2507.4423 |  | 10168.996 | 1861.4815 | 2054.5357 |  | 4751.134 | 1011.8 | 1205.2056 |  | 41644.2 | 6957.83 | 9974.3074
3.1 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов технического учета электрической энергии | 330 | 405.9 | 260.7 | 324.9766 | 2020 | 2484.6 | 1445.8 | 1659.5923 | 620 | 762.6 | 489.8 | 565.1802 | 450 | 553.5 | 355.5 | 410.2115 | 450 | 553.5 | 355.5 | 392.3689 | 500 | 615 | 245 | 291.8317 | 220 | 270.6 | 173.8 | 249.1487
3.2 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов коммерческрго учета электрической энергии | 1750 | 2572.5 | 1330 | 1657.9168 | 430 | 632.1 | 326.8 | 377.0587 | 150 | 220.5 | 114 | 131.5446 | 70 | 102.9 | 53.2 | 61.3875 | 90 | 132.3 | 68.4 | 75.4938 | 120 | 176.4 | 91.2 | 108.6329 | 1750 | 2572.5 | 1330 | 1906.6043
3.3 | Установка отдельных приборов коммерческого учета для потребителей, получающих электрическую энергию от трансформаторов собственных нужд
3.4 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии на границах балансовой принадлежности | 3504 | 38758.166 | 3214.29 | 4006.7861 | 4130 | 38853 | 3659.1982 | 4184.7894 | 980 | 12866.2 | 898.9738 | 1037.3259 | 1681 | 12612.51 | 1542.0153 | 1779.3314 | 1034 | 9455.74 | 948.5091 | 1046.879 | 435 | 3918.55 | 269.7 | 321.2532 | 5735 | 38734.54 | 4268.4 | 6118.9098
3.5 | Установка приборов коммерческого учета электроэнергии для потребителей (на границе балансовой принадлежности)
3.6 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов расчетного учета прочих энергетических ресурсов (тепловой энергии, воды) для хозяйственных нужд
3.7 | Проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии | 160 | 66.56 | 1185.63 | 1477.9518 | 249 | 103.92 | 1517.4124 | 1741.5154 | 54 | 22.68 | 400.14 | 461.7215 | 30 | 12.6 | 222.3 | 256.512 | 66 | 27.456 | 489.0724 | 539.7941 | 99 | 41.184 | 405.9 | 483.4878 | 160 | 66.56 | 1185.63 | 1699.6446
4. | Проведение обязательных энергетических обследований | 1 | 4262 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | не завершено |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Инвестиционные проекты (объекты), включенные в инвестиционные или производственные программы |  | 63667.2073 | 415.45 | 517.8809 |  | 71150.44 | 530.5287 | 684.4307 |  | 2197.74 | 10.8598 | 12.5312 |  | 17613.81 | 149.7033 | 172.7427 |  | 6078.61 | 57.0913 | 63.0122 |  | 45260.28 | 312.8743 | 372.6802 |  | 67291.67 | 419.36 | 601.1681
5.1 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 36 | 10707.4873 | 99 | 123.4088 | 30 | 12431.28 | 118.25 | 135.6788 | 3 | 881.04 | 8.25 | 9.5197 | 17 | 4435.81 | 46.75 | 53.9448 |  | 4298.23 | 35.75 | 39.4576 | 10 | 2816.2 | 27.5 | 32.7566 | 7 | 2703 | 19.4 | 27.8106
| капитальный ремонт (мун. сети) | 20 | 4900 | 55 | 68.5605 | 17 | 4798.96 | 46.75 | 54.9692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1982.76 | 19.25 | 22.2126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2816.2 | 27.5 | 32.7566 | 7 | 2703 | 19.4 | 27.8106
| капитальный ремонт (собств. сети) | 4 | 1207.24 | 11 | 13.7121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| инвест. программа (качество) | 12 | 4600.2473 | 33 | 41.1363 | 26 | 7632.32 | 71.5 | 80.7096 | 3 | 881.04 | 8.25 | 9.5197 | 10 | 2453.05 | 27.5 | 31.7323 | 13 | 4298.23 | 35.75 | 39.4576
инвест. программа (тех. присоед.)
5.2 | Ввод в эксплуатацию новых трансформаторных подстанций | 16 | 22894.49 | 170.73 | 212.8242 | 16 | 18592.23 | 170.73 | 199.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1158.22 | 42.6825 | 49.2513 | 2 | 1780.38 | 21.3412 | 23.5546 | 10 | 15653.63 | 106.7062 | 127.1031 | 23 | 33189.21 | 245.41 | 351.8043
5.3 | Строительство ЛЭП 6-10 кВ, км | 11.7 | 21085.98 | 95.18 | 118.647 | 18.76 | 22845.89 | 152.6134 | 181.743 | 0.14 | 228.65 | 1.1389 | 1.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.62 | 22617.24 | 151.4745 | 180.4288 | 7.5 | 11544.56 | 61.01 | 87.4601
5.4 | Строительство ЛЭП-0,4 кВ, км | 13.4 | 8979.25 | 50.54 | 63.0008 | 23.58 | 17281.04 | 88.9353 | 103.6354 | 0.39 | 1088.05 | 1.4709 | 1.6973 | 15.98 | 12019.78 | 60.2708 | 69.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 4173.21 | 27.1935 | 32.3916 | 24.8 | 19854.9 | 93.54 | 134.0931
4303.8404
Источником финансирования всех мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности является тариф на передачу электрической энергии.
Директор по экономике и финансам
Директор по развитию и реализации услуг
Начальник ОБПиТ
Начальник ОА и КЭ
Начальник ПТО
Исп. Инженер ПТО Самокиш А.В.
т. 54-14-51