## информация для сайта
Информация за 2 квартал 2012г
№ п/п | Наименование центра питания | Уровень напряжения | Объем свободной мощности, кВА
1 | ПС ДСЗ | 35кВ | 1877
2 | ПС Водник | 35кВ | 0
Объем свободной мощности для технологического присоединения потребителей по ПС ДСЗ - тр-р №1 = 755кВА, тр-р №2 = 1122кВА
Объем свободной мощности для технологического присоединения потребителей по ПС Водник - 0кВА