#### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Г  О  Р  С  Е  Т  И»

Россия, 634012 г.Томск, ул. Шевченко,62а,

тел. (382 2) 99-98-83,  ИНН 7017081040, КПП 701701001,

Р\с 40702810723000001237 Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Томск, БИК 046910702

| Исх. № ________ «16» декабря 2013 г. | Начальнику Департамента тарифного регулирования Томской области М.Д. Вагиной |
| --- | --- |

ЗАЯВЛЕНИЕ

на установление размера платы за технологическое присоединение

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Горсети»;

Юридический адрес:  634012, г. Томск, ул. Шевченко 62 А;

Почтовый адрес: 634012, г. Томск, ул. Шевченко 62 А;

ИНН/КПП 7017081040/701701001

р/с 40702810723000001237

к/с 30101810000000000702

БИК 046910702

Генеральный директор Резников Владимир Тихонович

тел. 8(3822) 99-98-83, факс 8(3822) 99-96-77

Е-mail: priges@mail.tomsknet.ru.

# Основание: Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные Приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1, Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178, Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.

# Цель обращения:  установление  дополнительных стандартизированных тарифных ставок для расчета  платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Горсети» (ставок на строительство кабельных линий электропередач  кабелем с медными жилами ВВГ, СБ, ВБбШВ).

Прошу установить:

1.Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью "Горсети", на строительство кабельных  линий электропередач.

| № п/п | Наименование ставки | Единица измерения | Стоимость (в ценах 2001 года без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии в части расходов на строительство кабельных линий электропередачи C3(м)i |  |  |
| 1.1. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х25 в траншее | Руб./км | 417 503,97 |
| 1.2. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х35 в траншее | Руб./км | 468 574,83 |
| 1.3. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х50 в траншее | Руб./км | 556 860,59 |
| 1.4. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х70 в траншее | Руб./км | 675 753,79 |
| 1.5. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х95 в траншее | Руб./км | 807 035,92 |
| 1.6. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х120 в траншее | Руб./км | 932 284,82 |
| 1.7. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х150 в траншее | Руб./км | 1 088 390,33 |
| 1.8. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х185 в траншее | Руб./км | 1 266 503,72 |
| 1.9. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х240 в траншее | Руб./км | 1 529 920,60 |
| 1.10. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х25 в траншее | Руб./км | 395 429,86 |
| 1.11. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х35 в траншее | Руб./км | 445 492,30 |
| 1.12. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х50 в траншее | Руб./км | 505 816,98 |
| 1.13. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х70 в траншее | Руб./км | 657 540,16 |
| 1.14. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х95 в траншее | Руб./км | 788 711,62 |
| 1.15. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х120 в траншее | Руб./км | 912 640,61 |
| 1.16. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х150 в траншее | Руб./км | 1 065 663,77 |
| 1.17. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х185 в траншее | Руб./км | 1 223 234,47 |
| 1.18. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х25 в траншее | Руб./км | 255 140,14 |
| 1.19. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х35 в траншее | Руб./км | 280 673,31 |
| 1.20. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х50 в траншее | Руб./км | 324 834,23 |
| 1.21. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х70 в траншее | Руб./км | 384 278,60 |
| 1.22. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х95 в траншее | Руб./км | 449 896,76 |
| 1.23. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х120 в траншее | Руб./км | 512 586,30 |
| 1.24. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х150 в траншее | Руб./км | 590 731,90 |
| 1.25. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х185 в траншее | Руб./км | 679 641,86 |
| 1.26. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ сеч.4х240 в траншее | Руб./км | 811 350,30 |
| 1.27. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х25 в траншее | Руб./км | 244 106,99 |
| 1.28. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х35 в траншее | Руб./км | 269 144,86 |
| 1.29. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х50 в траншее | Руб./км | 316 953,96 |
| 1.30. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х70 в траншее | Руб./км | 375 330,48 |
| 1.31. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х95 в траншее | Руб./км | 440 756,79 |
| 1.32. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х120 в траншее | Руб./км | 502 684,25 |
| 1.33. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х150 в траншее | Руб./км | 579 182,29 |
| 1.34. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х185 в траншее | Руб./км | 658 007,00 |
| 1.35. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х240 в траншее | Руб./км | 786 575,66 |
| 1.36. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем СБ сеч.3х35 в траншее | Руб./км | 413 337,49 |
| 1.37. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем СБ сеч.3х50 в траншее | Руб./км | 464 516,06 |
| 1.38. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем СБ сеч.3х70 в траншее | Руб./км | 547 009,59 |
| 1.39. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем СБ сеч.3х95 в траншее | Руб./км | 656 109,45 |
| 1.40. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем СБ сеч.3х120 в траншее | Руб./км | 753 694,66 |
| 1.41. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем СБ сеч.3х150 в траншее | Руб./км | 871 213,25 |
| 1.42. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем СБ сеч.3х185 в траншее | Руб./км | 1 015 356,04 |
| 1.43. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем СБ сеч.3х240 в траншее | Руб./км | 1 249 879,06 |
| 1.44. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х35 в траншее | Руб./км | 733 004,45 |
| 1.45. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х50 в траншее | Руб./км | 835 311,08 |
| 1.46. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х70 в траншее | Руб./км | 1 000 499,93 |
| 1.47. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х95 в траншее | Руб./км | 1 218 805,18 |
| 1.48. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х120 в траншее | Руб./км | 1 413 824,27 |
| 1.49. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х150 в траншее | Руб./км | 1 648 265,05 |
| 1.50. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х185 в траншее | Руб./км | 1 936 474,06 |
| 1.51. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х240 в траншее | Руб./км | 2 405 745,57 |
| 1.52. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х25 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 103 930,91 |
| 1.53. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х35 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 107 436,45 |
| 1.54. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х50 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 111 775,07 |
| 1.55. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х70 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 117 376,92 |
| 1.56. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х95 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 123 795,80 |
| 1.57. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х120 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 130 057,04 |
| 1.58. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х150 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 138 873,79 |
| 1.59. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х185 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 147 764,79 |
| 1.60. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х240 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 161 773,29 |
| 1.61. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х25 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 103 340,65 |
| 1.62. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х35 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 105 844,44 |
| 1.63. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х50 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 111 046,45 |
| 1.64. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х70 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 116 545,77 |
| 1.65. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х95 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 122 951,33 |
| 1.66. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х120 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 129 144,07 |
| 1.67. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х150 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 137 806,09 |
| 1.68. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х185 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 145 688,56 |
| 1.69. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х240 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 158 392,64 |
| 1.70. | Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х35 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 120 610,74 |
| 1.71. | Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х50 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 125 605,26 |
| 1.72. | Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х70 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 133 834,40 |
| 1.73. | Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х95 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 145 684,05 |
| 1.74. | Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х120 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 155 434,86 |
| 1.75. | Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х150 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 167 995,32 |
| 1.76. | Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х185 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 182 399,57 |
| 1.77. | Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х240 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 206 167,18 |
| 1.78. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х25 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 207 861,81 |
| 1.79. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х35 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 214 872,91 |
| 1.80. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х50 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 223 550,15 |
| 1.81. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х70 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 234 753,85 |
| 1.82. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х95 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 247 591,61 |
| 1.83. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х120 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 260 114,11 |
| 1.84. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х150 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 277 747,57 |
| 1.85. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х185 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 295 529,56 |
| 1.86. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв сеч.4х240 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 323 546,59 |
| 1.87. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х25 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 206 681,30 |
| 1.88. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х35 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 211 688,87 |
| 1.89. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х50 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 222 092,90 |
| 1.90. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х70 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 233 091,56 |
| 1.91. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х95 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 245 902,67 |
| 1.92. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х120 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 258 288,16 |
| 1.93. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х150 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 275 612,18 |
| 1.94. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х185 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 291 377,12 |
| 1.95. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х240 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 316 785,27 |
| 1.96. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х35 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 241 221,50 |
| 1.97. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х50 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 251 210,53 |
| 1.98. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х70 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 267 668,82 |
| 1.99. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х95 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 291 368,09 |
| 1.100. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х120 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 310 869,72 |
| 1.101. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х150 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 335 990,64 |
| 1.102. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х185 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 364 799,14 |
| 1.103. | Прокладка кабельной 2ЛЭП-10кВ кабелем СБ сеч.3х240 методом ГНП (прокола), 100 м | Руб./км | 412 334,38 |
| 1.104. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ сеч.4х240 в траншее | Руб./км | 1 482 356,04 |

2. Прошу внести изменения в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 21.06.2013 № 18/330 «Об утверждении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций для Заявителей, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно, формул определения размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям сетевых организаций и стандартизированных тарифных ставок для определения размера платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям сетевых организаций на территории Томской области»:

- пункт «б» в приложении 1 к приказу изложить в следующей редакции:

« б) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий:

П=С1⋅Ni+iC2,i⋅LiВЛ⋅z1измст+iC3i⋅LiКЛ⋅z2измст+iC3(м)i⋅LiКЛ(м)⋅z2(м)измст(2)

где:

С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (без учета расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства), в расчете на 1 кВт максимальной мощности согласно Приложению 1 приказа Департамента тарифного регулирования Томской области для конкретной сетевой организации, к электрическим сетям которой планируется подключение, (руб./кВт);

Ni - объем максимальной мощности энергопринимающих устройств (кВт), указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно Приложению 2 к настоящему приказу в расчете на 1 км линий (руб./км);

- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи с алюминиевыми жилами на i-м уровне напряжения согласно Приложению 3 к настоящему приказу в расчете на 1 км линий (руб./км);

C3(м)i- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи с медными жилами на i-м уровне напряжения согласно Приложению 3 к настоящему приказу в расчете на 1 км линий (руб./км);

- суммарная протяженность воздушных линий на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км);

- суммарная протяженность кабельных линий с алюминиевыми жилами на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км);

LiКЛ(м)- суммарная протяженность кабельных линий с медными жилами на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км);

z1измст- индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Томской области по строке «Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал предшествующий кварталу, в котором заключается договор технологического присоединения, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

z2измст- индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Томской области по строке «Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал предшествующий кварталу, в котором заключается договор технологического присоединения, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

z2(м)измст- индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Томской области по строке «Подземная прокладка кабеля с медными жилами» на квартал предшествующий кварталу, в котором заключается договор технологического присоединения, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.»

- пункт «в» в приложении 1 к приказу изложить в следующей редакции:

« в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС):

П=С1⋅Ni+iC2,i⋅LiВЛ⋅z1измст+iC3i⋅LiКЛ⋅z2измст+iC3(м)i⋅LiКЛ(м)⋅z2(м)измст+iC4,i⋅Ni⋅z3измст(3)

где:

С1 - стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (без учета расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства), в расчете на 1 кВт максимальной мощности согласно Приложению 1 приказа Департамента тарифного регулирования Томской области для конкретной сетевой организации, к электрическим сетям которой планируется подключение, (руб./кВт);

Ni - объем максимальной мощности энергопринимающих устройств (кВт), указанный в заявке на технологическое присоединение Заявителем;

- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно Приложению 2 к настоящему приказу в расчете на 1 км линий (руб./км);

- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи с алюминиевыми жилами на i-м уровне напряжения согласно Приложению 3 к настоящему приказу в расчете на 1 км линий (руб./км);

C3(м)i- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи с медными жилами на i-м уровне напряжения согласно Приложению 3 к настоящему приказу в расчете на 1 км линий (руб./км);

- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно Приложению 4 к настоящему приказу в расчете на 1 кВт мощности (руб./кВт);

- суммарная протяженность воздушных линий на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км);

- суммарная протяженность кабельных линий с алюминиевыми жилами на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км);

LiКЛ(м)- суммарная протяженность кабельных линий с медными жилами на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км);

z1измст- индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Томской области по строке «Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал предшествующий кварталу, в котором заключается договор технологического присоединения, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

z2измст- индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Томской области по строке «Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на квартал предшествующий кварталу, в котором заключается договор технологического присоединения, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

z2(м)измст- индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Томской области по строке «Подземная прокладка кабеля с медными жилами» на квартал предшествующий кварталу, в котором заключается договор технологического присоединения, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

z3измст- индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для Томской области по строке «Прочие объекты» на квартал предшествующий кварталу, в котором заключается договор технологического присоединения, к территориальным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;»

Обосновывающие материалы прилагаются в двух папках  на 381 листе в соответствии с прилагаемой описью, документы в электронном виде на электронном носителе (CD-диск).

Директор по экономике и финансам				В.М. Афанасьева