#### ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Г  О  Р  С  Е  Т  И»

Россия, 634012 г.Томск, ул. Шевченко,62а,

тел. (382 2) 99-98-83,  ИНН 7017081040, КПП 701701001,

Р\с 40702810723000001237 Филиал ОАО «УРАЛСИБ» в г.Томск, БИК 046910702

| Исх. № 553 «08» февраля 2013 г. | И.о. начальника Департамента тарифного регулирования Томской области А.А. Тарабановскому |
| --- | --- |

ЗАЯВЛЕНИЕ

на установление размера платы за технологическое присоединение

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Горсети»;

Юридический адрес:  634012, г. Томск, ул. Шевченко 62 А;

Почтовый адрес: 634012, г. Томск, ул. Шевченко 62 А;

ИНН/КПП 7017081040/701701001

р/с 40702810723000001237

к/с 30101810000000000702

БИК 046910702

Генеральный директор Резников Владимир Тихонович

тел. 8(3822) 99-98-83, факс 8(3822) 99-96-77

# Основание: Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные Приказом Федеральной службы по тарифам от 11 сентября 2012 г. N 209-э/1, Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2011 г. № 1178, Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.

# Цель обращения: установление на 2013 год стандартизированных тарифных ставок для расчета  платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Горсети», размера ставок за единицу максимальной мощности на осуществление организационных мероприятий, мероприятий, связанных со строительством кабельных и воздушных линий электропередач, распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, формулы расчета платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств.

Прошу установить:

# 1.Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью "Горсети" по организационным мероприятиям, указанным в п.16 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям (кроме пп. "б" и "в"), утв.Приказом ФСТ от 11.09.2012г №209-э/1.

| Наименование мероприятия | Ставка для расчета платы по каждому мероприятию, руб. за 1 кВт присоединяемой мощности , без учета НДС |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для заявителей с присоединяемой мощностью от 15 до 150 кВт включительно | Для заявителей с присоединяемой мощностью свыше 150 кВт |
| Стандартизированная ставка платы за технологическое присоединение по мероприятиям: C1 | 741,04 | 718,23 |
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование | 33,06 | 33,06 |
| Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | 535,5 | 535,5 |
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств | 0,00 | 38,31 |
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 172,48 | 111,36 |

2.Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственностью "Горсети", на строительство воздушных, кабельных  линий электропередач, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

| № п/п | Наименование ставки | Единица измерения | Стоимость (в ценах 2001 года без учета НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии в части расходов на строительство воздушных линий электропередачи C2,i |  |  |
| 1.1. | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 2х16 на ж/б опорах | Руб./км | 219 362,81 |
| 1.2. | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х35 на ж/б опорах | Руб./км | 233 851,69 |
| 1.3. | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х50 на ж/б опорах | Руб./км | 240 814,92 |
| 1.4. | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х70 на ж/б опорах | Руб./км | 246 146,76 |
| 1.5. | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х95 на ж/б опорах | Руб./км | 256 816,56 |
| 1.6. | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 2х16 без опор | Руб./км | 25 150,36 |
| 1.7. | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х35 без опор | Руб./км | 39 639,24 |
| 1.8. | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х50 без опор | Руб./км | 46 602,47 |
| 1.9. | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х70 без опор | Руб./км | 51 934,31 |
| 1.10. | Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х95 без опор | Руб./км | 62 604,12 |
| 1.11. | Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3х70 на ж/б опорах | Руб./км | 218 179,63 |
| 1.12. | Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3х95 на ж/б опорах | Руб./км | 236 195,92 |
| 1.13. | Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3х70 без опор | Руб./км | 74 352,54 |
| 1.14. | Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3х95 без опор | Руб./км | 92 368,83 |
| 2. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии в части расходов на строительство кабельных линий электропередачи C3,i |  |  |
| 2.1. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х35 в траншее | Руб./км | 169 883,68 |
| 2.2. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х50 в траншее | Руб./км | 177 177,29 |
| 2.3. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х70 в траншее | Руб./км | 185 737,63 |
| 2.4. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х95 в траншее | Руб./км | 200 345,51 |
| 2.5. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х120 в траншее | Руб./км | 208 213,42 |
| 2.6. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х150 в траншее | Руб./км | 228 689,06 |
| 2.7. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х185 в траншее | Руб./км | 235 122,71 |
| 2.8. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х240 в траншее | Руб./км | 274 889,02 |
| 2.9. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х35 в траншее | Руб./км | 264 031,87 |
| 2.10. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х50 в траншее | Руб./км | 278 619,09 |
| 2.11. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х70 в траншее | Руб./км | 295 739,77 |
| 2.12. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х95 в траншее | Руб./км | 324 955,54 |
| 2.13. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х120 в траншее | Руб./км | 340 691,36 |
| 2.14. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х150 в траншее | Руб./км | 381 642,63 |
| 2.15. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х185 в траншее | Руб./км | 394 509,94 |
| 2.16. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х240 в траншее | Руб./км | 474 042,56 |
| 2.17. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х35 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 117 202,08 |
| 2.18. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х50 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 117 858,46 |
| 2.19 | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х70 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 118 677,49 |
| 2.20. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х95 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 120 385,48 |
| 2.21. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х120 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 121 165,27 |
| 2.22. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х150 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 122 869,04 |
| 2.23. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х185 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 123 503,65 |
| 2.24. | Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х240 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 127 265,75 |
| 2.25. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х35 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 234 404,16 |
| 2.26. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х50 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 235 716,92 |
| 2.27. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х70 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 237 354,98 |
| 2.28. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х95 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 240 770,97 |
| 2.29. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х120 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 242 330,54 |
| 2.30. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х150 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 245 738,07 |
| 2.31. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х185 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 247 007,30 |
| 2.32. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х240 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 254 531,50 |
| 2.33. | Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х150 в траншее | Руб./км | 266 015,80 |
| 2.34. | Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х185 в траншее | Руб./км | 278 797,06 |
| 2.35. | Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х240 в траншее | Руб./км | 306 743,16 |
| 2.36. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х150 в траншее | Руб./км | 455 820,46 |
| 2.37. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х185 в траншее | Руб./км | 481 382,97 |
| 2.38. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х240 в траншее | Руб./км | 537 275,18 |
| 2.39. | Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х150 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 131 455,97 |
| 2.40. | Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х185 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 132 734,09 |
| 2.41. | Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х240 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 135 398,01 |
| 2.42. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х150 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 262 911,92 |
| 2.43. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х185 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 265 468,17 |
| 2.44. | Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х240 методом горизонтально-направленного бурения (прокола), 100м | Руб./км | 270 796,01 |
| 3. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии в части расходов на строительство трансформаторных подстанций C4 |  |  |
| 3.1. | двухтрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 1000 КВА | Руб./кВт | 185,95 |
| 3.2. | двухтрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 630 КВА | Руб./кВт | 237,94 |
| 3.3. | двухтрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 400 КВА | Руб./кВт | 334,53 |
| 3.4. | двухтрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 250 КВА | Руб./кВт | 506,31 |
| 3.5. | двухтрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 160 КВА | Руб./кВт | 741,21 |
| 3.6. | двухтрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 100 КВА | Руб./кВт | 1 155,52 |
| 3.7. | однотрансформаторной КТП с трансформатором мощностью 1000 КВА | Руб./кВт | 191,39 |
| 3.8. | однотрансформаторной КТП с трансформатором мощностью 630 КВА | Руб./кВт | 238,71 |
| 3.9. | однотрансформаторной КТП с трансформатором мощностью 400 КВА | Руб./кВт | 332,75 |
| 3.10. | однотрансформаторной КТП с трансформатором мощностью 250 КВА | Руб./кВт | 508,25 |
| 3.11. | однотрансформаторной КТП с трансформатором мощностью 160 КВА | Руб./кВт | 574,39 |
| 3.12. | однотрансформаторной КТП с трансформатором мощностью 100 КВА | Руб./кВт | 875,74 |
| 4. | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства при технологическом присоединении энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии в части расходов на строительство распределительного пункта |  |  |
| 4.1. | распределительного пункта C5 | Руб./кВт | 348,64 |

3. Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление организационных мероприятий.

| Наименование мероприятия | Ставка, руб. за 1 кВт присоединяемой мощности , без учета НДС |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для заявителей с присоединяемой мощностью от 15 до 150 кВт включительно | Для заявителей с присоединяемой мощностью свыше 150 кВт |
| Ставка платы за технологическое присоединение по мероприятиям: | 741,04 | 718,23 |
| Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование | 33,06 | 33,06 |
| Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | 535,5 | 535,5 |
| Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых устройств | 0,00 | 38,31 |
| Фактические действия по присоединению и обеспечению работы устройств в электрической сети | 172,48 | 111,36 |

4. Ставки за единицу максимальной мощности на осуществление мероприятий, связанных со строительством кабельных и воздушных линий электропередач, распределительных пунктов, трансформаторных подстанций.

4.1. на осуществление мероприятий, связанных со строительством кабельных и воздушных линий:

| Наименование мероприятий | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, руб./кВт без НДС |
| --- | --- |
| Строительство воздушных линий электропередач CКЛ | 10 943,17 |
| Строительство кабельных линий электропередач CКЛ | 8 486,79 |

4.2. на осуществление мероприятий, связанных со строительством трансформаторных подстанций CТП:

| Наименование мероприятий | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, руб./кВт без НДС |
| --- | --- |
| Строительство двухтрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 1000 КВА | 1 171,46 |
| Строительство двухтрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 630 КВА | 1 499,00 |
| Строительство двухтрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 400 КВА | 2 107,51 |
| Строительство двухтрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 250 КВА | 3 189,76 |
| Строительство двухтрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 160 КВА | 4 669,62 |
| Строительство двухтрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 100 КВА | 7 279,80 |
| Строительство однотрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 1000 КВА | 1 205,79 |
| Строительство однотрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 630 КВА | 1 503,86 |
| Строительство однотрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 400 КВА | 2 096,36 |
| Строительство однотрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 250 КВА | 3 202,00 |
| Строительство однотрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 160 КВА | 3 618,64 |
| Строительство однотрансформаторной КТП с трансформаторами мощностью 100 КВА | 5 517,19 |

4.3. на осуществление мероприятий, связанных со строительством распределительного пункта: CРП

| Наименование мероприятий | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, руб./кВт без НДС |
| --- | --- |
| Строительство распределительного пункта | 2 196,43 |

# 5. Плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО "Горсети» для заявителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно, с расстоянием до границ балансовой принадлежности < 300 м.  в городе, < 500 м. в сельской местности в размере 550 рублей с учетом НДС за 1 присоединение.

6. Формулу для расчета платы за технологическое присоединение исходя из стандартизированных ставок и способа технологического присоединения.

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии с формулами в зависимости от способа технологического присоединения:

- Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» при технологическом присоединении заявителя,

Т=C1×N,						(1)

- Если согласно техническим условиям, выданным заявителю,  предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий, при технологическом присоединении к одному источнику энергоснабжения

Тист=Т+i(C2,i×LiВЛ)×kизмст1+i(C3,i×LiКЛ)×kизмст2		(2)

- Если согласно техническим условиям, выданным заявителю, предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий и строительству трансформаторных подстанций,  при технологическом присоединении к одному источнику энергоснабжения

Тист=Т+i(C2,i×LiВЛ)×kизмст1+i(C3,i×LiКЛ)×kизмст2+C4×N×kизмст3		(3)

- Если согласно техническим условиям, выданным заявителю, предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий, строительству трансформаторных подстанций и распределительного пункта, при технологическом присоединении к одному источнику энергоснабжения

Тист=Т+i(C2,i×LiВЛ)×kизмст1+i(C3,i×LiКЛ)×kизмст2+C4×N×kизмст3+C5×N×kизмст3	(4)

- В случае, если заявитель при технологическом присоединении запрашивает первую или вторую категорию надежности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется следующим образом:

Тобщ=Тист1+Тист2			(5)

Где:

C1- стандартизированная тарифная ставка по организационным мероприятиям, (руб./кВт);

N- объем максимальной мощности, указанный в заявке потребителя, (кВт);

- C2,i- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

- C3,i- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км);

- C4- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строительство подстанций (руб./кВт);

- C5- стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации  на строительство распределительного пункта (руб./кВт);

- LiВЛ-  протяженность воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, которые необходимо построить для осуществления технологического присоединения заявителя согласно техническим условиям (км);

- LiКЛ-  протяженность кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, которые необходимо построить для осуществления технологического присоединения заявителя согласно техническим условиям (км);

- kизмст1- индекс изменения сметной стоимости  строительно-монтажных работ для Томской области по строке «Воздушная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на  квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор технологического присоединения, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

- kизмст2- индекс изменения сметной стоимости  строительно-монтажных работ для Томской области по строке «Подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами» на  квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор технологического присоединения, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

- kизмст3- индекс изменения сметной стоимости  строительно-монтажных работ для Томской области по строке «Прочие объекты» на  квартал, предшествующий кварталу, в котором заключается договор технологического присоединения, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности;

- Тист1- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании  выданных сетевой организацией технических условий (руб.);

- Тист2- расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя и (или) объектов электроэнергетики, определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения по мероприятиям, осуществляемым для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании  выданных сетевой организацией технических условий (руб.).

Расходы  на технологическое присоединение к первому и второму независимым источникам энергоснабжения рассчитываются по формулам 1-4  в соответствии с выданными техническими условиями.

7. Формулу для расчета платы за технологическое присоединение исходя из ставок за единицу мощности и способа технологического присоединения.

Размер платы за технологическое присоединение рассчитывается в соответствии с формулами в зависимости от способа технологического присоединения:

- Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили» при технологическом присоединении заявителя

Т=C1×N						(6)

- Если согласно техническим условиям, выданным заявителю,  предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий, при технологическом присоединении к одному источнику энергоснабжения

Т=C1×N+CВЛ×N+CКЛ×N		(7)

- Если согласно техническим условиям, выданным заявителю, предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий и строительству трансформаторных подстанций,  при технологическом присоединении к одному источнику энергоснабжения

Т=C1×N+CВЛ×N+CКЛ×N+CТП×N	(8)

- Если согласно техническим условиям, выданным заявителю, предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий, строительству трансформаторных подстанций и распределительного пункта, при технологическом присоединении к одному источнику энергоснабжения

Т=C1×N+CВЛ×N+CКЛ×N+CТП×N+CРП×N	(9)

- В случае, если заявитель при техногическом присоединении запрашивает первую или вторую категорию надежности электроснабжения, что предполагает технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения, то размер платы за технологическое присоединение определяется как сумма затрат на технологическое присоединение к первому и второму независимым источникам энергоснабжения. При этом затраты на технологическое присоединение к первому и второму независимым источникам энергоснабжения рассчитываются по формулам  6-9  в соответствии с выданными техническими условиями.

Где:

C1- стандартизированная тарифная ставка по организационным мероприятиям, (руб./кВт);

N- объем максимальной мощности, указанный в заявке потребителя, (кВт);

- CВЛ-  ставка за единицу максимальной мощности на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи (руб./кВт);

- CКЛ- ставка за единицу максимальной мощности  на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи (руб./кВт);

- CТП- ставка за единицу максимальной мощности  на покрытие расходов сетевой организации  на строительство подстанций (руб./кВт.);

- CРП- ставка за единицу максимальной мощности  на покрытие расходов сетевой организации  на строительство распределительного пункта (руб./кВт.).

Директор по экономике и финансам				В.М. Афанасьева

Исп. Зудилова Н.П.

Тел.99-99-60