## 2013
май 2013
№ | месяц | Наименование объекта | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта
1 | май | Об.ТП-610/29 | 2013-05-17 | 2013-05-17
2 | май | Об.ТП-611/35 | 2013-05-13 | 2013-05-13
3 | май | 2КЛЭП-0.4кв от ТП-344 до ул.Иртышская,23 | 2013-05-16 | 2013-05-16
4 | май | КЛЭП-0.4кв от ТП-162 до ул.Чубаровцев-30а | 2013-05-21 | 2013-05-21
5 | май | Баранчуковский пер.,35 стр.1 Кабельная линия, КЛЭП-0,4кВ до пер.Баранчуковский, 37 | 2013-05-06 | 2013-05-06
6 | май | Здание ТП-309, ф.О-9 9ул.Елизаровых, 2) | 2013-05-06 | 2013-05-06
7 | май | Здание ТП-236, ф.В-4 (Иркутск, 94) | 2013-05-24 | 2013-05-24
8 | май | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-59 | 21,22,23,24,27,28,29,30
9 | май | ВЛЭП-10 кВ ф.О-14, от оп.№ 24 (у ТП-125) до оп.№ 27-11 (к ТП-92), от оп.№ 27 до оп.№31 в сторону ТП-91, от оп.№27-4 до оп.№27-15 и далее от оп.№ 27-16 до ПП-3 | 2013-05-28
10 | май | КТПН№4 КТП-160-10/04 к арт. скважине 499 | 2013-05-21 | 2013-05-22
11 | май | КТПН№5 КТП-160-10/04 к арт. скважине 500 | 2013-05-23 | 2013-05-24
12 | май | трансформаторная подст. КТП 160/10/0,4 №10 | 2013-05-16 | 2013-05-17
13 | май | КТПН№11 | 2013-05-16 | 2013-05-17
14 | май | КТП-610/59 400ква по ул.Войкова-2, ф.723 | 2013-05-07 | 2013-05-07
15 | май | Здание РП"Черных" по ул.Лазо-17/1 | 2013-05-23 | 2013-05-23
16 | май | Здание ТП-374 по ул.Черных-97/1 | 2013-05-16 | 2013-05-16
17 | май | Об.ТП-225 | 2013-05-14 | 2013-05-14
18 | май | Об.ТП-265 | 2013-05-07 | 2013-05-07
19 | май | Об.ТП-6 | 2013-05-16 | 2013-05-16
20 | май | Об.ТП-323 | 2013-05-13 | 2013-05-13
21 | май | Об.ТП-603/15 | 2013-05-15 | 2013-05-15
22 | май | Об.ТП-604/77 (КТП) | 2013-05-08 | 2013-05-08
23 | май | Об.ТП-605/2 | 2013-05-06 | 2013-05-06
24 | май | Об.ТП-605/18 | 2013-05-06 | 2013-05-06
25 | май | Об.ТП-18 | 2013-05-15 | 2013-05-15
26 | май | Об. ТП-30 | 2013-05-06 | 2013-05-06
27 | май | Об. ТП-32 | 2013-05-16 | 2013-05-16
28 | май | Об.ТП-35 | 2013-05-17 | 2013-05-17
29 | май | Об. ТП-49 | 2013-05-22 | 2013-05-22
30 | май | Об.ТП-190 | 2013-05-06 | 2013-05-06
31 | май | ВЛЭП-0,4кВ от ТП-671/29 | 28,29,30,31
32 | май | КТП 10 10/0.4 кв №110 | 2013-05-06 | 2013-05-08
33 | май | КТП 10 10/0.4 кв №111 | 2013-05-06 | 2013-05-08
34 | май | КТП-86 160ква по пер.4-ый Аникинский-5б | 2013-05-14 | 2013-05-14
35 | май | ТП-385 КТП-160ква Ботанический сад | 2013-05-06 | 2013-05-06
36 | май | КТП-433 63ква по ул.Басандайская-98/1 п.Аникино | 2013-05-06 | 2013-05-06
37 | май | КТП-400ква ТП-503 в п.Просторный, ул.Петербургская | 2013-05-21 | 2013-05-21
38 | май | КТП-250ква ТП-305 по Коларовскому тр., ул.Континентальная-8 | 2013-05-20 | 2013-05-20
39 | май | Оборудование ТП-610/7 по ул.Водяная-78, стр.12 | 2013-05-23 | 2013-05-23
40 | май | КТПН-611/7 160ква по пер.Паровозный-12 | 2013-05-06 | 2013-05-06
41 | май | КТП-611/41 250ква пер.Восточный-22 | 2013-05-07 | 2013-05-07
42 | май | Об.ТП-611/80 | 2013-05-08 | 2013-05-08
43 | май | КТП-630ква ТП-611/81 по ул.Старо-Деповская | 2013-05-08 | 2013-05-08
44 | май | КТП-160ква ТП-656 по ул.Кузовлевский тракт | 2013-05-08 | 2013-05-08
45 | май | КТП-630кВА ТП-662 по ул.Ново-Деповская | 2013-05-07 | 2013-05-07
46 | май | ВЛЭП-0,4кв от ТП-469 п.Просторный | 24.05.13
47 | май | КТП-ПБ/5-29 160ква на базе в Киреевске | 2013-05-27 | 2013-05-28