## 2013
июль 2013
| месяц | Наименование объекта | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта
10 | июль | Об.ТП-611/60 | 2013-07-22 | 2013-07-22
13 | июль | Об.ТП-59 (КТП) | 2013-07-11 | 2013-07-11
19 | июль | Тр-р 320кВа 10/0.4 N 20317 ТП № 604-86 (Замена на ТМГ 400) | 2013-07-04 | 2013-07-04
24 | июль | Тр-р 180ква 6/0,4 N 2962 РП Ж (Замена на ТМГ 400) | 2013-07-03 | 2013-07-03
25 | июль | Тр-р 400кВа 10/0.4 N 41402 ТП № 611-39 (Тр-р 400ква 6/0,4 кв N 41402 РП Ж) | 2013-07-03 | 2013-07-03
33 | июль | КЛЭП-6кВ от ТП-604/63 до ТП-671/30 | 2013-07-05 | 2013-07-05
36 | июль | КЛЭП-0.4кв от ТП-611/9 до ул.Пушкина-9 | 2013-07-30 | 2013-07-30
43 | июль | КЛЭП-0.4кв от ТП-331 до пер.Курский, 32 | 2013-07-12 | 2013-07-12
48 | июль | КЛЭП-0,4кв от ТП-610/14 до ж/д-16/2 по Заозерному, КЛЭП-0,4кВ от ТП-610/14 до ж/д-16/1 по Заозерному | 2013-07-01 | 2013-07-01
61 | июль | Здание ТП-603/2, ф.Ц-7 (ул.Никитина, 17) | 2013-07-11 | 2013-07-11
63 | июль | Здание ТП-270 (ул.Первомайская, 65) | 2013-07-10 | 2013-07-10
66 | июль | Здание ТП-603/1, ф.Ц-7 (ул.Никитина) | 2013-07-18 | 2013-07-18
71 | июль | Здание ТП-671/58, ф.Ю-8 | 2013-07-19 | 2013-07-19
77 | июль | Здание ТП-611/28, ф.414 (Пушкина, 27б) | 2013-07-12 | 2013-07-12
87 | июль | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/37 | 2, 3, 9, 11, 16, 17, 19, 23, 25
88 | июль | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-86 | 15, 16, 22, 24
90 | июль | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-87 | 8, 10 | 2013-07-25
95 | июль | ВЛЭП-10 кВ ф.О-14, от оп.№ 24 (у ТП-125) до оп.№ 27-11 (к ТП-92), от оп.№ 27 до оп.№31 в сторону ТП-91, от оп.№27-4 до оп.№27-15 и далее от оп.№ 27-16 до ПП-3 | 1, 2, 3, 5, 9, 12, 15, 17, 25, 26, 29 | 2013-07-30
102 | июль | КТПН№14 КТП-160-10/04 к арт. скважине 508 | 2013-07-10 | 2013-07-12
103 | июль | КТПН№15 КТП-160-10/04 к арт. скважине 509 | 2013-07-16 | 2013-07-17
104 | июль | КТПН№16 КТП-160-10/04 к арт. скважине 510 | 2013-07-02 | 2013-07-03
114 | июль | КТПН№22 | 2013-07-18 | 2013-07-19
115 | июль | КТПН№25 | 2013-07-25 | 2013-07-26
127 | июль | Оборудование ТП-566 по ул.Говорова-46 | 2013-07-09 | 2013-07-09
129 | июль | КЛЭП-0,4кв от ТП-671/27 до ВРУ ООО "Сибпромальянс" пр.Ленинв-30/2 | 2013-07-29 | 2013-07-29
133 | июль | ВЛЭП-0,4кВ от ТП МИ-2/15 ВЛ-1, ВЛ-2 | 1, 2, 4, 9, 10, 15, 16, 17, 26 | 2013-07-30
135 | июль | ВЛЭП-10кв от ТП-84 до ТП-126 | 22, 24,
141 | июль | Об.ТП-169 | 2013-07-08 | 2013-07-08
142 | июль | Об.ТП-171 | 2013-07-02 | 2013-07-02
174 | июль | Об.ТП№604-19 | 2013-07-09 | 2013-07-09
175 | июль | Об.ТП№604-20 | 2013-07-10 | 2013-07-10
191 | июль | Об.ТП-671/37 | 2013-07-02 | 2013-07-02
192 | июль | Об. ТП-671/40 | 2013-07-12 | 2013-07-12
193 | июль | Об. ТП-671/54 | 2013-07-05 | 2013-07-05
196 | июль | Об.ТП-157 | 2013-07-15 | 2013-07-15
198 | июль | Об.ТП-610/53 | 2013-07-16 | 2013-07-16
229 | июль | Об.ТП-246 | 2013-07-01 | 2013-07-01
230 | июль | Об.ТП-256 | 2013-07-19 | 2013-07-19
231 | июль | Об.ТП-262 | 2013-07-23 | 2013-07-23
250 | июль | Об.ТП-498 | 2013-07-04 | 2013-07-04
252 | июль | Об.ТП-504 | 2013-07-05 | 2013-07-05
262 | июль | Об. КТП-944/34 | 2013-07-10 | 2013-07-10
263 | июль | Об. ТП-944/50 | 2013-07-25 | 2013-07-25
339 | июль | КТП 10 10/0.4 кв №111 | 2013-07-02 | 2013-07-04
341 | июль | КТП 10 10/0.4 кв №113 | 2013-07-10 | 2013-07-12
347 | июль | ВЛ-10 кВ ЛЭП-9 (от оп.136 до оп.323) | 2013-07-15 | 2013-07-26
360 | июль | Оборуд. в ТП-365 по пр.Фрунзе-116 | 2013-07-15 | 2013-07-15
373 | июль | КТП-БЭК 630ква по пр.Академический-10/3 | 2013-07-16 | 2013-07-16
378 | июль | Оборудование в ТП-671/34 пр.Кирова-34/5 | 2013-07-18 | 2013-07-18
402 | июль | КТП-927/34 1000ква пер.Тупиковый-33 | 2013-07-01 | 2013-07-01
403 | июль | Оборудование в ТП-940/8 по ул.Профсоюзная-28/1 | 2013-07-24 | 2013-07-24
404 | июль | КТПН-940/23 400ква по ул.Профсоюзная-2, стр.20 | 2013-07-01 | 2013-07-01
406 | июль | КТП-160ква ТП-944/25 по ул.Н.Луговая-87б | 2013-07-15 | 2013-07-15
407 | июль | Оборудование КТП-944/26 по ул.Н.Луговая-12, стр.6 | 2013-07-12 | 2013-07-12
410 | июль | Оборудование ТП-174 по ул.Мичурина-20 | 2013-07-18 | 2013-07-18
450 | июль | Подстанция ТП 35/10 кВ по ул. Причальная, 22 (ПС ДСЗ) | 10.07.13, 16.07.13 | 2013-07-30