## за 2012
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Горсети"
__________________ В.Т. Резников
"_____" ________________ 2012год
Отчет о выполнении плана капитального ремонта за 2012 год с указанием достигнутых результатов в части расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях
Наименование | Ед. изм. | Объм работы план в ед. изм. | Объм работы факт в ед. изм. | Расширение пропускной способности, % | Снижение потерь, тыс.кВтч
ТП | шт | 41 | 44 | 53.62% | 78.6
Замена трансформаторов | шт | 7 | 30
КЛ-6/10 кВ | км | 4.5 | 4.1
муниц
ООО
КЛ-0.4 кВ | км | 6.4 | 8.7
муниц
ООО
ВЛ-6/10 кВ | км | 8.99 | 6.98
муниц
ООО
ВЛ-0.4кВ | км | 7.18 | 10.345
муниц |  | 3.55 | 3.55
ООО |  | 5.27 | 5.73
Начальник ПТО |  |  | Е.В. Масс
Исп.Брессем О.А.