## за 2013
Отчет о выполнении плана капитального ремонта за 2013 год с указанием достигнутых результатов в части расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей
Наименование | Ед. изм. | Объм работы план в ед. изм. | Объм работы факт в ед. изм. | Расширение пропускной способности, % | Снижение потерь, тыс.кВтч
ТП | шт | 23 | 55 | 137.8% | 170.1
Замена трансформаторов | шт | 43 | 52
КЛ-6/10 кВ | км | 1.2 | 1.164
КЛ-0.4 кВ | км | 7.62 | 10.535
ВЛ-6/10 кВ | км | 5.467 | 5.209
ВЛ-0.4кВ | км | 15.9525 | 19.76