## приложение 1.2. (2014)
Утверждаю
Генеральный директор
ООО "Горсети"
________________ В.Т. Резников
«___»________ 2013 года
М.П.
Стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании на 2014 год
№№ | Наименование объекта* | Технические характеристики объектов | [13 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб.**
|  | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт | Мощность, МВА | год ввода в эксплуа-тацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля | протяженность, км |  | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | [14 empty] | 122.097 | 5.8162 | 24.5514 | 66.1258 | 13.1165
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [14 empty] | 20.7053 | 0 | 6.8348 | 13.1247 | 0.74579
1.1.1. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными кабельными линиями от трансформаторных подстанций | [8 empty] | 2014 |  |  |  |  | 80 шт | 1.3043 | 0 | 0.66018 | 0.6024 | 0.041718
1.1.2. | Установка учетов с АСКУЭ на границе балансовой принадлежности с потребителями, запитанными от воздушных линий 0,4 кВ | [8 empty] | 2014 |  |  |  |  | 822 шт. | 12.7272 | 0 | 3.1218 | 9.008 | 0.59738
1.1.3. | Монтаж устройств передачи данных для АСКУЭ в ТП | [8 empty] | 2014 |  |  |  |  | 64 шт. | 4.4303 | 0 | 2.0944 | 2.2931 | 0.042832
1.1.4. | Монтаж системы сигнализации в трансформаторной подстанции | [8 empty] | 2014 |  |  |  |  | 88 шт. | 2.2435 | 0 | 0.95852 | 1.2211 | 0.063856
2. | Новое строительство | [14 empty] | 88.9046 | 5.8162 | 17.7165 | 53.0012 | 12.3707
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
2.2. | Прочее новое строительство | [14 empty] | 88.9046 | 5.8162 | 17.7165 | 53.0012 | 12.3707
2.2.1. | Строительство РП в центре нагрузок | [14 empty] | 21.2805 | 1.3922 | 1.7611 | 17.8393 | 0.28791
2.2.1.1. | ул. Б. Хмельницкого (оборудование РП) |  |  |  |  | 2014 | 25 |  |  | 2014 | [5 empty] | 8.8446 | 0.57862 | 0.62279 | 7.6106 | 0.032612
2.2.1.2. | мкр. Солнечная долина |  |  |  |  | 2014 | 25 |  |  | 2014 | [5 empty] | 12.4359 | 0.81357 | 1.1384 | 10.2287 | 0.2553
| Установка комплектной двухтрансформаторной подстанции, укомплектованной четырьмя линейными, двумя вводными и двумя секционными ячейками КСО, двумя трансформаторами, шестью линейными, двумя вводными и двумя секционными панелями ЩО70 | [14 empty] | 5.0086 | 0.32767 | 0.45133 | 3.9695 | 0.26006
| мкр. Солнечная долина |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2*2ТМ | 2*2*0,630 | 2014 | 25 |  | ААБ 3х185 |  |  | 5.0086 | 0.32767 | 0.45133 | 3.9695 | 0.26006
2.2.2. | Установка комплектной однотрансформаторной подстанции, укомплектованной двумя линейными, одной вводной ячейками КСО, одним трансформаторами, тремя линейными, одной вводной панелями ЩО70 | [14 empty] | 4.9415 | 0.32327 | 0.88198 | 3.0649 | 0.6713
2.2.2.1 | п. Сосновый бор |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1ТМ | 0.4 | 2014 | 25 |  | ААБ 3х185 | 0.15 |  | 1.3219 | 0.086478 | 0.11604 | 1.0478 | 0.07158
2.2.2.2 | п. Старо-Карьерный |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1ТМ | 0.4 | 2014 | 25 |  | СИП-3 1х70 | 0.5 |  | 1.8098 | 0.1184 | 0.38297 | 1.0086 | 0.29986
2.2.2.3 | ул. Потанина |  |  |  |  | 2014 | 25 | 1ТМ | 0.4 | 2014 | 25 |  | СИП-3 1х70 | 0.5 |  | 1.8098 | 0.1184 | 0.38297 | 1.0086 | 0.29986
2.2.3. | Строительство сетей электроснабжения (КВЛЭП-10/6 кВ) | [14 empty] | 39.8612 | 2.6077 | 9.1709 | 20.3245 | 7.758
2.2.3.1 | Перераспределение нагрузки от ПС "Московская" (2этап) | [8 empty] | 2014 | 25 |  | ААБ 3х240 | 4.08 |  | 11.8642 | 0.77616 | 2.9579 | 5.7511 | 2.379
2.2.3.2 | КЛ-6/10 кВ для питания РП и ТП в мкр. Солнечная долина | [8 empty] | 2014 | 25 |  | ААБ 3х240 | 13.133 |  | 26.288 | 1.7198 | 5.6971 | 13.9361 | 4.935
2.2.3.4 | ВЛ-10 кВ ф. С-13 до ТП 328 | [8 empty] | 2014 | 25 |  | СИП-3 1х70 | 0.55 |  | 1.0083 | 0.065965 | 0.36415 | 0.26583 | 0.31237
2.2.3.5 | КЛ-10 кВ от ТП 684 до ТП 22 | [8 empty] | 2014 | 25 |  | ААБ 3х240 | 0.35 |  | 0.7006 | 0.045834 | 0.15183 | 0.37141 | 0.13152
2.2.4. | Строительство и реконструкция сетей электроснабжения (КВЛЭП-0,4 кВ) | [14 empty] | 17.8128 | 1.1653 | 5.4511 | 7.8029 | 3.3935
2.2.4.1 | КВЛЭП-0,4 кВ для присоединения новых потребителей | [8 empty] | 2014 | 25 |  | АВВГ 4х150 | 5 |  | 5.8862 | 0.38508 | 2.4484 | 1.8322 | 1.2205
[10 empty] | 2014 | 25 |  | СИП 4х95 | 16.1492 |  | 11.9267 | 0.78025 | 3.0027 | 5.9707 | 2.173
3 | Приобретение электросетевых активов | [14 empty] | 8.1525 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Строительная часть и оборудование РУ ВН 2КТП 630/10/0,4 кВ по ул. Шевченко, 62а |  |  |  |  | 2014 | 25 | 2ТМ | 2*0,630 | 2014 | 25 |  |  |  |  | 8.1525
4 | Приобретение спецтехники | [14 empty] | 4.3346
4.1. | Самосвал ГАЗ (4 т.) | [13 empty] | 1 шт | 1.199
4.2. | Автогидроподъемник 14-18 м. | [13 empty] | 1 шт | 1.9492
4.3. | Бригадный автомобиль Газель 27057 (7 мест) | [13 empty] | 2 шт | 1.1864
* - для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ
** - согласно проектно-сметной документации с учетом в перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)
132.4632
| Технический директор | [5 empty] | Р.Х. Валитов
| Директор по развитию и реализациии услуг | [5 empty] | Е.Б. Телкова
| Директор по экономике и финансам | [5 empty] | В.М. Афанасьева