## Статистика
пункт №11пп.б абз.15
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за II квартал 2014г.
№ п/п |  | Продолжительность прекращения по фидеру, час |  |  |  | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
| Дата | Время отключения | Дата включения | Время включения | Прордолжительность прекращения, час | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
II квартал 2014 г. | [10 empty] | 212790
в т.ч. по причине отключений в смежных сетевых организациях | [10 empty] | 2585
АПРЕЛЬ
1 | 01.04.2014 | 12:30 | 01.04.2014 | 15:05 | 2:35 | Нч-10 | ВЛ-10 кВ от ТП 545 до ТП 569 мачтовка | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1740
2 | 05.04.2014 | 09:15 | 05.04.2014 | 10:01 | 0:46 | Ак-26 | ВЛ-10 кВ от РВ-293 до ТП АЗС | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 692
3 | 07.04.2014 | 14:45 | 07.04.2014 | 15:05 | 0:20 | О-17 | ТП 84 ВВ вывод к ПП-12 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 250
4 | 07.04.2014 | 18:08 | 07.04.2014 | 18:30 | 0:22 | 548 | ТП 671-16 отключился ВН | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 134
5 | 07.04.2014 | 21:06 | 08.04.2014 | 31:20 | 10:14 | Пб-5 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 742
6 | 07.04.2014 | 22:52 | 08.04.2014 | 27:05 | 4:13 | Л-19 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 918
7 | 07.04.2014 | 23:56 | 07.04.2014 | 26:14 | 2:18 | ЛЭП-6 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 868
8 | 08.04.2014 | 01:30 | 08.04.2014 | 11:16 | 9:46 | Вз-12 |  | 10 | Обрыв ВЛ при падении веток | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 425
9 | 08.04.2014 | 01:45 | 08.04.2014 | 02:10 | 0:25 | Ск-4 | ТП 84 отключение ВВ к ТП 126 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1666
10 | 08.04.2014 | 01:50 | 08.04.2014 | 03:22 | 1:32 | Ми-2 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 116
11 | 08.04.2014 | 05:12 | 08.04.2014 | 11:16 | 6:04 | Вз-16 |  | 10 | к.з. на ВЛ | Восстановлено | 2995
12 | 08.04.2014 | 23:57 | 09.04.2014 | 28:33 | 4:36 | 928 | КЛ-10 кВ от ТП 940-24 до ТП 940-44 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 6534
13 | 11.04.2014 | 05:35 | 11.04.2014 | 06:25 | 0:50 | 127 | ТП 35 отключение ВВ к ТП 29 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 180
14 | 12.04.2014 | 05:40 | 12.04.2014 | 06:44 | 1:04 | 119 | КЛ-10 кВ от ТП 476 до ТП 196 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 165
15 | 12.04.2014 | 09:30 | 12.04.2014 | 11:48 | 2:18 | 114 | КЛ-10 кВ от ТП 368 до ТП 390 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2460
16 | 12.04.2014 | 09:30 | 12.04.2014 | 11:00 | 1:30 | 122 | КЛ-10 кВ от ТП 278 до ТП 274 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1846
17 | 12.04.2014 | 09:40 | 12.04.2014 | 11:56 | 2:16 | 127 | ТП 35 отключение ВВ к ТП 29 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 126
18 | 13.04.2014 | 00:18 | 13.04.2014 | 01:20 | 1:02 | 940 | КЛ-10 кВ от ТП 940-10 до ТП 940-16 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 400
19 | 13.04.2014 | 00:18 | 13.04.2014 | 02:20 | 2:02 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-22 до ТП 944-39 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1680
20 | 15.04.2014 | 23:30 | 16.04.2014 | 24:05 | 0:35 | 221 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 659
21 | 16.04.2014 | 12:24 | 16.04.2014 | 14:36 | 2:12 | Нч-10 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1216
22 | 16.04.2014 | 20:10 | 16.04.2014 | 21:38 | 1:28 | Км-8 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1128
23 | 16.04.2015 | 20:37 | 16.04.2015 | 21:02 | 0:25 | Км-17 |  | 10 | При оперативных переключениях (включение на повреждение) |  | 574
24 | 17.04.2014 | 16:10 | 17.04.2014 | 17:25 | 1:15 | 801 | КЛ-10 кВ от РП Восточный до ТП 236 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1380
25 | 19.04.2014 | 20:02 | 19.04.2014 | 21:03 | 1:01 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 29 до ТП 548 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 215
26 | 19.04.2014 | 20:18 | 19.04.2014 | 20:43 | 0:25 | 107 | КЛ-10 кВ от ТП 388 до ТП 296 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 520
27 | 19.04.2014 | 23:33 | 20.04.2014 | 24:40 | 1:07 | 206 | КЛ-6 кВ от ТП 604-62 до ТП 604-10 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
28 | 20.04.2014 | 17:57 | 20.04.2014 | 18:58 | 1:01 | З-08 | КЛ-10 кВ от ПС-Заводская до ТП 522 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2073
29 | 22.04.2014 | 18:30 | 22.04.2014 | 19:41 | 1:11 | 927 | ВЛ-10 кВ от ТП 927-80 до ТП 927-84 | 10 | к.з. на ВЛ | Восстановлено | 860
30 | 22.04.2014 | 20:20 | 22.04.2014 | 22:03 | 1:43 | Вз-4 |  | 10 | к.з. на ВЛ | Восстановлено | 217
31 | 23.04.2014 | 00:31 | 23.04.2014 | 03:00 | 2:29 | Вз-23 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1089
32 | 23.04.2014 | 04:40 | 23.04.2014 | 05:34 | 0:54 | 10-11 | КЛ-10 кВ от ТП 6 до ТП 8 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1965
33 | 23.04.2014 | 14:46 | 23.04.2014 | 15:16 | 0:30 | 911 | ВЛ-10 кВ от ПС-Западная до - | 10 | Сгорание проводов во время пожара | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1212
34 | 24.04.2014 | 01:18 | 24.04.2014 | 03:09 | 1:51 | О-2 | КЛ-10 кВ от ПС-Октябрьская до РП Сибкартель | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 5227
35 | 24.04.2014 | 14:58 | 24.04.2014 | 16:15 | 1:17 | Ц-4 | КЛ-6 кВ от ТП 603-15 до ТП 603-13 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1392
36 | 25.04.2014 | 16:07 | 25.04.2014 | 18:15 | 2:08 | О-3 | КЛ-10 кВ от РП "Сибкартель" до ТП 285 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 8830
37 | 26.04.2014 | 15:43 | 26.04.2014 | 17:44 | 2:01 | Вз-23 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 468
38 | 26.04.2014 | 18:40 | 26.04.2014 | 20:05 | 1:25 | 916 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2057
39 | 26.04.2014 | 20:25 | 27.04.2014 | 24:17 | 3:52 | Ск-1 | КЛ-10 кВ от ТП 591 до ТП 227 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1800
40 | 27.04.2014 | 00:38 | 27.04.2014 | 01:43 | 1:05 | О-37 | ВЛ-10 кВ от ТП 113 до ТП 549 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 915
41 | 27.04.2014 | 13:12 | 27.04.2014 | 14:54 | 1:42 | О-14 |  | 10 | к.з. на ВЛ | Восстановлено | 921
42 | 28.04.2014 | 15:26 | 28.04.2014 | 17:50 | 2:24 | Вз-11 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 586
43 | 27.04.2014 | 19:18 | 27.04.2014 | 21:00 | 1:42 | Вз-12 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1218
44 | 28.04.2014 | 14:07 | 28.04.2014 | 15:04 | 0:57 | З-07 | КЛ-10 кВ от ТП 422 до ТП 398 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1669
45 | 28.04.2014 | 20:06 | 28.04.2014 | 20:52 | 0:46 | М-6 | ВЛ-10 кВ от ТП 230 до ТП 204 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 700
46 | 30.04.2014 | 11:30 | 30.04.2014 | 12:10 | 0:40 | 801 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до РП Восточный | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 919
47 | 30.04.2014 | 13:20 | 30.04.2014 | 15:02 | 1:42 | 824 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до ТП 444 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
48 | 30.04.2014 | 13:28 | 30.04.2014 | 18:18 | 4:50 | 828 | КЛ-10 кВ от ТП 49 до ТП 282 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 802
49 | 30.04.2014 | 22:12 | 30.04.2014 | 23:00 | 0:48 | 827 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 810
50 | 30.04.2014 | 22:12 | 30.04.2014 | 23:22 | 1:10 | 820 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до ТП 534 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1355
МАЙ
51 | 02.05.2014 | 11:32 | 02.05.2014 | 13:06 | 1:34 | О-2 | КЛ-10 кВ от ТП 21 до ТП 399 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4890
52 | 03.05.2014 | 11:10 | 03.05.2014 | 13:38 | 2:28 | 136 | КЛ-10 кВ от ТП 244 до ТП 488 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2810
53 | 03.05.2014 | 11:10 | 03.05.2014 | 14:06 | 2:56 | 110 | КЛ-10 кВ от ПС-Каштак до ТП 538 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 36
54 | 03.05.2014 | 11:44 | 03.05.2014 | 12:14 | 0:30 | 122 | КЛ-10 кВ от ТП 278 до ТП 322 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
55 | 03.05.2014 | 12:24 | 03.05.2014 | 13:04 | 0:40 | 116 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1240
56 | 04.05.2014 | 00:57 | 04.05.2014 | 01:53 | 0:56 | Ми-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 271
57 | 04.05.2014 | 18:20 | 04.05.2014 | 19:33 | 1:13 | Вс-10 | КЛ-10 кВ от ТП 258 до ТП 580 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 176
58 | 04.05.2014 | 22:33 | 05.04.2014 | 24:40 | 2:07 | 114 | КЛ-10 кВ от ТП 318 до ТП 260 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
59 | 05.05.2014 | 02:28 | 05.05.2014 | 02:35 | 0:07 | Хл-3 | КЛ-10 кВ от РП Хлебозавод до ТП 564 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 12
60 | 05.05.2014 | 06:55 | 05.05.2014 | 09:56 | 3:01 | К-10 | ТП 368 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 6500
61 | 05.05.2014 | 09:18 | 05.05.2014 | 09:29 | 0:11 | К-13 | РП "Каштак" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1760
62 | 05.05.2014 | 04:44 | 05.05.2015 | 08:21 | 3:37 | Вз-15, Вз-16 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Восстановлено | 3465
63 | 06.05.2014 | 11:08 | 06.05.2014 | 12:09 | 1:01 | Зр-9 | КЛ-10 кВ от ТП 804 до ТП 746 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 188
64 | 05.05.2014 | 17:15 | 05.05.2014 | 18:28 | 1:13 | 911 | ВЛ-10 кВ от ТП 270 до ТП 143 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 2050
65 | 05.05.2014 | 17:33 | 05.05.2014 | 18:52 | 1:19 | 130 | КЛ-10 кВ от ТП 730 до ТП 772 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 280
66 | 06.05.2014 | 08:15 | 06.05.2014 | 16:04 | 7:49 | Вз-4 |  | 10 | Обрыв ВЛ | Восстановлено | 1588
67 | 07.05.2014 | 11:22 | 07.05.2014 | 12:12 | 0:50 | Р-8 | КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до ТП 309 | 10 | Порыв КЛ сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1270
68 | 07.05.2014 | 00:40 | 07.05.2014 | 01:25 | 0:45 | 10-38 | КЛ-10 кВ от ТП 425 до ТП 275 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 510
69 | 08.05.2014 | 11:55 | 08.05.2014 | 12:30 | 0:35 | О-17 | отключение ВВ | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 254
70 | 08.05.2014 | 16:45 | 08.05.2014 | 17:25 | 0:40 | 130 | КЛ-10 кВ от ТП 730 до ТП 722 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 125
71 | 12.05.2014 | 19:40 | 12.05.2014 | 20:27 | 0:47 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 216 до ТП 210 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
72 | 13.05.2014 | 16:32 | 13.05.2014 | 19:24 | 2:52 | О-3 | ВЛ- от РП 613 до ТП 591 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3840
73 | 13.05.2014 | 16:32 | 13.05.2014 | 19:24 | 2:52 | О-2 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 4062
74 | 13.05.2014 | 17:19 | 13.05.2014 | 20:35 | 3:16 | 916 | КЛ-10 кВ от ТП 148 до -ВЛ к ТП 140 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1428
75 | 13.05.2014 | 17:19 | 13.05.2014 | 20:35 | 3:16 | 928 | КЛ-10 кВ от РП ЛПК до ТП 150 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4210
76 | 13.05.2014 | 17:19 | 13.05.2014 | 19:40 | 2:21 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-27 до ТП 944-32 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2410
77 | 15.05.2014 | 00:50 | 15.05.2014 | 02:25 | 1:35 | Км-30 | ТП 167 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 435
78 | 15.05.2014 | 00:50 | 15.05.2014 | 02:45 | 1:55 | Км-11 | КЛ-10 кВ от ТП 645 до ТП 167 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3850
79 | 15.05.2014 | 00:50 | 15.05.2014 | 03:00 | 2:10 | Км-17 | КЛ-10 кВ от ПС-Коммунальная до ТП 359 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2750
80 | 15.05.2014 | 06:25 | 15.05.2014 | 06:47 | 0:22 | Тз-9 | КЛ-6 кВ от ТП 671-69 до ТП Т-8 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 85
81 | 15.05.2014 | 12:20 | 15.05.2014 | 13:11 | 0:51 | М-15 | КЛ-10 кВ от РП Мичуринский до ТП 224 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 225
82 | 15.05.2014 | 15:22 | 15.05.2014 | 17:25 | 2:03 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1696
83 | 15.05.2014 | 17:26 | 15.05.2014 | 18:39 | 1:13 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-40 до ТП 944-41 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1164
84 | 16.05.2014 | 14:36 | 16.05.2014 | 15:25 | 0:49 | Выс-22 | КЛ-10 кВ от РП Высотный до ТП 95 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 357
85 | 16.05.2014 | 09:24 | 16.05.2014 | 10:51 | 1:27 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 379
86 | 17.05.2014 | 17:12 | 17.05.2014 | 21:40 | 4:28 | 825 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до ТП ТЗСМ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
87 | 17.05.2014 | 20:21 | 17.05.2014 | 22:19 | 1:58 | О-3 | ВЛ-10 кВ от РП Сибкартель до ТП 231Б | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 5572
88 | 17.05.2014 | 20:39 | 17.05.2014 | 21:00 | 0:21 | 434 |  | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
89 | 17.05.2014 | 21:39 | 18.05.2014 | 24:45 | 3:06 | ЛЭП-6 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 1020
90 | 17.05.2014 | 22:04 | 18.05.2015 | 24:17 | 2:13 | О-17 | ВЛ-10 кВ от ТП 333 до ТП 84 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 5251
91 | 17.05.2014 | 22:37 | 18.05.2016 | 26:20 | 3:43 | Вс-11 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 871
92 | 18.05.2014 | 05:41 | 18.05.2014 | 12:00 | 6:19 | Ми-2 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 789
93 | 19.05.2014 | 23:35 | 20.05.2014 | 24:41 | 1:06 | Км-15 | КЛ-10 кВ от ТП 327 до ТП 395 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 341
94 | 21.05.2014 | 11:36 | 21.05.2014 | 14:05 | 2:29 | Тз-17 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 3262
95 | 21.05.2014 | 12:02 | 21.05.2014 | 13:40 | 1:38 | Тз-10 | КЛ-6 кВ от ТП Т-8 до ТП Т-12 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
96 | 21.05.2014 | 12:08 | 21.05.2014 | 21:30 | 9:22 | Тз-30 |  | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
97 | 21.05.2014 | 12:26 | 21.05.2014 | 13:55 | 1:29 | Тз-18 | КЛ-6 кВ от ТП 671-26 до ТП 671-55 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2610
98 | 22.05.2014 | 06:25 | 22.05.2014 | 06:45 | 0:20 |  | КЛ- от ТП Т-1 до ТП 604-137 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
99 | 23.05.2014 | 01:35 | 23.05.2014 | 04:50 | 3:15 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-50 до ТП 944-51 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 870
100 | 23.05.2014 | 01:35 | 23.05.2014 | 03:43 | 2:08 | 940 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 580
101 | 24.05.2014 | 09:45 | 24.05.2014 | 11:49 | 2:04 | 544 | ТП 671-64 | 6 | Повреждение оборудования ТП. протекание крыши | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2735
102 | 24.05.2014 | 09:45 | 24.05.2014 | 11:07 | 1:22 | 548 | КЛ-6 кВ от ПС-Южная до ТП 671-16 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 475
103 | 25.05.2014 | 15:44 | 25.05.2014 | 18:40 | 2:56 | ЛЭП-3 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 350
104 | 27.05.2014 | 15:26 | 27.05.2014 | 16:26 | 1:00 | 204 | КЛ-6 кВ от ПС-Центральная до ТП 604-85 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1078
105 | 28.05.2014 | 15:20 | 28.05.2014 | 18:43 | 3:23 | Зп-2 | КЛ-10 кВ от ПС-ЗПП-Т до ТП ТДСК | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
106 | 29.05.2014 | 14:04 | 29.05.2014 | 17:47 | 3:43 | Км-8 | КЛ-10 кВ от ПС-Коммунальная до ТП 259 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4942
107 | 29.05.2014 | 16:40 | 29.05.2014 | 19:06 | 2:26 | Км-17 | КЛ-10 кВ от ТП 359 до ТП 259 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4051
ИЮНЬ
108 | 01.06.2014 | 06:10 | 01.06.2014 | 06:45 | 0:35 | 206 | КЛ- от ТП 604-62 до ТП 604-114 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 120
109 | 02.06.2014 | 04:04 | 02.06.2014 | 05:06 | 1:02 | Выс-20 | КЛ-10 кВ от РП 2высотный" до ТП 638 | 10 | Порыв КЛ сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 120
110 | 02.06.2014 | 15:00 | 02.06.2014 | 18:46 | 3:46 | Ск-1 | ВЛ-10 кВ от ТП 543 до ТП 112 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
111 | 02.06.2014 | 21:00 | 02.06.2014 | 21:56 | 0:56 | 743 | ТП 610-38 РУ-6 кВ | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1044
112 | 03.06.2014 | 20:12 | 03.06.2014 | 21:32 | 1:20 | 10-10 | КЛ-10 кВ от ПС-ГРЭС-2 до РП Ягодный | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2552
113 | 04.06.2014 | 15:20 | 04.06.2014 | 16:20 | 1:00 | О-14 | КЛ-10 кВ от ТП 507 до - ввод от ВЛ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 478
114 | 04.06.2014 | 17:00 | 04.06.2014 | 18:43 | 1:43 | Км-11 | КЛ-10 кВ от РП Фрунзенский до ТП 471 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3664
115 | 06.06.2014 | 09:03 | 06.06.2014 | 12:26 | 3:23 | 911 | ВЛ-10 кВ от ТП 506 до -РВ-14 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 0
116 | 09.06.2014 | 23:10 | 10.06.2014 | 24:53 | 1:43 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 590 до ТП 668 ТП 216 разрушение опорного изолятора | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2226
117 | 10.06.2014 | 14:57 | 10.06.2014 | 15:50 | 0:53 | О-14 | КЛ-10 кВ от ТП 505 до -РВ 237 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 471
118 | 14.06.2014 | 04:56 | 14.06.2014 | 06:15 | 1:19 | Км-13 | КЛ-10 кВ от ТП 167 до ТП 169 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1600
119 | 14.06.2014 | 13:03 | 15.06.2014 | 25:00 | 11:57 | 122 | КЛ-10 кВ от ТП 322 до ТП 350 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
120 | 14.06.2014 | 14:15 | 14.06.2014 | 14:56 | 0:41 | 114 | ТП 262 перемычка на тр-р 1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1587
121 | 14.06.2014 | 18:28 | 14.06.2014 | 19:24 | 0:56 | 405 | КЛ-6 кВ от ТП 611-36 до ТП 611-7 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 635
122 | 14.06.2014 | 20:50 | 14.06.2014 | 21:20 | 0:30 | 10-09 | КЛ-10 кВ от ТП Т-3 до ПС-ГРЭС-2 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 134
123 | 15.06.2014 | 11:00 | 15.06.2014 | 12:18 | 1:18 | СЛ-16, СЛ-21 | КЛ-10 кВ от ТП 712 до ТП 738 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 698
124 | 15.06.2014 | 18:00 | 15.06.2014 | 20:25 | 2:25 | Ко-9 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 0
125 | 16.06.2014 | 09:00 | 16.06.2014 | 10:30 | 1:30 | 834 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до ТП 578 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2395
126 | 16.06.2014 | 10:52 | 16.06.2014 | 10:58 | 0:06 |  |  | 6 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 509
127 | 16.06.2014 | 14:10 | 16.06.2014 | 19:40 | 5:30 | О-17 | ВЛ-10 кВ от ТП 333 до ТП 84 | 10 | Обрыв ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 7027
128 | 16.06.2014 | 14:10 | 16.06.2014 | 16:11 | 2:01 | О-9 | КЛ-10 кВ от ТП 66 до ТП 195 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2436
129 | 16.06.2014 | 15:00 | 16.06.2014 | 18:46 | 3:46 | Ск-1 | ВЛ-10 кВ от ТП 543 до ТП 112 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2613
130 | 16.06.2014 | 15:27 | 16.06.2014 | 17:19 | 1:52 | Сл-6 | КЛ-10 кВ от ТП 450 до ТП 604 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2574
131 | 16.06.2014 | 18:28 | 16.06.2014 | 19:19 | 0:51 | Ск-4 | ТП 84 ВВ к ТП 126 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 377
132 | 16.06.2014 | 17:02 | 17.06.2014 | 18:29 | 1:27 | Р-6 | КЛ-10 кВ от РП Радиотехнически до ТП 357 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 315
133 | 16.06.2014 | 18:25 | 17.06.2014 | 19:34 | 1:09 | ТП Т-8 |  |  | Повреждений не обнаружено |  | 350
134 | 17.06.2014 | 10:58 | 17.06.2014 | 13:06 | 2:08 | 940 | КЛ-10 кВ от ТП 940-10 до ТП 940-15 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2534
135 | 17.06.2014 | 19:10 | 17.06.2014 | 19:58 | 0:48 | Вс-18 | КЛ-10 кВ от ПС-Северо-Восточна до РП Хлебозавод | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 394
136 | 18.06.2014 | 17:17 | 18.06.2014 | 18:12 | 0:55 | Ск-1 | ВЛ-10 кВ от ТП 113 до ТП 543 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено | 650
137 | 19.06.2014 | 10:23 | 19.06.2014 | 10:45 | 0:22 | Сб-9 | ТП 183 | 10 | Повреждение изоляторов | Восстановлено | 95
138 | 20.06.2014 | 03:40 | 20.06.2014 | 05:41 | 2:01 | 430 | КЛ-6 кВ от ТП 611-47 до ТП 611-29 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1566
139 | 20.06.2014 | 09:25 | 20.06.2014 | 10:30 | 1:05 | Ак-26 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 300
140 | 21.06.2014 | 06:33 | 21.06.2014 | 07:31 | 0:58 | 712 | КЛ-6 кВ от ТП 610-60 до ТП 610-58 ТП 610-58 ВН на вводе к ТП 610-60 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
141 | 21.06.2014 | 21:45 | 21.06.2014 | 22:40 | 0:55 | О-9 | КЛ-10 кВ от ПС-Октябрьская до ТП 103 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1200
142 | 21.06.2014 | 21:45 | 21.06.2014 | 23:08 | 1:23 | О-37 | КЛ-10 кВ от ПС-Октябрьская до ТП 423 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1077
143 | 21.06.2014 | 23:28 | 22.06.2014 | 25:16 | 1:48 |  | ТП 84 ВВ к ПП-12 |  | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено | 790
144 | 23.06.2014 | 04:50 | 23.06.2015 | 06:58 | 2:08 | 554 | КЛ-6 кВ от РП "Южный" до ТП 671-58 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1750
145 | 24.06.2014 | 15:35 | 24.06.2014 | 16:51 | 1:16 | З-07 | КЛ-10 кВ от ТП 692 до ТП 422 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 252
146 | 24.06.2014 | 20:45 | 24.06.2014 | 21:25 | 0:40 | Я-10 | ТП Т-13 воронка от ТП 97 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 338
147 | 24.06.2014 | 22:00 | 24.06.2014 | 22:35 | 0:35 | Ч-10 | ТП 188 воронка на тр-р2 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 90
148 | 25.06.2014 | 08:00 | 25.06.2014 | 09:24 | 1:24 | 10-07 | КЛ-10 кВ от ТП 123 до ТП 199 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2845
149 | 25.06.2014 | 16:07 | 25.06.2014 | 18:55 | 2:48 | О-3 | КЛ-10 кВ от РП Сибкартель до ТП 285 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
150 | 25.06.2014 | 17:50 | 25.06.2014 | 20:38 | 2:48 | 928 | КЛ-6 кВ от ТП 940-31 до ТП 940-19 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2317
151 | 26.06.2014 | 17:50 | 26.06.2014 | 20:38 | 2:48 | 916 | КЛ-10 кВ от ПС-Западная до ТП 141 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 823
152 | 27.06.2014 | 17:27 | 27.06.2014 | 18:11 | 0:44 | 622 |  | 6 | Повреждений не обнаружено |  | 325
153 | 28.06.2014 | 10:57 | 28.06.2014 | 12:40 | 1:43 | 940 | ТП 940-6 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1800
154 | 30.06.2014 | 14:55 | 30.06.2014 | 15:43 | 0:48 | 204 | КЛ-6 кВ от ПС-Центральная до ТП 604-12 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1220
155 | 30.06.2014 | 14:55 | 30.06.2014 | 15:43 | 0:48 | 216 | КЛ-6 кВ от ПС-Центральная до ТП 604-12 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1422
156 | 30.06.2014 | 16:57 | 30.06.2014 | 18:18 | 1:21 | 616 | КЛ-6 кВ от ПС-ТЭЦ-1 до ТП 604-137 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
157 | 30.06.2014 | 19:05 | 30.06.2014 | 21:14 | 2:09 | О-9 | ТП 103 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1250
[5 empty] | Технический директор |  |  |  | Р.Х. Валитов
Исп. инженер ПТО
Самокиш А.В.