## Статистика
пункт №11пп.б абз.15
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за IV квартал 2015г.
№ п/п | Продолжительность прекращения по фидеру, час | [6 empty] | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
| Дата | Время отключения | Дата включения | Время включения | дата устранения |  | Прордолжительность прекращения, час | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
IV квартал 2015 г. | [6 empty] | 12: 71040.6
в т.ч. по причине отключений в смежных сетевых организациях | [6 empty] | 12: 5381
ОКТЯБРЬ
1 | 01.10.2015 | 11:20 | 01.10.2015 | 12:17 | 02.10.2015 | 3:54 | 0:57 | Т3-18 | КЛ-6кВ от ТП 671-26 до ТП 671-59 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1500
2 | 01.10.2015 | 12:45 | 01.10.2015 | 12:54 | 01.10.2015 | 12:54 | 0:09 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 150
3 | 01.10.2015 | 12:52 | 01.10.2015 | 14:24 | 02.10.2015 | 17:40 | 1:32 | Ск-1 | КЛ-10кВ от РВ-95 до ТП-649 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1200
4 | 01.10.2015 | 13:02 | 01.10.2015 | 15:01 | 26.10.2015 | 17:10 | 1:59 | 136 | КЛ-10кВ от ТП 240 до ТП 131 | 10 | Отключение в смежной сетевой организации | Восстановлено | 1800
5 | 01.10.2015 | 13:02 | 01.10.2015 | 15:19 | 02.10.2015 | 18:24 | 2:17 | 120 | КЛ-10кВ от ТП 404 до ТП 500 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1850
6 | 01.10.2015 | 13:02 | 01.10.2015 | 15:19 | 01.10.2015 | 18:24 | 2:17 | 120 | КЛ-10кВ от ТП 280 до ТП 274 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
7 | 01.10.2015 | 17:55 | 02.10.2015 | 1:28 | 02.10.2015 | 16:06 | 559:33 | О-17 | КЛ-10кВ от ТП 84 до ПП-12 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 5075
8 | 01.10.2015 | 17:55 | 02.10.2015 | 1:28 | 03.10.2015 | 0:13 | 7:33 | О-17 | КЛ-10кВ от ПП-12 до РВ-79 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
9 | 01.10.2015 | 19:50 | 01.10.2015 | 20:14 | 02.10.2015 | 21:40 | 0:24 | Ск-1 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
10 | 02.10.2015 | 11:45 | 03.10.2015 | 13:19 | 01.10.2015 | 14:57 | 1:34 | 927 | КЛ-10кВ от ТП 927-19 до ТП 927-80 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Восстановлено | 1131
11 | 06.10.2015 | 12:50 | 06.10.2015 | 13:45 | 07.10.2015 | 17:32 | 0:55 | 122 | КЛ-10кВ от ТП 366 до ТП 278 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1464
12 | 06.10.2015 | 21:20 | 06.10.2015 | 21:48 | 07.10.2015 | 18:36 | 0:28 | Мт-14 | КЛ-6 кВ от ПС "Московский тракт" до ТП 671-24 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 205
13 | 07.10.2015 | 9:35 | 07.10.2015 | 10:53 | 07.10.2015 | 10:53 | 1:18 | 732 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 452
14 | 07.10.2015 | 22:56 | 09.10.2015 | 14:06 | 09.10.2015 | 14:06 | 567:10 | Д-5 | КЛ-10кВ от ПС "ДОК" до ГНС | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
15 | 10.10.2015 | 11:01 | 10.10.2015 | 12:06 | 13.10.2015 | 1:40 | 1:05 | 813 | КЛ-10кВ от ПС "Восточная" до РП «Грузинский». | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1360
16 | 10.10.2015 | 11:01 | 10.10.2015 | 12:13 | 12.10.2015 | 21:05 | 1:12 | 827 | КЛ-10кВ от ТП 160 до ТП 218 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1740
17 | 19.10.2015 | 17:50 | 19.10.2015 | 19:15 | 20.10.2015 | 15:15 | 1:25 | 428 | ТП 611-39 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 1639
18 | 20.10.2015 | 6:00 | 20.10.2015 | 6:35 | 20.10.2015 | 23:35 | 0:35 | 940 | КЛ-10кВ от ТП 940-16 до ТП 940-8 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 798
19 | 20.10.2015 | 14:03 | 20.10.2015 | 14:47 |  | 17:32 | 0:44 | О-37 | КЛ-10кВ от ТП 405 до ТП 473 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1064
20 | 20.10.2015 | 20:55 | 20.10.2015 | 21:35 |  |  | 0:40 | Км-8 | ТП 259 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 677
21 | 22.10.2015 | 9:15 | 22.10.2015 | 22:06 |  |  | 12:51 | А-14 | КЛ-10кВ от РП "Алтайский" до ТП 383 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 0
22 | 22.10.2015 | 15:15 | 22.10.2015 | 16:38 |  |  | 1:23 | О-37 | КЛ-10кВ от ТП 423 до ТП 405 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 470
23 | 23.10.2015 | 18:31 | 23.10.2015 | 20:07 |  |  | 1:36 | 136 | КЛ-10кВ от ТП 164 до ТП 35 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 2081
24 | 24.10.2015 | 13:50 | 22.10.2015 | 15:07 |  |  | 1:17 | Ск-1 | КЛ-10кВ от РВ-95 до ТП-649 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Восстановлено | 1742
25 | 24.10.2015 | 21:30 | 22.10.2015 | 22:46 |  |  | 1:16 | 827 | КЛ-10кВ от ТП 59 до ТП 96 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 1232
26 | 24.10.2015 | 23:30 | 23.10.2015 | 1:08 |  |  | 553:38 | Км-7 | КЛ-10кВ от ТП-179 до РП "Сибирский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1114
27 | 25.10.2015 | 17:54 | 25.10.2015 | 19:11 |  |  | 1:17 | Зп-8 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 745
28 | 27.10.2015 | 4:30 | 27.10.2015 | 5:30 |  |  | 1:00 | Ск-4 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 870
29 | 27.10.2015 | 4:30 | 27.10.2015 | 5:05 |  |  | 0:35 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 593
30 | 27.10.2015 | 4:30 | 27.10.2015 | 4:30 |  |  | 0:00 | О-32 | РП "Радиотехнический" | 10 | Отключение в смежной сетевой организации | сработал АВР | 0
31 | 29.10.2015 | 16:20 | 29.10.2015 | 17:32 |  |  | 1:12 | П-8 | ТП 940-1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 1742
32 | 30.10.2015 | 9:10 | 30.10.2015 | 9:39 |  |  | 0:29 | О-33 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 490
33 | 30.10.2015 | 10:10 | 22.10.2015 | 11:17 |  |  | 1:07 | 927 | ТП 927-19 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ |  | 1248
34 | 31.10.2015 | 3:14 | 31.10.2015 | 15:50 |  |  | 6: 12:36; 7: 35-50; 10: Отключение в смежной сетевой организации; 12: 0
35 | 31.10.2015 | 4:28 | 31.10.2015 | 7:05 |  |  | 2:37 | Ск-4 | КЛ-10кВ от ТП-84 до ТП-126 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1210
36 | 31.10.2015 | 10:05 | 31.10.2015 | 11:30 |  |  | 1:25 | 927 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1300
37 | 31.10.2015 | 11:49 | 31.10.2015 | 15:43 |  |  | 3:54 | Вз-16 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 865
38 | 31.10.2015 | 20:00 | 31.10.2015 | 7:12 |  |  | 563:12 | Гп-66 | КЛ-10кВ от ГПП-2 до НСК-2 (ТВК) | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
НОЯБРЬ
40 | 01.11.2015 | 12:37 | 01.11.2015 | 13:29 |  |  | 0:52 | 545 | КЛ-10кВ от ТП 671-29 до ТП 605-26 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1682
41 | 01.11.2015 | 14:00 | 01.11.2015 | 15:01 |  |  | 1:01 | Гп-4 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
42 | 05.11.2015 | 11:20 | 06.11.2015 | 0:09 |  |  | 564:49 | 204 | КЛ-10кВ от ПС "Центральная" до ТП 604-85 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
43 | 13.11.2015 | 12:10 | 14.11.2015 | 18:10 |  |  | 6:00 | Тз-35 | КЛ-6кВ от ПС ТИЗ до ТП 671-19 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
44 | 16.11.2015 | 19:46 | 16.11.2015 | 20:48 |  |  | 1:02 | 119 | КЛ-10кВ от ТП-482 до ТП-476 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 220
45 | 17.11.2015 | 14:32 | 17.11.2015 | 15:02 |  |  | 0:30 | Н-4 | КЛ-10кВ от ТП 446 до ТП-67 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 689
46 | 18.11.2015 | 21:56 | 18.11.2015 | 22:11 |  |  | 0:15 | 508 | ТП 671-78 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 5
47 | 19.11.2015 | 2:21 | 19.11.2015 | 2:55 |  |  | 0:34 | О-9 | КЛ-10кВ от ТП 101 к ТП 607 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 330
48 | 19.11.2015 | 14:30 | 19.11.2015 | 15:40 |  |  | 1:10 | 406 | КЛ-6кВ от ТП 610-94 до ТП 611-44 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1250
49 | 20.11.2015 | 0:34 | 20.11.2015 | 0:38 |  |  | 0:04 | 508 |  | 6 | Проведение оперативных переключений |  | 104
50 | 20.11.2015 | 11:40 | 23.10.2015 | 23:41 |  |  | 12:01 | Сл-22 | КЛ-10кВ от тп 810 до тп 824 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
51 | 21.11.2015 | 23:41 | 23.10.2015 | 1:48 |  |  | 554:07 | 3-030 | КЛ-10кВ от ТП 1П до ТП 11П | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1132
52 | 21.11.2015 | 9:18 | 21.11.2015 | 9:22 |  |  | 0:04 | Зп-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
53 | 23.11.2015 | 3:50 | 23.11.2015 | 4:14 |  |  | 0:24 | 611 | КЛ-10кВ от ТП 611-42 до ТП 611-78 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
54 | 23.11.2015 | 10:20 | 23.11.2015 | 11:30 |  |  | 1:10 | З-030 | КЛ-10кВ от ПС "Заводская" до ТП 674 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
55 | 27.11.2015 | 23:36 | 27.11.2015 | 23:36 |  |  | 576:00 | Выс-21 | КЛ 10 кВ от РП "Высотный" до РП "Восточный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | сработал АВР | 0
56 | 28.11.2015 | 22:49 | 29.11.2015 | 0:08 |  |  | 553:19 | 828 | КЛ- 10 кВ от ТП 50 до ТП 51 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1338
57 | 29.11.2015 | 5:39 | 29.11.2015 | 21:00 |  |  | 15:21 | 824 | КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 444 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
58 | 30.11.2015 | 10:30 | 30.11.2015 | 36:10 |  |  | 25:40 | 927 | КЛ-10кВ от тп 927-19 до тп 927-80 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 775
ДЕКАБРЬ
59 | 02.12.2015 | 2:10 | 02.12.2015 | 26:58 |  |  | 24:48 | 119 | КЛ-10кВ от ПС "Каштак" до ТП-482 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 146
60 | 02.12.2015 | 2:20 | 02.12.2015 | 27:58 |  |  | 25:38 | 835 | КЛ 10 кВ от ПС «Восточная» до РП «Мичуринский». | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2469.6
61 | 03.12.2015 | 20:04 | 03.12.2015 | 21:10 |  |  | 1:06 | Км-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | сработал АВР | 670
62 | 04.12.2015 | 11:48 | 04.12.2015 | 12:38 |  |  | 0:50 | 10-13 | КЛ-10 кВ от ГРЭС-2 до РП «Ягодный» | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1000
63 | 04.12.2015 | 15:27 | 04.12.2015 | 16:08 |  |  | 0:41 | 419 | КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП Т-2 "Стройэлектромонтаж." | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 116
64 | 08.12.2015 | 19:40 | 08.12.2015 | 21:33 |  |  | 1:53 | 726 | КЛ-6кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-69 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3114
65 | 09.12.2015 | 4:09 | 09.12.2015 | 5:00 |  |  | 0:51 | А-16 | КЛ-10кВ от ТП-327 до ТП-145 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 290
66 | 09.12.2015 | 4:00 | 09.12.2015 | 5:14 |  |  | 1:14 | Км-8 | ТП 173 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 850
67 | 09.12.2015 | 18:29 | 09.12.2015 | 19:32 |  |  | 1:03 | 545 | КЛ-6кВ от ТП 605-24 до ТП 671-29 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 2031
68 | 10.12.2015 | 7:14 | 10.12.2015 | 8:36 |  |  | 1:22 | 928 | ТП 940-24 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2120
69 | 10.12.2015 | 7:22 | 10.12.2015 | 8:29 |  |  | 1:07 | 127 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 245
70 | 10.12.2015 | 6:02 | 10.12.2015 | 6:30 |  |  | 0:28 | Кир-4 | КЛ-10кВ от ПС "Киреевск" | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 0
71 | 10.12.2015 | 11:57 | 10.12.2015 | 13:12 |  |  | 1:15 | 710 | КЛ-6кВ от ТП 606-7 до ТП 610-26 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1979
72 | 10.12.2015 | 11:57 | 10.12.2015 | 14:53 |  |  | 2:56 | 712 | КЛ-10кВ от ТП 610-11А до ТП 610-29 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4306
73 | 14.12.2015 | 13:30 | 15.12.2015 | 14:30 |  |  | 577:00 | ДСЗ-6 | КЛ-10кВ от ПС "ДСЗ" до оп.№1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
74 | 15.12.2015 | 16:23 | 17.12.2015 | 16:00 |  |  | 575:37 | ДСЗ-23 | КЛЭП-10кВ от ПС "ДСЗ" до ТП ООО "Континент" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено | 0
75 | 17.12.2015 | 14:00 | 17.12.2015 | 15:35 |  |  | 1:35 | 927 | КЛ-10кВ от ПС "Западная" до ТП 927-36 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 735
76 | 17.12.2015 | 17:03 | 17.12.2015 | 18:18 |  |  | 1:15 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 958
77 | 25.12.2015 | 6:08 | 25.12.2015 | 6:59 |  |  | 0:51 | Км-4, А-12 | КЛ-10кВ от РП "Алтайский" до ТП-329 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
78 | 25.12.2015 | 7:48 | 25.12.2015 | 9:16 |  |  | 1:28 | М-5 | КЛ-10 кВ от РП « Мичуринский» до ТП 132 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1000
79 | 25.12.2015 | 11:52 | 26.12.2015 | 11:44 |  |  | 575:52 | Д-5 | КЛ-10 кВ от ПС "ДОК" до "ГНС" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
80 | 25.12.2015 | 21:42 | 25.12.2015 | 23:48 |  |  | 2:06 | Л-19 | ВЛ-10кВ от РВ-199 до ТП Л-19-10 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 98
81 | 28.12.2015 | 0:56 | 28.12.2015 | 21:10 |  |  | 596:14 | Км-15 | КЛ 10 кВ от п/ст «Коммунальная» до РП «Тверской» | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
82 | 28.12.2015 | 2:00 | 28.12.2015 | 21:33 |  |  | 595:33 | Км-7 | КЛ-10 кВ от п/ст Коммунальная до РП "Сибирский". | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
84 | 28.12.2015 | 6:10 | 28.12.2015 | 17:11 |  |  | 11:01 | Гпп-46 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0
85 | 29.12.2015 | 3:30 | 29.12.2015 | 3:40 |  |  | 0:10 | ф.743, ф.725, ф.723, ф.705, ф.727, ф.721, ф.715, ф.707, ф.709, ф.719. | ПС "Правобережная" | 6 | Отключение в результате отключения в смежной сетевой организации |  | 3581