## Сводная таблица
Центр питания (№ ТП, РП) | Уровень напряжения (кВ) | Установленная мощность существующих трансформато-ров (МВА) | Максимальная мощность подключенных электроустановок потребителей (МВт) | Мощность, выданная по договорам технологического присоединения (МВт) | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (МВт)
0 | 6-10 | 0.25 | 0.1925 | 0.045 | 0
1 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
10"З" | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.02 | 0.28
100В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
101 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
101В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
102В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
103 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
103В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
104 | 6-10 | 0.32 | 0.304 | 0 | 0
104В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
105 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
105В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
106 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
106В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
107 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
107В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
108 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
108В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
109В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
10В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
11"З" | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
110 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
110В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
111 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
111В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
112 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
112В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
113 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
113В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
114 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.025 | 0.035
114А | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
114В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
115 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
115В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
116 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
116В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
117А | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.015 | 0.045
117В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
118В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
119 | 6-10 | 0.63 | 0.44611 | 0.075 | 0.07739
119В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
11В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
12 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
120 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
120В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
121В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
122В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
123 | 6-10 | 1.26 | 0.92937 | 0.15 | 0.11763
123В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
124 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
124В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
125 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.01 | 0.05
125В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
126 | 6-10 | 0.4 | 0.31 | 0.049 | 0.021
126В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
127В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
128В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
129 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
129В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
12В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
13 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
130 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
130В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
131 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
131В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
132 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
132В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
133 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
133В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
134В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
135 | 6-10 | 0.5 | 0.325 | 0.15 | 0
135В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
136 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
136В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
137 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
138 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
139А | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
13В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
14 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.0095 | 0.1795
14"З" | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.068 | 0.121
140 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
141 | 6-10 | 1.19 | 1.1305 | 0 | 0
142 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.01021 | 0.17879
143 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
144 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
146 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
148 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
149 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
14В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
14П | 6-10 | 0.18 | 0.144 | 0 | 0.027
153 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
154 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
155 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
156 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
157 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 4.4e-05 | 0.11996
158 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
159 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
15В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
16 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
161 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
162 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
163 | 6-10 | 0.315 | 0.252 | 0 | 0.04725
164 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
165 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
167 | 6-10 | 1.26 | 1.1106 | 7e-05 | 0.08633
168 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
169 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
16В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
170 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
171 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
172 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
173 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
174 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.02 | 0.1
175 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
176 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
177 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
178 | 6-10 | 1.03 | 0.69663 | 0.1 | 0.18187
179 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.055 | 0.134
179А | 6-10 | 0.25 | 0.18703 | 0 | 0.05047
17В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
18 | 6-10 | 1.03 | 0.7695 | 0.065 | 0.144
180 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.13803 | 0.05097
181 | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
182 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
183 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
184 | 6-10 | 1.26 | 1.174 | 0.023 | -9.0206e-17
185 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
186 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
187 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
188 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.0741 | 0.2259
189 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
18В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
19 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
190 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.015 | 0.174
191 | 6-10 | 0.315 | 0.29925 | 0 | 0
192 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
193 | 6-10 | 0.63 | 0.456 | 0.085 | 0.0575
194 | 6-10 | 1.26 | 0.96454 | 0.03909 | 0.19337
196 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
197 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
19В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
1В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
1П | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
1-ТК | 6-10 | 3.2 | 2.56 | 0 | 0.48
2 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
2 ОЭЗ | 6-10 | 3.2 | 2.56 | 0 | 0.48
2"З" | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.025 | 0.164
200 | 6-10 | 1.26 | 0.80844 | 0.38856 | 0
201 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
202 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.03 | 0.1245
204 | 6-10 | 0.72 | 0.44007 | 0.24393 | 0
206 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
207 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
208 | 6-10 | 1.03 | 0.7908 | 0.1877 | 0
20В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
21 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
210 | 6-10 | 1.03 | 0.87622 | 0.025 | 0.07728
212 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
213 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
214 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
216 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 3.48e-05 | 0.18897
218 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
219 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
21В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
22 | 6-10 | 1.03 | 0.93243 | 0.04607 | 5.5511e-17
220 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
222 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
223 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.022 | 0.098
224 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
225 | 6-10 | 1.19 | 0.952 | 0.003 | 0.1755
226 | 6-10 | 0.4 | 0.30517 | 0 | 0.07483
227 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
228 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
229 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.008 | 0.1465
22В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
230 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.02503 | 0.16397
231 | 6-10 | 0.25 | 0.17229 | 0.02 | 0.04521
231Б | 6-10 | 0.63 | 0.44264 | 0.154 | 0.00186
232 | 6-10 | 1.26 | 1.1601 | 0.013 | 0.02387
233 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
234 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
235 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
236 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.022 | 0.167
237 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
237А | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
23В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
24 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3
242 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
243 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
244 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
245 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
246 | 6-10 | 1.26 | 1.1203 | 0 | 0.07666
247 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
248 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.03803 | 0.15097
249 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
24В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
25 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
251 | 6-10 | 0.32 | 0.3 | 0 | 0.004
252 | 6-10 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.075
253 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
254 | 6-10 | 2 | 1.9 | 0 | 0
255 | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
256 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.03003 | 0.08997
259 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
25В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
260 | 6-10 | 1.26 | 0.86758 | 0.22877 | 0.10065
262 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
263 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
264 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
265 | 6-10 | 1.26 | 1.1753 | 0 | 0.02174
266 | 6-10 | 0.35 | 0.28 | 0.003 | 0.0495
267 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
268 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
269 | 6-10 | 1.26 | 0.91689 | 0.1758 | 0.10431
26В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
27 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
270 | 6-10 | 1.03 | 0.9535 | 0.025 | 0
271 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
272 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
273 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
274 | 6-10 | 1.26 | 1.1257 | 0.01528 | 0.056
275 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.002 | 0.1525
276 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
277 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
278 | 6-10 | 1.26 | 1.016 | 0.02603 | 0.15497
27В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
280 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
281 | 6-10 | 0.4 | 0.3645 | 0 | 0.0155
284 | 6-10 | 1.26 | 0.91029 | 0.02821 | 0.2585
285 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
286 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.0091 | 0.1799
287 | 6-10 | 0.63 | 0.5855 | 0.006 | 0.007
288 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
28В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
29 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
290 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 3.48e-05 | 0.11997
291 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
293 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
294 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.025 | 0.1295
295 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
296 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
298 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
29В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
2В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
30 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
300 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
301 | 6-10 | 1.26 | 1.1386 | 0.005 | 0.05344
302 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
303 | 6-10 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.015
304 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
305 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
306 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
308 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
309 | 6-10 | 1.26 | 0.95073 | 0.035 | 0.21127
30В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
31 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
310 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3
313 | 6-10 | 0.8 | 0.67 | 0.09 | 0
315 | 6-10 | 1.26 | 1.1191 | 0.008 | 0.06994
316 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
317 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
318 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
319 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
31В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
32 | 6-10 | 0.8 | 0.59892 | 0.04 | 0.12108
320 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 3.48e-05 | 0.11997
322 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
323 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
324 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
325 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
326 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
327 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
328 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
329 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.000274 | 0.18873
32В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
33 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
330 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
331 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
332 | 6-10 | 1.26 | 1.076 | 0.121 | 0
333 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
333Б | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
334 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
335 | 6-10 | 1.26 | 0.992 | 0.205 | 0
336 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.015 | 0.174
337 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0.01021 | 0.01379
338 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
339 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
33А | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
33В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
34 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
34"З" | 6-10 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3
340 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
341 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.014 | 0.175
343 | 6-10 | 1.26 | 0.91598 | 0.13 | 0.15102
344 | 6-10 | 1.26 | 1.0488 | 0.05003 | 0.09816
345 | 6-10 | 0.8 | 0.6746 | 0.0854 | 0
347 | 6-10 | 0.8 | 0.69882 | 0.003 | 0.05818
348 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
349 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
34В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
35 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
350 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
352 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
354 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.00303 | 0.11697
355 | 6-10 | 1.26 | 0.98415 | 0.0025 | 0.21035
356 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
357 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
358 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
359 | 6-10 | 1.26 | 1.042 | 0.155 | 0
35В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
361 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
362 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
363 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
364 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
365 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
366 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
367 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
368 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
369 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
36В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
370 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
371 | 6-10 | 1.26 | 0.9702 | 0.06 | 0.1668
372 | 6-10 | 0.63 | 0.5984 | 0.0001 | -1.1018e-17
373 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
374 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.01203 | 0.17697
375 | 6-10 | 1.26 | 0.97822 | 0.043 | 0.17578
376 | 6-10 | 0.8 | 0.69694 | 0.03 | 0.03306
377 | 6-10 | 1.26 | 0.78594 | 0.2212 | 0.18986
378 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
37В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
38 | 6-10 | 0.25 | 0.19478 | 0 | 0.04272
380 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
381 | 6-10 | 1.26 | 1.191 | 0.006 | 0
385 | 6-10 | 0.16 | 0.138 | 0.014 | 0
386 | 6-10 | 1.26 | 1.179 | 0.018 | 0
387 | 6-10 | 1.26 | 1.196 | 0.001 | -1.1015e-16
388 | 6-10 | 1.03 | 0.8535 | 0.125 | 0
389 | 6-10 | 1.26 | 0.72611 | 0.217 | 0.25389
38А | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
38В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
39 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
390 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.003 | 0.117
391 | 6-10 | 0.4 | 0.28 | 0.1 | 0
392 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.10303 | 0.08597
394 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
395 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
396 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.15 | 0.0045
398 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.01503 | 0.17397
399 | 6-10 | 1.26 | 0.922 | 0.275 | 0
39В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
3В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
40 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
400 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.033 | 0.156
401 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
402 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
403 | 6-10 | 2 | 1.6493 | 0 | 0.25074
404 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
405 | 6-10 | 0.8 | 0.52685 | 0.098 | 0.13515
406 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
407 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.085 | 0.0695
408 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
409 | 6-10 | 0.4 | 0.35469 | 0.02531 | 0
40В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
411 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.02 | 0.04
412 | 6-10 | 0.8 | 0.53893 | 0.22107 | 0
414 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.02114 | 0.16786
415 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
416 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
418 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
41В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
420 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.04 | 0.149
421 | 6-10 | 0.18 | 0.14 | 0.025 | 0.006
422 | 6-10 | 1.26 | 1.167 | 0.03003 | 0
423 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.015 | 0.174
424 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
425 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.065 | 0.124
426 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
427 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
428 | 6-10 | 1.26 | 1.0668 | 0.071 | 0.05921
429 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.015 | 0.105
42В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
43 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
431 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
433 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
434 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
435 | 6-10 | 0.4 | 0.344 | 0.036 | 0
436 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
437 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
438 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
439 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0.015 | 0.0225
43В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
44 | 6-10 | 1 | 0.95 | 0 | 0
440 | 6-10 | 1.03 | 0.85434 | 0.06 | 0.06416
441 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
442 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.013 | 0.1415
443 | 6-10 | 0.4 | 0.25129 | 0.055 | 0.07371
444 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.05 | 0.139
445 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.07135 | 0.04865
446 | 6-10 | 0.4 | 0.28489 | 0.03 | 0.06511
447 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
448 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
449 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
44В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
45 | 6-10 | 1.26 | 1.176 | 0.021 | -9.3675e-17
450 | 6-10 | 1.26 | 1.1701 | 0.00107 | 0.02579
451 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
452 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
454 | 6-10 | 0.4 | 0.35 | 0 | 0.03
455 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
457 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.165 | 0.024
458 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
459 | 6-10 | 1.26 | 0.882 | 0.315 | 0
45В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
46 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
461 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
462 | 6-10 | 0.16 | 0.12 | 0 | 0.032
463 | 6-10 | 0.8 | 0.58783 | 0.17217 | 0
464 | 6-10 | 1.26 | 1.0001 | 0.05414 | 0.14278
465 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
466 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.07837 | 0.11063
467 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
468 | 6-10 | 1.26 | 0.73231 | 0.3041 | 0.16059
469 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
46В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
47 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
470 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.00107 | 0.18793
471 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.002 | 0.187
472 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
473 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.0236 | 0.0964
474 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.023 | 0.097
475 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0.01 | 0.0275
476 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
477 | 6-10 | 0.8 | 0.34561 | 0.379 | 0.03539
478 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
479 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
47В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
480 | 6-10 | 2 | 1.9 | 0 | 0
481 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.017 | 0.172
482 | 6-10 | 1.26 | 1.0139 | 0 | 0.18313
483 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.063 | 0.126
484 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
485 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
486 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.01507 | 0.17393
487 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
488 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
48В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
49 | 6-10 | 0.8 | 0.65934 | 0 | 0.10066
490 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
492 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
496 | 6-10 | 1.26 | 0.84693 | 0.35007 | 0
497 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
498 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
499 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.025 | 0.1295
49В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
4В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
50 | 6-10 | 1.26 | 0.97588 | 3.48e-05 | 0.22109
500 | 6-10 | 1.26 | 0.80456 | 0.239 | 0.15344
501 | 6-10 | 1.26 | 0.964 | 0.08 | 0.153
502 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.01403 | 0.14047
503 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
504 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
505 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
507 | 6-10 | 0.63 | 0.5135 | 0.085 | 0
50В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
51 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
512 | 6-10 | 0.8 | 0.61235 | 0.00103 | 0.14662
514 | 6-10 | 0.25 | 0.1725 | 0.065 | 0
515 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.015 | 0.045
516 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
517 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
518 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
51В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
521 | 6-10 | 0.4 | 0.097 | 0.283 | 0
522 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
523 | 6-10 | 1.26 | 1.049 | 7e-05 | 0.14791
524 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
526 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
527 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
528 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.035 | 0.0595
529 | 6-10 | 1.26 | 0.991 | 0.206 | 0
52В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
53 | 6-10 | 1.26 | 0.99419 | 0 | 0.20281
530 | 6-10 | 0.8 | 0.63143 | 0.015 | 0.11357
531 | 6-10 | 3.2 | 2.56 | 0 | 0.48
532 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
533 | 6-10 | 0.63 | 0.45779 | 0.076 | 0.06471
534 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3
535 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
536 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
537 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
538 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3
539 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
53В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
54 | 6-10 | 1.26 | 1.174 | 0.023 | -9.0206e-17
540 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
542 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
543 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
544 | 6-10 | 0.4 | 0.302 | 0 | 0.078
545 | 6-10 | 0.63 | 0.47 | 0.045 | 0.0835
548 | 6-10 | 0.04 | 0.032 | 0 | 0.006
549 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
54В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
551 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
553 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
554 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.019 | 0.17
555 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
556 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
558 | 6-10 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.015
55В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
56 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
560 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
562 | 6-10 | 2.26 | 2.147 | 0 | 0
563 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
564 | 6-10 | 0.8 | 0.11 | 0.65 | 0
566 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.1877 | 0.0013
567 | 6-10 | 0.8 | 0.607 | 0.05 | 0.103
568 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
569 | 6-10 | 0.63 | 0.4435 | 0.155 | 0
56В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
570 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
572 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
574 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.041 | 0.0535
575 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
576 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
577 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
578 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.03 | 0.159
579 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
57В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
580 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
581 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
582 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.023 | 0.166
583 | 6-10 | 0.25 | 0.208 | 0 | 0.0295
585 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
587 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
589 | 6-10 | 0.5 | 0.475 | 0 | 0
58В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
59 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
590 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.015 | 0.174
591 | 6-10 | 0.4 | 0.245 | 0.135 | 0
592 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
593 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
594 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
595 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
596 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.1351 | 0.1649
597 | 6-10 | 0.63 | 0.4685 | 0.13 | 0
598 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 3.48e-05 | 0.18897
59В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
5В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
6 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
600 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.00704 | 0.18196
601 | 6-10 | 1.26 | 0.509 | 0.688 | 0
603 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.03 | 0.03
603-1 | 6-10 | 0.8 | 0.35 | 0 | 0.41
603-10 | 6-10 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.075
603-11 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
603-12 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.026 | 0.163
603-13 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.024 | 0.165
603-14 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
603-15 | 6-10 | 0.8 | 0.389 | 0.371 | 0
603-16 | 6-10 | 0.4 | 0.35105 | 0 | 0.02895
603-17 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
603-18 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
603-19 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
603-2 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.01 | 0.05
603-20 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
603-21 | 6-10 | 1.03 | 0.7905 | 0.188 | 0
603-23 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
603-24 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.04946 | 0.13954
603-25 | 6-10 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.075
603-5 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.003 | 0.186
603-6 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.02 | 0.04
603-7 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
603-8 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.1 | 0.089
604 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
604-10 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
604-100 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
604-101 | 6-10 | 1.26 | 0.93362 | 0.12 | 0.14338
604-102 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.015 | 0.174
604-103 | 6-10 | 0.56 | 0.532 | 0 | 0
604-11 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
604-113 | 6-10 | 0.32 | 0.304 | 0 | 0
604-114 | 6-10 | 0.96 | 0.5962 | 0.3158 | 0
604-115 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
604-117 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
604-118 | 6-10 | 1.26 | 1.028 | 0.038 | 0.13097
604-12 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.0105 | 0.0495
604-120 | 6-10 | 0.96 | 0.75803 | 0.03 | 0.12397
604-122 | 6-10 | 0.8 | 0.63447 | 0.015 | 0.11053
604-124 | 6-10 | 0.72 | 0.618 | 0 | 0.066
604-125 | 6-10 | 0.63 | 0.52403 | 0 | 0.07447
604-128 | 6-10 | 0.4 | 0.33869 | 0.0142 | 0.02711
604-131 | 6-10 | 1.26 | 1.0193 | 0.01 | 0.16765
604-136 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
604-137 | 6-10 | 0.32 | 0.256 | 0 | 0.048
604-138 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
604-14 | 6-10 | 0.63 | 0.53963 | 0.005 | 0.05387
604-141 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
604-15 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
604-16 | 6-10 | 1.82 | 1.729 | 0 | 0
604-17 | 6-10 | 0.64 | 0.3 | 0 | 0.31
604-18 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.015 | 0.0795
604-19 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
604-20 | 6-10 | 0.32 | 0.304 | 0 | 0
604-21 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
604-22 | 6-10 | 1.26 | 0.93017 | 0.005 | 0.26183
604-24 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.007 | 0.113
604-25 | 6-10 | 1.26 | 0.99857 | 0.1197 | 0.07873
604-26 | 6-10 | 0.88 | 0.836 | 0 | 0
604-34 | 6-10 | 0.8 | 0.57625 | 0.079 | 0.10475
604-35 | 6-10 | 1.03 | 0.91706 | 0.004 | 0.05744
604-37 | 6-10 | 1.26 | 1.0111 | 0.03 | 0.15588
604-38 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
604-40 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
604-46 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
604-49 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
604-50 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.008 | 0.181
604-51 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
604-52 | 6-10 | 1.03 | 0.90871 | 0 | 0.06979
604-53 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
604-54 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
604-55 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
604-57 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.03 | 0.0645
604-57А | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.015 | 0.0795
604-58 | 6-10 | 0.4 | 0.32249 | 0.02 | 0.03751
604-60 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
604-61 | 6-10 | 0.4 | 0.29529 | 0.008 | 0.07671
604-62 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
604-63 | 6-10 | 0.8 | 0.60661 | 0.03502 | 0.11837
604-64 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
604-65 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
604-66 | 6-10 | 0.8 | 0.722 | 0.038 | 0
604-67 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.022 | 0.038
604-68 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
604-69 | 6-10 | 0.63 | 0.5885 | 0.01 | 0
604-70 | 6-10 | 1.26 | 1.0047 | 0.105 | 0.08726
604-71 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
604-72 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
604-77 | 6-10 | 0.4 | 0.34872 | 0.01 | 0.02128
604-85 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
604-86 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.047 | 0.073
604-87 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 4.4e-05 | -6.7017e-17
604-88 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
604-90 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
604-91 | 6-10 | 0.63 | 0.52212 | 0 | 0.07638
604-92 | 6-10 | 0.8 | 0.73 | 0.03 | 2.7756e-17
604-94 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
604-95 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
604-96 | 6-10 | 0.72 | 0.684 | 0 | 0
604-97 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
604-98 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
605-10 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
605-11 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
605-12 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
605-14 | 6-10 | 1.03 | 0.6785 | 0.3 | 0
605-15 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.137 | 0.052
605-16 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.01 | 0.0845
605-17 | 6-10 | 0.8 | 0.46093 | 0.135 | 0.16407
605-18 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
605-19 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
605-2 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
605-20 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
605-21 | 6-10 | 1.26 | 1.19 | 0.012 | 0
605-22 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
605-23 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
605-24 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.015 | 0.174
605-25 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.155 | 0.034
605-27 | 6-10 | 1.26 | 0.95356 | 0.004 | 0.23944
605-29 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.05721 | 0.09729
605-30 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
605-31 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
605-33 | 6-10 | 1.26 | 0.99285 | 0.20415 | 0
605-34 | 6-10 | 1.26 | 0.922 | 0.275 | 0
605-4 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
605-7 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
605-8 | 6-10 | 1.26 | 1.0332 | 0.103 | 0.06078
605-9 | 6-10 | 0.8 | 0.60712 | 0.02 | 0.13288
606 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.114 | 0.075
606-1 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.01 | 0.05
606-13 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.009 | 0.18
606-15 | 6-10 | 1.26 | 0.537 | 0.66 | 0
606-2 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
606-4 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
606-5 | 6-10 | 1.26 | 1.0492 | 0.14778 | 0
606-7 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.023 | 0.277
606-8 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
606-9 | 6-10 | 0.6 | 0.48 | 0 | 0.09
607 | 6-10 | 1.26 | 0.467 | 0.73 | 0
608 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.07 | 0.119
609 | 6-10 | 0.4 | -0.145 | 0.525 | 0
60В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
61 | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
610 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.01777 | 0.17123
610-1 | 6-10 | 0.64 | 0.608 | 0 | 0
610-10 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
610-11 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
610-12 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
610-13 | 6-10 | 0.8 | 0.711 | 0.049 | 0
610-14 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
610-15 | 6-10 | 0.32 | 0.181 | 0.123 | 0
610-17 | 6-10 | 0.32 | 0.304 | 0 | 0
610-18 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
610-20 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.019 | 0.1355
610-21 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
610-23 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-24 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
610-25 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
610-26 | 6-10 | 0.72 | 0.576 | 0 | 0.108
610-27 | 6-10 | 1.03 | 0.76537 | 0.033 | 0.18013
610-28 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-29 | 6-10 | 0.8 | 0.557 | 0.203 | 0
610-30 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
610-32 | 6-10 | 0.32 | 0.256 | 0 | 0.048
610-33 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
610-34 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
610-35 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
610-36 | 6-10 | 0.8 | 0.62958 | 0.064 | 0.06642
610-37 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
610-38 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-39 | 6-10 | 0.8 | 0.62 | 0.14 | 0
610-4 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
610-40 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
610-41 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-42А | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.025 | 0.164
610-43 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
610-44 | 6-10 | 1.26 | 0.837 | 0.36 | 0
610-46 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-47 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-48 | 6-10 | 0.8 | 0.5914 | 0.06 | 0.1086
610-49 | 6-10 | 0.32 | 0.22506 | 0.076 | 0.00294
610-5 | 6-10 | 1.26 | 0.79717 | 0.15 | 0.24983
610-53 | 6-10 | 0.95 | 0.9025 | 0 | 0
610-54 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.055 | 0.134
610-55 | 6-10 | 1.26 | 0.87512 | 0.1985 | 0.12338
610-56 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.005 | 0.1495
610-57 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
610-58 | 6-10 | 1.26 | 0.777 | 0.42 | 0
610-59 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
610-60 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.015 | 0.0795
610-61 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
610-62 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
610-64 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.0997 | 0.0893
610-65 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-66 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
610-67 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
610-68 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
610-69 | 6-10 | 0.4 | 0.27825 | 0.038 | 0.06375
610-70 | 6-10 | 1.19 | 1.1305 | 0 | 0
610-71 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-72 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
610-73 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
610-74 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.0232 | 0.0713
610-76 | 6-10 | 0.315 | 0.252 | 0 | 0.04725
610-78 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-79 | 6-10 | 0.635 | 0.60325 | 0 | 0
610-8 | 6-10 | 0.945 | 0.86275 | 0.035 | 0
610-80 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-83 | 6-10 | 2 | 1.9 | 0 | 0
610-84 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.043 | 0.146
610-85 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3
610-88 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.015 | 0.174
610-9 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.008 | 0.0865
611 | 6-10 | 0.4 | -0.085 | 0.465 | 0
611-10 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-11 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-12 | 6-10 | 0.8 | 0.5209 | 0.2391 | 0
611-13 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-14 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
611-15 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-16 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-19 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
611-2 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.029 | 0.16
611-20 | 6-10 | 0.4 | 0.34542 | 0.018 | 0.01658
611-21 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-22 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-25 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
611-26 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-28 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-29 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
611-30 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-31 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-32 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-34 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
611-35 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
611-36 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-37 | 6-10 | 0.63 | 0.4962 | 0.1023 | 0
611-38 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-39 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
611-4 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
611-40 | 6-10 | 0.5 | 0.4 | 0.008 | 0.067
611-41 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-42 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-43 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
611-44 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
611-46 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
611-47 | 6-10 | 0.8 | 0.72267 | 0 | 0.03733
611-48 | 6-10 | 0.72 | 0.684 | 0 | 0
611-49 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-5 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-50 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-53 | 6-10 | 0.4 | 0.355 | 0.023 | 0.002
611-54 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
611-55 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
611-56 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-57 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.008 | 0.181
611-58 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.01 | 0.05
611-59 | 6-10 | 0.32 | 0.29446 | 0 | 0.00954
611-6 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
611-60 | 6-10 | 0.8 | 0.70263 | 0.01 | 0.04737
611-61 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-62 | 6-10 | 0.72 | 0.684 | 0 | 0
611-63 | 6-10 | 0.63 | 0.53062 | 0.02011 | 0.04777
611-65 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
611-67 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
611-68 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-69 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
611-7 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-70 | 6-10 | 1.26 | 1.0125 | 0.01927 | 0.16523
611-71 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-73 | 6-10 | 0.4 | 0.23907 | 0.112 | 0.02893
611-74 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
611-75 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
611-76 | 6-10 | 0.64 | 0.608 | 0 | 0
611-77 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.055 | 0.134
611-78 | 6-10 | 0.63 | 0.5645 | 0.034 | 0
611-79 | 6-10 | 1.26 | 0.93449 | 0 | 0.26251
611-8 | 6-10 | 1.63 | 1.5485 | 0 | 0
611-80 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.035 | 0.154
611-81 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
611-82 | 6-10 | 1.26 | 0.697 | 0.5 | 0
611-83 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-84 | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
611-9 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
612 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
612-1 | 6-10 | 1.26 | 1.137 | 0.06 | 5.5511e-17
612-2 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.00512 | 0.18388
612-3 | 6-10 | 1.63 | 1.304 | 0 | 0.2445
613 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.06 | 0
614 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
614-1 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
614-2 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
614-3 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
614-5 | 6-10 | 1.26 | 1.017 | 0.001 | 0.17903
614-6 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.005 | 0.295
614-7 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
614-8 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3
615 | 6-10 | 0.8 | 0.6155 | 0.1445 | 0
616 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.012 | 0.288
617 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
619 | 6-10 | 1.26 | 0.657 | 0.54 | 0
61В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
62 | 6-10 | 1.26 | 0.99357 | 0 | 0.20343
622 | 6-10 | 0.63 | 0.475 | 0 | 0.1235
624 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.226 | 0.074
625 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
626 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.018 | 0.282
627 | 6-10 | 0.4 | 0.305 | 0.075 | 0
628 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0.009 | 0.015
62В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
630 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
631 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
632 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
633 | 6-10 | 0.4 | 0.215 | 0.165 | 0
634 | 6-10 | 0.4 | 0.31 | 0 | 0.07
635 | 6-10 | 0.4 | 0.351 | 0 | 0.029
637 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
638 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.016 | 0.173
639 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
63В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
64 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
640 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
641 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
642 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.2045 | 0.0955
643 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.015 | 0.045
645 | 6-10 | 1.26 | 0.994 | 0.203 | 0
648 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
64В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
65 | 6-10 | 0.63 | 0.5165 | 0.082 | 0
650 | 6-10 | 0.8 | 0.63 | 0.13 | 0
652 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.01 | 0.179
654 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
656 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
658 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.017 | 0.283
65В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
66 | 6-10 | 0.63 | 0.51094 | 0.005 | 0.08256
660 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
662 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
664 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
666 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
668 | 6-10 | 0.63 | 0.5835 | 0.015 | 1.3878e-17
66В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
67 | 6-10 | 1.26 | 1.0395 | 0.065 | 0.09248
670 | 6-10 | 0.63 | 0.5885 | 0.01 | 0
671-1 | 6-10 | 1.26 | 1.1685 | 0.0285 | -3.1225e-17
671-10 | 6-10 | 1.26 | 1.0806 | 0.059 | 0.05739
671-11 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.0575 | 0.0625
671-12 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
671-13 | 6-10 | 1.26 | 0.96787 | 0.038 | 0.19113
671-15 | 6-10 | 0.18 | 0.171 | 0 | 0
671-17 | 6-10 | 0.4 | 0.3054 | 0.034 | 0.0406
671-18 | 6-10 | 1.19 | 0.952 | 0 | 0.1785
671-2 | 6-10 | 1.12 | 0.896 | 0.016 | 0.152
671-20 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.005 | 0.115
671-21 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.0175 | 0.1025
671-22 | 6-10 | 1.26 | 1.0477 | 0.06208 | 0.08719
671-24 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
671-25 | 6-10 | 1.26 | 0.912 | 0.285 | 0
671-27 | 6-10 | 1.19 | 0.952 | 0 | 0.1785
671-28 | 6-10 | 1.26 | 0.94128 | 0.016 | 0.23972
671-29 | 6-10 | 0.5 | 0.475 | 0 | 0
671-2А | 6-10 | 0.32 | 0.256 | 0 | 0.048
671-3 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
671-30 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.02163 | 0.03837
671-31 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
671-33 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
671-34 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
671-36 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
671-37 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
671-38 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
671-39 | 6-10 | 0.65 | 0.51226 | 0 | 0.10524
671-4 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
671-40 | 6-10 | 1.26 | 1.1158 | 0 | 0.08124
671-41 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.008 | 0.112
671-42 | 6-10 | 1.55 | 1.24 | 0 | 0.2325
671-45 | 6-10 | 1.63 | 1.304 | 0 | 0.2445
671-46 | 6-10 | 0.32 | 0.256 | 0.015 | 0.033
671-47 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
671-48 | 6-10 | 1.26 | 0.91538 | 0.28162 | 0
671-5 | 6-10 | 0.8 | 0.28247 | 0.323 | 0.15453
671-50 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
671-51 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
671-52 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.13 | 0.0245
671-53 | 6-10 | 1.26 | 1.1319 | 0 | 0.06506
671-54 | 6-10 | 2 | 1.9 | 0 | 0
671-58 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
671-60 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
671-61 | 6-10 | 1.26 | 1.0298 | 0.015 | 0.15216
671-62 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
671-63 | 6-10 | 0.4 | 0.36207 | 0.015 | 0.00293
671-64 | 6-10 | 1.26 | 1.1467 | 0.038 | 0.01231
671-65 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
671-68 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
671-69 | 6-10 | 1.26 | 1.132 | 0.065 | 0
671-7 | 6-10 | 1.26 | 1.0103 | 0 | 0.18669
671-71 | 6-10 | 0.63 | 0.57121 | 0 | 0.02729
671-72 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
671-75 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
671-77 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
671-78 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3
671-8 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
671-81 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
671-83 | 6-10 | 0.5 | 0.4 | 0.03 | 0.045
671-84 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
671-86 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.02 | 0.169
671-87 | 6-10 | 1.03 | 0.7735 | 0.205 | 0
671-88 | 6-10 | 1.26 | 1.002 | 0.195 | 0
671-9 | 6-10 | 0.8 | 0.752 | 0.008 | 0
672 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
674 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
675 | 6-10 | 0.63 | 0.1985 | 0.4 | 0
676 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.09 | 0.099
67В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
68 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.036 | 0.153
680 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.015 | 0.045
682 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
684 | 6-10 | 1 | 0.95 | 0 | 0
688 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
68В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
69 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
690 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
692 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
696 | 6-10 | 1.26 | 0.93412 | 0.0545 | 0.20838
698 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
69В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
6В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
7 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
70 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
700 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
702 | 6-10 | 1.26 | 0.93625 | 0.26075 | 0
704 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
706 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
70В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
712 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.004 | 0.185
714 | 6-10 | 0.4 | 0.27 | 0.11 | 0
716 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
718 | 6-10 | 1.26 | 0.3 | 0.749 | 0.148
71В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
72 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
720 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
722 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
724 | 6-10 | 0.4 | 0.35 | 0 | 0.03
728 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
72В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
73 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
730 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
732 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
734 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
736 | 6-10 | 1.26 | 0.879 | 0.318 | 0
738 | 6-10 | 1.26 | 0.65 | 0.3057 | 0.2413
73В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
74 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.014 | 0.1405
742 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 3.48e-05 | 0.18897
744 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3
746 | 6-10 | 2 | 1.212 | 0.688 | 0
748 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.015 | 0.045
74В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
75 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
750 | 6-10 | 1.26 | 0.69 | 0.301 | 0.206
752 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
754 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
756 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
758 | 6-10 | 1.26 | 0.142 | 1.055 | 0
75В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
76 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
760 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
764 | 6-10 | 0.25 | -0.1625 | 0.4 | 0
766 | 6-10 | 1.26 | 0.734 | 0.463 | 0
768 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
76В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
770 | 6-10 | 1.26 | -0.303 | 1.5 | 0
774 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
776 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3
77В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
782 | 6-10 | 1.26 | 0.997 | 0.2 | 0
784 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
786 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
788 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3
78В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
790 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
792 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3
794 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
796 | 6-10 | 1.26 | 0.879 | 0.318 | 0
798 | 6-10 | 1.26 | 0.573 | 0.624 | 0
79В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
7В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
8 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
80 | 6-10 | 0.32 | 0.256 | 0 | 0.048
802 | 6-10 | 0.63 | 0.1485 | 0.45 | 0
804 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.1 | 0.089
806 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
80В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
81 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
810 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
81В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
82 | 6-10 | 1.26 | 1.093 | 0 | 0.104
82В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
83 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
83В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
84 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
84В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
85В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
86 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
86В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
87 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
87В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
88 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
88В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
89В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
8В | 6-10 | 0.16 | 0.05264 | 0 | 0.09936
9 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
90В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
91 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
91В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
92 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
927-20 | 6-10 | 0.25 | 0.22352 | 0.01029 | 0.00369
927-34 | 6-10 | 1 | 0.8 | 0 | 0.15
927-36 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
927-80 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
927-84 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
92В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
933-1 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
93В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
94 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
940-1 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.024 | 0.165
940-10 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.138 | 0.051
940-11 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
940-12 | 6-10 | 0.41 | 0.3895 | 0 | 0
940-14 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
940-15 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
940-16 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
940-17 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
940-18 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
940-19 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
940-20 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
940-21 | 6-10 | 0.65 | 0.6175 | 0 | 0
940-22 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
940-23 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
940-23А | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
940-24 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
940-30 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
940-31 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
940-32 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
940-35 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
940-44 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
940-5 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
940-6 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
940-8 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
940-9 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
942-77 | 6-10 | 1.26 | 1.153 | 0 | 0.044
942-80 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.015 | 0.1395
942-81 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
942-82 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
942-83 | 6-10 | 0.5 | 0.395 | 0.08 | 0
943-1 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
944-22 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
944-24 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
944-25 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
944-26 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
944-27 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06 | ______________________ Е.Б.Телкова
944-34 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
944-39 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.09 | 0.099
944-40 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
944-41 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
944-42 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
944-50 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
944-52 | 6-10 | 0.4 | 0.115 | 0.265 | 0
944-66 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
94В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
95 | 6-10 | 1.26 | 0.96404 | 0.01012 | 0.22284
95В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
96 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
96В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
97 | 6-10 | 0.65 | 0.52 | 0.00032 | 0.09718
97В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
98 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
98В | 6-10 | 0.063 | 0.020727 | 0 | 0.039123
99 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
99В | 6-10 | 0.1 | 0.0329 | 0 | 0.0621
БЭК | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
КО-9-15 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
КО-9-21 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
КО-9-23 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.003 | 0.057
КО-9-5 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
Л-13-10 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
Л-13-24 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
Л-13-27 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.045 | 0.015
Л-13-5 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
Л-13-6 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
Л-13-7 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
Л-17-2 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
Л-19-10 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
Л-19-10А | 6-10 | 0.4 | 0.082 | 0.298 | 0
Л-19-27 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
ЛК-13-1 | 6-10 | 0.063 | 0.0504 | 0 | 0.00945
МИ-2-15 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
МИ-2-19 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.051 | 0.009
МИ-2-2 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
ПБ-5-29 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
ПБ-5-31 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
ПП-1 | 6-10 | 0.03 | 0.024 | 0 | 0.0045
ПП-3 | 6-10 | 0.063 | 0.0504 | 0 | 0.00945
РП "Восточный" | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.01703 | 0.17197
РП "Высотный" | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.017 | 0.283
РП "Грузинский" | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
РП "Железнодорожный" | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 3.48e-05 | 0.11997
РП "Каштак" | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.06003 | 0.12897
РП "Клюевский" | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.221 | 0.079
РП "ЛПК" | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
РП "Нахимовский" | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
РП "Профсоюзный" | 6-10 | 1.26 | 0.98679 | 0.059 | 0.15121
РП "Солнечный" | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
РП "Хлебозавод" | 6-10 | 0.063 | 0.0504 | 0 | 0.00945
РП "Черных" | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.02503 | 0.16397
РП "Алтайский" | 6-10 | 1.26 | 0.98994 | 0.022 | 0.18506
РП "Радиотехнический" | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.02 | 0.169
РП "Сибкартель" | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
РП "Учебный" | 6-10 | 1.26 | 1.1017 | 0.0249 | 0.07039
РП "Фрунзенский" | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.085 | 0.104
РП "Центральный" | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
РП "Южный" | 6-10 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.015
РП "Ягодный" | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0