## прил. 1 к приказу
Приложение №1 к приказу № 8/59 от 28.03.2014 Департамента тарифного регулирования Томской области
Перечень параметров, используемых для расчета целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности
№ п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 год факт | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
А. | Условные единицы оборудования ТП | у.е. | 12827.5 | 14412.3 | 15608.4 | 16910.5 | 18209.6 | 19423.1 | 20582.4
Б. | Поступление в сеть | тыс.кВт.ч. | 1591781.4428 | 1603627.68 | 1619663.958 | 1624522.95 | 1631021.042 | 1639176.147 | 1646552.44
1. | Потери электрической энергии в электрических сетях
| фактические | тыс.кВт.ч. | 133437.107
|  | % | 8.38
| нормативные | тыс.кВт.ч. | 202914.47 | 204622.892 | 206507.155 | 206964.224 | 207628.979 | 208503.206 | 209276.815
|  | % | 12.78 | 12.76 | 12.75 | 12.74 | 12.73 | 12.72 | 12.71
1.1. | в т.ч. расход э/э на собственные нужды
| фактический | тыс.кВт.ч. | 266.62
|  | кВт.ч/у.е. | 20.78
|  | % | 0.0155
| нормативный (расчетный) | тыс.кВт.ч. | 331.98 | 422.8526 | 457.94 | 496.1373 | 534.2461 | 569.8428 | 603.8487
|  | кВт.ч/у.е. | 28.584 | 29.3397 | 29.3393 | 29.339 | 29.3387 | 29.3384 | 29.3381
|  | % | 0.0209 | 0.026369 | 0.028274 | 0.03054 | 0.032755 | 0.034764 | 0.036674
2. | Расход энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации, при осуществлении регулируемой деятельности
2.1. | электрическая энергия | тыс.кВт.ч. | 828.285 | 828.203 | 828.121 | 828.039 | 827.957 | 827.875 | 827.793
2.1.1. | удельный расход электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 кв.м. площади указанных помещений | кВт.ч./м² | 44.7332 | 44.7288 | 44.7244 | 44.7199 | 44.7155 | 44.7111 | 44.7067
| Площадь помещений |  | 18516.1 | 18516.1 | 18516.1 | 18516.1 | 18516.1 | 18516.1 | 18516.1
2.2. | тепловая энергия | Гкал | 3445.29 | 3444.95 | 3444.61 | 3444.27 | 3443.93 | 3443.59 | 3443.25
2.1.1. | удельный расход тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м³ площади указанных помещений | Гкал/м³ | 0.028754 | 0.028751 | 0.028748 | 0.028746 | 0.028743 | 0.02874 | 0.028737
| Объем помещений |  | 119818.8 | 119818.8 | 119818.8 | 119818.8 | 119818.8 | 119818.8 | 119818.8
2.3. | вода | м³ | 12466 | 12466 | 12466 | 12466 | 12466 | 12466 | 12466
2.4. | газ | м³ | 80940 | 80940 | 80940 | 80940 | 80940 | 80940 | 80940
3. | Удельный расход горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, на 1 км пробега автотранспорта | кг/км, л/км | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265
4. | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации, приборами учета энергоресурсов
4.1. | электрическая энергия
| число объектов (приборов учета), подлежащих учету | шт. | 1806 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| фактически установлено | шт. | 1806 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| подлежит установке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | тепловая энергия
| число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| фактически установлено | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| подлежит установке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | вода
| число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| фактически установлено | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| подлежит установке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4. | газ
| число объектов (приборов учета), подлежащих учету (установке) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| фактически установлено | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| подлежит установке | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Прил. 3 к приказу
Приложение №3 к приказу № 8/59 от 28.03.2014 Департамента тарифного регулирования Томской области
Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Снижение удельного технологического расхода электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, относительно нормативов технологических потерь электрической энергии при её передаче, установленных Министерством энергетики Российской Федерации на каждый год реализации программы (либо относительно удельных технологических потерь электрической энергии. учтенных в сводном прогнозном балансе электрической энергии и мощности, утвержаемом ФСТ России, и в установленных тарифах) | % | 0.15649 | 0.07837 | 0.078431 | 0.078493 | 0.078555 | 0.078616
2 | Снижение удельного технологического расхода электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям по итогам реализации программы (мероприятий) по сокращению потерь электрической энергии | % | 0.15649 | 0.07837 | 0.078431 | 0.078493 | 0.078555 | 0.078616
3 | Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций на 1 условную единицу оборудования подстанций | % | 0 | 0.0010168 | 0.0013479 | 0.0007094 | 0.00094588 | 0.00099318
4 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации, приборами учета энергоресурсов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4.1. | электрическая энергия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4.2. | тепловая энергия | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4.3. | вода | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
4.4. | газ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
5 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м2 площади указанных помещений | % | 0.0099 | 0.009901 | 0.0099019 | 0.0099029 | 0.0099039 | 0.0099049
6 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях организации на 1 м3 объема указанных помещений | % | 0.0098685 | 0.0098695 | 0.0098705 | 0.0098715 | 0.0098724 | 0.0098734
7 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, на 1 км пробега автотранспорта | % | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001

## Прил. 2 к приказу
Приложение №2 к приказу № 8/59 от 28.03.2014 Департамента тарифного регулирования Томской области
Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности сетевых организаций
№п/п | Наименование мероприятий | 2014 год | [6 empty] | 2015 год | [6 empty] | 2016 год | [6 empty] | 2017 год | [6 empty] | 2018 год | [6 empty] | 2019 год | [5 empty] | тариф
|  | Объем |  | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем |  | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем |  | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем |  | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем |  | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Объем | Затраты | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие | Технологический эффект | Эффективность | Срок окупаемости | Федеральный бюджет
|  | шт. |  | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. |  | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. |  | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. |  | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. |  | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | шт. | тыс.руб. |  | тыс.кВтч, Гкал, м³ | тыс.руб. | лет | Региональный бюджет
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
|  |  |  | 30164.936 |  | 320.7255 | 450.6256 |  |  |  | 33937.4978 |  | 161.9664 | 241.6592 |  |  |  | 24996.3365 |  | 162.4523 | 251.7975 |  |  |  | 25032.0236 |  | 163.1021 | 267.484 |  |  |  | 28: 24878.9732; 30: 163.9176; 31: 278.664; 34: 25455.2081; 36: 164.6552; 37: 292.6008
| В т. ч. мероприятия программы капитальных и текущих ремонтов |  |  | 15285.5 |  | 6.15 | 8.6408 |  |  |  | 12858.5 |  | 2.12 | 3.163 |  |  |  | 13423.7 |  | 2.13 | 3.3015 |  |  |  | 13417.5 |  | 2.18 | 3.5752 |  |  |  | 28: 13221.9; 30: 2.18; 31: 3.706; 34: 13763.7; 36: 2.32; 37: 4.1226
| В т.ч. мероприятия инвестиционной программы |  |  | 14031 |  | 266.2 | 374.011 |  |  |  | 20171.3 |  | 133.67 | 199.4356 |  |  |  | 10625 |  | 135.21 | 209.5755 |  |  |  | 10625 |  | 135.81 | 222.7284 |  |  |  | 28: 10625; 30: 136.63; 31: 232.271; 34: 10625; 36: 137.23; 37: 243.8577 | 0
1 | Организационные мероприятия | [41 empty] | Муниципальный бюджет
1.1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 10 | 1.45 | 14.5 | тариф | 1.12 | 1.5736 | 9.2145 | 10 | 1.5399 | 15.399 | тариф | 0.56 | 0.83552 | 18.4304 | 10 | 1.6077 | 16.0766 | тариф | 0.45 | 0.6975 | 23.0488 | 10 | 1.6896 | 16.8965 | тариф | 0.45 | 0.738 | 22.8949 | 10 | 1.7623 | 17.623 | тариф | 0.45 | 0.765 | 23.0366 | 10 | 18.3456 | тариф | 0.45 | 0.79965 | 22.942 | Собственные средства (не за счет тарифа)
1.2 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ | [41 empty] | Привелеченные средства в рамках трехсторонних договоров
1.3 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | [41 empty] | инвестиционная программа
1.4 | Перераспределение нагрузки путем производства переключений | 10 | 1.013 | 10.13 | тариф | 0.8 | 1.124 | 9.0125 | 10 | 1.0758 | 10.7581 | тариф | 0.4 | 0.5968 | 18.0262 | 10 | 1.1231 | 11.2314 | тариф | 0.4 | 0.62 | 18.1152 | 10 | 1.1804 | 11.8042 | тариф | 0.4 | 0.656 | 17.9942 | 10 | 1.2312 | 12.3118 | тариф | 0.4 | 0.68 | 18.1056 | 10 | 12.8166 | тариф | 0.4 | 0.7108 | 18.0312 | без финансирования
1.5 | прочее (расшифровать) | [41 empty] | не финансировалось (не включено в программу)
2 | Технические мероприятия
2.1 | Замена недогруженных силовых трансформаторов | 15 |  | 1777.3 | тариф | 0.12 | 0.1686 | 11 | 10 |  | 1258 | тариф | 0.06 | 0.08952 | 11 | 10 |  | 1313.5 | тариф | 0.06 | 0.093 | 11 | 5 |  | 690.2 | тариф | 0.1 | 0.164 | 11 | 5 |  | 720 | тариф | 0.1 | 0.17 | 11 | 5 | 749 | тариф | 0.1 | 0.1777 | 11
2.2 | Монтаж и наладка систем автоматического освещения и обогрева помещений распределительных устройств трансформаторных подстанций
2.3 | Внедрение современных АБК на ПС 35-110 кВ
2.4 | Замена выключателей на вакуумные или элегазовые | 13 |  | 2392.2 | тариф | 1.92 | 2.6976 | 8 | [6 empty] | 8
2.5 | Перевод электросетей на более высокое номинальное напряжение
2.6 | Замена проводов на большее сечение на перегруженных воздушных линиях электропередачи
2.7 | Разукрупнение распределительных линий 0,4 кВ, км | 0.5 |  | 250 | тариф | 0.77 | 1.0818 | 10 | 0.5 |  | 265.5 | тариф | 0.39 | 0.58188 | 10 | 0.5 |  | 277.2 | тариф | 0.39 | 0.6045 | 10 | 0.5 |  | 291.3 | тариф | 0.4 | 0.656 | 10 | 0.5 |  | 303.9 | тариф | 0.4 | 0.68 | 10 | 0.5 | 316 | тариф | 0.4 | 0.7108 | 10
2.8 | Замена проводов в воздушных линиях электропередачи на СИП, км | 8.74 |  | 5561 | тариф | 1.38 | 1.9389 | 7 | 8 |  | 5405 | тариф | 0.69 | 1.0295 | 7 | 8 |  | 5642 | тариф | 0.7 | 1.085 | 7 | 8 |  | 5930 | тариф | 0.7 | 1.148 | 7 | 7 |  | 5412 | тариф | 0.7 | 1.19 | 7 | 7 | 5634 | тариф | 0.7 | 1.2439 | 7
2.9 | Снижение расходов электроэнергии на собственные нужды
2.10 | Снижение расходов энергоресурсов на хозяйственные нужды
2.11 | прочее (расшифровать)
3 | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов
3.1 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов коммерческого учета электрической энергии | 2500 | 0.301 | 752.5 | тариф | 1.03 | 1.4472 |  | 2500 | 0.31966 | 799.155 | тариф | 0.5 | 0.746 |  | 2500 | 0.33373 | 834.3178 | тариф | 0.5 | 0.775 |  | 2500 | 0.34841 | 871.0278 | тариф | 0.5 | 0.82 |  | 2500 | 0.36339 | 908.482 | тариф | 0.5 | 0.85 |  | 2500 | 945.7298 | тариф | 0.5 | 0.8885
3.2 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов технического учета электрической энергии | 50 | 0.627 | 31.35 | тариф | 0.53 | 0.74465 |  | 60 | 0.66587 | 39.9524 | тариф | 0.27 | 0.40284 |  | 60 | 0.69517 | 41.7103 | тариф | 0.26 | 0.403 |  | 60 | 0.72576 | 43.5456 | тариф | 0.26 | 0.4264 |  | 60 | 0.75697 | 45.4181 | тариф | 0.26 | 0.442 |  | 50 | 39.4002 | тариф | 0.26 | 0.46202
3.3 | Установка отдельных приборов коммерческого учета для потребителей, получающих эл.энергию от трансформаторов собственных нужд
3.4 | Установка приборов коммерческого учета эл.энергии на границах балансовой принадлежности | 902 |  | 14031 | тариф | 266.2 | 374.011 |  | 1398 |  | 20171.3 | тариф | 133.67 | 199.4356 |  | 700 |  | 10625 | тариф | 135.21 | 209.5755 |  | 700 |  | 10625 | тариф | 135.81 | 222.7284 |  | 700 |  | 10625 | тариф | 136.63 | 232.271 |  | 700 | 10625 | тариф | 137.23 | 243.8577
3.5 | Установка приборов коммерческого учета эл.энергии для потребителей
3.6 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов расчетного учета прочих энергетических ресурсов (тепловой энергии, воды) для хозяйственных нужд
3.7 | Проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии | 100 | 0.39956 | 39.956 | тариф | 44.9 | 63.0845 | 0.63337 | 100 | 0.42433 | 42.4333 | тариф | 24.45 | 36.4794 | 1.1632 | 100 | 0.443 | 44.3003 | тариф | 23.5 | 36.425 | 1.2162 | 100 | 0.4625 | 46.2496 | тариф | 23.5 | 38.54 | 1.2 | 100 | 0.48238 | 48.2383 | тариф | 23.5 | 39.95 | 1.2075 | 100 | 50.2161 | тариф | 23.5 | 41.7595 | 1.2025
3.8 | прочее (расшифровать)
4. | Проведение обязательных энергетических обследований
5. | Инвестиционные проекты (объекты), включенные в инвестиционные или производственные программы
5.1 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 19 |  | 5305 | тариф | 1.96 | 2.7538 | 11 | 20 |  | 5930 | тариф | 0.98 | 1.4622 | 11 | 20 |  | 6191 | тариф | 0.98 | 1.519 | 11 | 20 |  | 6506 | тариф | 0.98 | 1.6072 | 11 | 20 |  | 6786 | тариф | 0.98 | 1.666 | 11 | 20 | 7064.7 | тариф | 1.12 | 1.9902 | 11
5.2 | прочее (расшифровать)
Согласовано:
| Начальник ПТО |  | Е.В. Масс |  |  |  | Е.В. Масс
| Начальник ОА и КЭ |  | Р.С. Богданов |  |  |  | Р.С. Богданов
| Начальник ОБП и Т |  | Н.П. Зудилова |  |  |  | Н.П. Зудилова
Исп. инженер ПТО
Самокиш А.В.