## 2015
№ | Наименование объекта | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта
1 | КЛЭП-0.4 от ТП-87 до ул.Басандайская,11 "Орлиное гнездо" | 2015-07-21 | 2015-07-21
2 | Об. ТП-25 | 2015-07-14 | 2015-07-14
3 | Об.ТП-75 | 2015-07-20 | 2015-07-20
4 | Об.ТП-87 | 2015-07-13 | 2015-07-13
5 | КТП 100/10/0.4 №126 к арт.скважине №174 (ТП 126В) | 2015-07-22 | 2015-07-24
6 | КТП-100/10/0.4 №127 к арт.скважине №175 (ТП 127В) | 2015-07-27 | 2015-07-29
7 | КТП-100/10/0.4 №128к арт.скважине №176 (ТП 128В) | 2015-07-28 | 2015-07-30
8 | КТП-100-10/0.4 №61 скважина №108-109 (ТП 61В) | 2015-07-07 | 2015-07-10
9 | КЛЭП-0.4 от ТП-373 вывод (ВЛ-1) | 2015-07-24 | 2015-07-24
10 | 2КЛЭП-0,4 кВ от ТП-568 вывод | 2015-07-02 | 2015-07-02
11 | 2КЛЭП-0,4 кВ от ТП-568 до ж/д ул.Калужская-17/1 | 2015-07-02 | 2015-07-02
12 | 2КЛЭП-0,4 кВ от ТП-568 до ж/д ул.Калужская-17/2 | 2015-07-02 | 2015-07-02
13 | КЛЭП-0,4 кВ от ТП-568 до ж/д ул.Калужская-17/3 | 2015-07-02 | 2015-07-02
14 | Здание ТП-1, ф.Сл.-7 | 2015-07-13 | 2015-07-13
15 | Здание ТП-39 | 2015-07-14 | 2015-07-14
16 | Здание ТП-70 | 2015-07-15 | 2015-07-15
17 | Здание ТП-75, ф.Н-5 | 2015-07-16 | 2015-07-16
18 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-111 | 06.07.15 07.07.15 08.07.15 14.07.15 | 2015-07-14
19 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-606/8 ответвления | 22.07.15 24.07.15 29.07.15 30.07.15 31.07.15 | 2015-07-31
20 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/38 ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/39 | 01.07.15 02.07.15 03.07.15 07.07.15 09.07.15 10.07.15 13.07.15 15.07.15 16.07.15 22.07.15
21 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/38 ответвления ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/39 ответвления | 01.07.15 02.07.15 03.07.15 07.07.15 09.07.15 10.07.15 13.07.15 15.07.15 16.07.15 22.07.15
22 | ВЛЭП-10кВ ф.О-14 от опоры №32 до опоры №48, отпайка от опоры №39 до опоры №39В (между ТП-91 и ТП-33а) и далее от опоры № 49 (ТП-33а) до опоры №56 (ТП-193) | 23.07.15 14.07.15
23 | КТП-610/57 400ква по ул.Б.Подгорная-95, ф.705 | 2015-07-21 | 2015-07-21
24 | КТП-611/41 250ква пер.Восточный-22 | 2015-07-09 | 2015-07-09
25 | ВЛЭП-10кв ф. Ск-4 оп.3-1 до оп.№3-12 в сторону КТП-517 | 21.07.15 21.07.15 29.07.15 | 2015-07-29
26 | Об.ТП-142 | 2015-07-10 | 2015-07-10
27 | Об.ТП-338 | 2015-07-17 | 2015-07-17
28 | Об.ТП-386 | 2015-07-13 | 2015-07-13
29 | Об. ТП-476 | 2015-07-15 | 2015-07-15
30 | Об.ТП-604/113 | 2015-07-02 | 2015-07-02
31 | Об.ТП-611/40 | 2015-07-07 | 2015-07-07
32 | Об.ТП-671/46 | 2015-07-08 | 2015-07-08
33 | Об.ТП-38а | 2015-07-08 | 2015-07-08
34 | Об.ТП-604/125 | 2015-07-06 | 2015-07-06
35 | Об. ТП-671/30 | 2015-07-07 | 2015-07-07
36 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-110 ВЛЭП-0.4кВ от ТП-110 ответвления | 23.07.15 31.07.15
37 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-177 ВЛЭП-0.4кВ от ТП-177 ответвления | 01.07.15 16.07.15 21.07.15
38 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/87 (перевод нагрузки на 604/88,605/29) ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/87 ответвления | 20.07.15 22.07.15 29.07.15 30.07.15
39 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-606/15 ВЛЭП-0.4кВ от ТП-606/15 ответвления | 2015-07-06 | 2015-07-06
40 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-126 (517) ВЛЭП-0.4кВ от ТП-126 ответвления | 2015-07-15
41 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/66 ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/66 ответвления | 2015-07-02 | 2015-07-02
42 | КТП-100-10/0,4кв №76 | 2015-07-20 | 2015-07-21
43 | КТП-100-10/0,4кв №78 | 2015-07-16 | 2015-07-17
44 | КТП-454 по пер.Пойменный-9 | 2015-07-29 | 2015-07-29
45 | КТП-544 400ква по ул.Пролетарская | 2015-07-20 | 2015-07-20
46 | Оборудование ТП 96 с РУ-10кВ | 2015-07-28 | 2015-07-28
47 | Оборудование в ТП-227 ул.Степановская-44 стр. 1 | 2015-07-21 | 2015-07-21
48 | КРУН 6кВ на ПП-21 берег р.Томи район Лагерного сада | 2015-07-16 | 2015-07-16
49 | ПП-5 по Коларовскому тракту-14 | 2015-07-17 | 2015-07-17
50 | 2КТПН-459 630ква по ул.Алтайская-20 | 2015-07-15 | 2015-07-15
51 | Оборудование в ТП-512 по ул.Бирюкова | 2015-07-23 | 2015-07-23
52 | ВЛЭП-0,4кв от ТП-604/20 | 23.07.15 29.07.15 | 2015-07-29
53 | ВЛЭП-10кВ ф. Ак-8 от оп.№1 до оп.№30 в сторону ТП-640 | 2015-07-30 | 2015-07-30
54 | ВЛЭП-10кВ ф. Ак-8 от оп.№1 до оп.№32 в сторону ТП-690 | 2015-07-30 | 2015-07-30