## на 2015
Утверждаю
Генеральный директор ООО "Горсети"
__________________ В.Т. Резников
"____" ______________ 2011 год
План капитального ремонта на 2015 год с указанием характеристик сетевого оборудования, даты расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях
| Ед. изм. | Объем работы за год в ед. изм. | Объем работы в ед. изм. (дата расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях)
|  |  | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
ТП | шт | 68 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | 0
Замена трансформаторов | шт | 23 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
КЛ-6/10 кВ | км | 1.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | 0 | 0.966 | 0.185 | 0 | 0
КЛ-0,4 кВ | км | 9.401 | 0 | 0 | 0.034 | 0.021 | 1.16 | 2.568 | 0.701 | 2.627 | 1.1 | 1.19 | 0
ВЛ-6/10 кВ | км | 14.068 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.925 | 3.887 | 1.458 | 4.92 | 1.34 | 1.003 | 0.075
ВЛ-0,4 кВ | км | 17.796 | 0 | 0 | 0.08 | 0.935 | 1.479 | 5.405 | 1.864 | 2.209 | 3.228 | 2.17 | 0.426
Ограничение мощности | кВт | 57330 | 0 | 6300 | 2520 | 1890 | 10710 | 8820 | 10710 | 8190 | 8190 | 0 | 0
Время ремонтных работ | ч | 728 | 0 | 80 | 32 | 24 | 136 | 112 | 136 | 104 | 104 | 0 | 0
| Начальник ПТО |  | Объем работы в ед. изм. (дата расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях) июль: Е.В. Масс
Исп. Брессем О.А.