## Лист1
Пункт №11 пп. "б" абз.18
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов 2016 год
№ | месяц | Наименование объекта | Объект | Вид ремонта | дата ввода в ремонт, февраль | дата вывода из ремонта | дата ввода в ремонт, март | дата вывода из ремонта | дата ввода в ремонт, апрель | дата вывода из ремонта
1 | апрель | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-121 | ВЛ | капитальный |  |  |  |  | 18.04.2016 19.04.2016 21.04.2016 28.04.2016 | 18.04.2016 19.04.2016 21.04.2016 28.04.2016
2 | апрель | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-187 (ТП-253) | ВЛ | капитальный |  |  |  |  | 01.04.2016 05.04.2016 08.04.2016 11.04.2016 15.04.2016 | 01.04.2016 05.04.2016 08.04.2016 11.04.2016 15.04.2016
3 | апрель | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-19 (ВЛЭП-0.4кВ от ТП-19 (ТП-664)) | ВЛ | капитальный |  |  |  |  | 28.04.2016 29.04.2016 | 28.04.2016 29.04.2016
4 | апрель | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/21 | ВЛ | капитальный |  |  |  |  | 19.04.2016 25.04.2016 26.04.2016 28.04.2016 | 19.04.2016 25.04.2016 26.04.2016 28.04.2016
5 | апрель | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/14 | ВЛ | капитальный |  |  |  |  | 12.04.2016 14.04.2016 15.04.2016 25.04.2016 | 12.04.2016 14.04.2016 15.04.2016 25.04.2016
6 | апрель | Киевская ул., 96, стр.3 Линия электропередач (КЛЭП-0,4кВ от ТП 309 до ВРУ ж/д ул. Киевская, 96. КЛЭП-0,4кВ от ТП 309 до ВРУ ж/д ул. Киевская, 98) | КЛ | капитальный |  |  |  |  | 21.04.2016 22.04.2016 | 21.04.2016 22.04.2016
7 | апрель | Красноармейская,136,стр.2 Кабельная линия | КЛ | капитальный |  |  |  |  | 2016-04-28 | 2016-04-28
8 | апрель | Об. КТПН-114 | об.ТП | капитальный |  |  |  |  | 2016-04-21 | 2016-04-21
9 | апрель | Об.ТП-612/2 (КТП) | об.ТП | капитальный |  |  |  |  | 2016-04-27 | 2016-04-27
10 | апрель | Об.ТП-83 (КТП) | об.ТП | капитальный |  |  |  |  | 2016-04-22 | 2016-04-22
11 | апрель | ВЛЭП-0,4кв от ТП-327 | ВЛ | капитальный |  |  |  |  | 2016-04-20 | 2016-04-20
12 | апрель | ВЛЭП-0,4кв от ТП-34"з" группа на ул.Зеленая | ВЛ | капитальный |  |  | 18.03.2016 21.03.2016 25.03.2016 |  | 04.04.2016 06.04.2016 07.04.2016 13.04.2016 | 04.04.2016 06.04.2016 07.04.2016 13.04.2016
13 | апрель | ВЛЭП-0,4кв от ТП-363 (перевод на РП "Фрунзенский") | ВЛ | капитальный |  |  |  |  | 2016-04-04 | 2016-04-04
14 | апрель | ВЛЭП-0,4кв от ТП-405 | ВЛ | капитальный |  |  |  |  | 2016-04-27 | 2016-04-27
15 | апрель | ВЛЭП-10 кВ от оп.31 (РП ЛПК) до оп.20 в сторону ТП 940-19 | ВЛ | капитальный |  |  | 28.03.16 29.03.2016 |  | 2016-04-04 | 2016-04-04
16 | апрель | КТП-99 160ква с оборудованием, пер.Туркменский, 30 | об.ТП | капитальный |  |  |  |  | 2016-04-20 | 2016-04-20
17 | апрель | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-611/36 | ВЛ | текущий | 19.02.2016 29.02.2016. |  |  |  | 22.04.2016 25.04.2016 26.04.2016 | 22.04.2016 25.04.2016 26.04.2016
18 | апрель | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-614/6, 614/8 | ВЛ | текущий |  |  |  |  | 2016-04-21 | 2016-04-21
19 | апрель | ВЛЭП-0,4кВ от ТП 191, ВЛЭП- 0,4кВ от ТП 497 (ТП-497) | ВЛ | текущий |  |  |  |  | 13.04.2016 14.04.2016 19.04.2016 | 13.04.2016 14.04.2016 19.04.2016
20 | апрель | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-120 | ВЛ | текущий |  |  |  |  | 2016-04-21 | 2016-04-21
21 | апрель | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-143 | ВЛ | текущий |  |  | 23.03.2016 24.03.2016 25.02.2016 |  | 2016-04-01 | 2016-04-01
22 | апрель | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-169 | ВЛ | текущий |  |  | 15.03.2016 17.03.2016 |  | 2016-04-07 | 2016-04-07
23 | апрель | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-183 | ВЛ | текущий |  |  |  |  | 01.04.2016 06.04.2016 | 01.04.2016 06.04.2016
24 | апрель | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-20 | ВЛ | текущий |  |  |  |  | 2016-04-04 | 2016-04-04
25 | апрель | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-29 | ВЛ | текущий |  |  | 2016-03-31 |  | 2016-04-15 | 2016-04-15
26 | апрель | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-349 | ВЛ | текущий |  |  |  |  | 2016-04-13 | 2016-04-13
27 | апрель | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-83 | ВЛ | текущий |  |  | 23.03.2016 24.03.2016 25.03.2016 |  | 2016-04-12 | 2016-04-12
28 | апрель | Об. ПП-10 | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-04 | 2016-04-04
29 | апрель | Об. РП Профсоюзный | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 11.04.16 12.04.16 | 11.04.16 12.04.16
30 | апрель | Об. ТП-611/46 | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-13 | 2016-04-13
31 | апрель | Об. ТП-611/8 | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01
32 | апрель | Об.РП Восточный | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 05.04.16 06.04.16 | 05.04.16 06.04.16
33 | апрель | Об.ТП-54 | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01
34 | апрель | Об.ТП-610/17 (КТП) | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-08 | 2016-04-08
35 | апрель | Об.ТП-610/25 | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-27 | 2016-04-27
36 | апрель | Об.ТП№610-15 | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-07 | 2016-04-07
37 | апрель | Трансформаторная подстанция 2КТПН - 2х250 кВА ТП 589 | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-07 | 2016-04-07
38 | апрель | ВЛ-0,4кВ от ТП 433 на ул. Басандайская, 94 | ВЛ | текущий |  |  |  |  | 2016-04-27 | 2016-04-27
39 | апрель | ВЛЭП-0,4кВ ТП-475 от опоры №1-1 до опоры №5-15 (ТП-84) | ВЛ | текущий |  |  |  |  | 21.04.2016 22.04.2016 | 21.04.2016 22.04.2016
40 | апрель | ВЛЭП-0,4кв от ТП-125 ВЛ-2 п.Зональная станция, ул.Совхозная-10 | ВЛ | текущий |  |  | 30.03.2016 31.03.2016 |  | 2016-04-05 | 2016-04-05
41 | апрель | ВЛЭП-0,4кв от ТП-213 п.Наука, ВЛ-0,4кв от оп.13-9 до оп.4-2 по ул.Северянка-1д, участ.1250, 1261 мкр | ВЛ | текущий |  |  |  |  | 18.04.2016 22.04.2016 27.04.2016 | 18.04.2016 22.04.2016 27.04.2016
42 | апрель | 2КТПН 630ква ТП-611/6 по ул.Ключевской проезд-25 | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-20 | 2016-04-20
43 | апрель | 2КТПН-10/630 ТП-500 ул.Старо-Деповская | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-18 | 2016-04-18
44 | апрель | КТП 630ква ТП-507 пос.Просторный ул.Карельская-20 | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-05 | 2016-04-05
45 | апрель | КТПН 400ква 10кв ТП-671/81 по ул.Московский тр.-53 | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-01 | 2016-04-01
46 | апрель | КТПН-10/400 ТП-595 | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-08 | 2016-04-08
47 | апрель | КТПн 630ква ТП-604/49 пер.Нахановича-18 | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-29 | 2016-04-29
48 | апрель | Оборуд. РУ в ТП-611/55 Иркутский тракт-48/5 | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-19 | 2016-04-19
49 | апрель | Оборудование в ТП-610/71 пер.Карповский-12 | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-21 | 2016-04-21
50 | апрель | Оборудование в ТП-604/50 КТП 630ква по ул.Крылова-8 | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-15 | 2016-04-15
51 | апрель | Оборудование в ТП-940/20 ул.Профсоюзная-2, стр.8 | об.ТП | текущий |  |  |  |  | 2016-04-15 | 2016-04-15