## Статистика
пункт №11пп.б абз.15
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за I квартал 2016г.
№ п/п | Продолжительность прекращения по фидеру, час | [6 empty] | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
| Дата | Время отключения |  | Дата включения | Время включения |  | Прордолжительность прекращения, час | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I квартал 2016 г. | [6 empty] | 12: 45964.7
в т.ч. по причине отключений в смежных сетевых организациях | [6 empty] | 12: 0
ЯНВАРЬ
1 | 14.01.2016 | 19:28 | 2016-01-14 19:28 | 14.01.2016 | 21:08 | 2016-01-14 21:08 | 1:40 | ф. 127 | КЛ-10кВ от ТП 131 до ТП 590 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3146 | 2016-01-15 | 23:10
2 | 16.01.2016 | 17:50 | 2016-01-16 17:50 | 16.01.2016 | 19:08 | 2016-01-16 19:08 | 1:18 | ф.ПА-10 | КЛ-10кВ от РП «Пастера» до ТП 868 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 80 | 2016-01-18 | 0:16
3 | 21.01.2016 | 15:17 | 2016-01-21 15:17 | 21.01.2016 | 15:30 | 2016-01-21 15:30 | 0:13 | ф.Зп-6, Зп-17,ф.Па-14, ф.Па-6 | ВЛ-10 кВ от РП Пастера до ТП 854 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 7712 | 2016-01-22 | 1:14
4 | 21.01.2016 | 21:15 | 2016-01-21 21:15 | 21.01.2016 | 22:42 | 2016-01-21 22:42 | 1:27 | ф. О-37 | КЛ-10кВ от ТП 405 до ТП 681 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0 | 2016-01-21 | 22:42
5 | 25.01.2016 | 3:02 | 2016-01-25 03:02 | 25.01.2016 | 3:53 | 2016-01-25 03:53 | 0:51 | ф. 10-39 | КЛ-10 кВ от ТП 653 до ТП 663 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 550 | 2016-01-25 | 21:18
6 | 28.01.2016 | 12:00 | 2016-01-28 12:00 | 28.01.2016 | 12:42 | 2016-01-28 12:42 | 0:42 | ф.Зп-32 | КЛ-10кВ от ТП 38а до ТП 1 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 376 | 2016-01-29 | 18:20
ФЕВРАЛЬ
7 | 01.02.2016 | 14:05 | 2016-02-01 14:05 | 01.02.2016 | 15:17 | 2016-02-01 15:17 | 1:12 | ф.О-3 | КЛ-10кВ от ТП 591 к ТП 227 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 2787 | 2016-02-01 | 15:52
8 | 02.02.2016 | 16:00 | 2016-02-02 16:00 | 02.02.2016 | 17:14 | 2016-02-02 17:14 | 1:14 | ф.О-9 | КЛ-10 кВ от ТП 607 до ТП 625 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1969 | 2016-02-03 | 18:30
9 | 04.02.2016 | 14:30 | 2016-02-04 14:30 | 04.02.2016 | 15:44 | 2016-02-04 15:44 | 1:14 | ф.А-16 | КЛ-10кВ от ТП 395 до ТП 327 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 698 | 2016-02-05 | 17:30
10 | 05.02.2016 | 19:20 | 2016-02-05 19:20 | 05.02.2016 | 19:20 | 2016-02-05 19:20 | 0:00 | ф.Гп-4 | ПС "ГПП-2" | 35 | Повреждений не обнаружено |  | 0 | 2016-02-08 | 15:15
11 | 06.02.2016 | 0:40 | 2016-02-06 00:40 | 06.02.2016 | 2:37 | 2016-02-06 02:37 | 1:57 | ПС "Правобережная" | КЛ-6 кВ от ТП 610-11А до ТП 610-22 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 2016-02-07 | 1:28
12 | 06.02.2016 | 4:15 | 2016-02-06 04:15 | 06.02.2016 | 6:22 | 2016-02-06 06:22 | 2:07 | ф.911 | КВЛ-10кВ от ТП 448 до ТП 632 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 5590 | 2016-02-09 | 11:25
13 | 06.02.2016 | 4:15 | 2016-02-06 04:15 | 06.02.2016 | 6:47 | 2016-02-06 06:47 | 2:32 | ф.712 | КЛ-6кВ от ТП 610-60 до ТП 610-58 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1763 | 2016-02-09 | 18:20
14 | 07.02.2016 | 6:21 | 2016-02-07 06:21 | 07.02.2016 | 7:43 | 2016-02-07 07:43 | 1:22 | ф.КО-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0 | 2016-02-07 | 7:43
15 | 07.02.2016 | 23:38 | 2016-02-07 23:38 | 08.02.2016 | 0:51 | 2016-02-08 00:51 | 1:13 | ф. КМ -15 | КЛ-10 кВ от ПС"Коммунальная" до РП"Тверской" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 2016-02-11 | 23:02
16 | 08.02.2016 | 19:25 | 2016-02-08 19:25 | 08.02.2016 | 20:08 | 2016-02-08 20:08 | 0:43 | ф. 827 | КЛ-10 кВ от ТП 160 до ТП 218 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 480 | 2016-02-11 | 23:54
17 | 08.02.2016 | 19:30 | 2016-02-08 19:30 | 08.02.2016 | 20:30 | 2016-02-08 20:30 | 1:00 | ф. 829 | КЛ-10 кВ от ТП 40 до ТП 56 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1290 | 2016-02-10 | 21:32
18 | 10.02.2016 | 0:03 | 2016-02-10 00:03 | 10.02.2016 | 1:17 | 2016-02-10 01:17 | 1:14 | ф. К-21 | КЛ-10 кВ от ТП 632 до ТП 448 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 435 | 2016-02-10 | 21:14
19 | 10.02.2016 | 12:25 | 2016-02-10 12:25 | 10.02.2016 | 13:58 | 2016-02-10 13:58 | 1:33 | ф.Ю-2 | КЛ-6кВ от ТП 604-101 до ТП 604-114 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1500 | 2016-02-12 | 17:20
20 | 11.02.2016 | 21:40 | 2016-02-11 21:40 | 11.02.2016 | 22:58 | 2016-02-11 22:58 | 1:18 | ф. 3-07 | КЛ-10кВ от ТП 180 к ТП 15П | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1840 | 2016-02-12 | 16:48
21 | 19.02.2016 | 16:54 | 2016-02-19 16:54 | 19.02.2016 | 18:37 | 2016-02-19 18:37 | 1:43 | ф. 114 | КЛ-10 кВ от ПС «Каштак» до РП «Каштак». | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 5622 | 2016-02-26 | 21:07
22 | 21.02.2016 | 15:50 | 2016-02-21 15:50 | 21.02.2016 | 18:26 | 2016-02-21 18:26 | 2:36 | ф. Вз-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 990 | 2016-02-21 | 18:26
23 | 26.02.2016 | 13:14 | 2016-02-26 13:14 | 26.02.2016 | 18:20 | 2016-02-26 18:20 | 5:06 | ф. Вз-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 998 | 2016-02-26 | 18:20
24 | 27.02.2016 | 13:39 | 2016-02-27 13:39 | 27.02.2016 | 14:44 | 2016-02-27 14:44 | 1:05 | ф. Выс- 22 | КВЛ-10 кВ от ТП 242 до ТП 46 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 925 | 2016-02-29 | 19:00
МАРТ
25 | 08.03.2016 | 16:40 | 2016-03-08 16:40 | 08.03.2016 | 18:00 | 2016-03-08 18:00 | 1:20 | ф. 927 | КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 927-36 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 570 | 2016-03-10 | 1:32
26 | 08.03.2016 | 17:26 | 2016-03-08 17:26 | 08.03.2016 | 17:58 | 2016-03-08 17:58 | 0:32 | ф.944 | ПС"Западная" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 120 | 08.03.2016 | 17:58
27 | 09.03.2016 | 8:03 | 2016-03-09 08:03 | 09.03.2016 | 8:03 | 2016-03-09 08:03 | 0:00 | ф.Мт-14 | КЛ-6 кВ от ПС «Московский тракт» до ТП 671-24 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 11.03.2016 | 14:49
28 | 09.03.2016 | 13:30 | 2016-03-09 13:30 | 09.03.2016 | 14:45 | 2016-03-09 14:45 | 1:15 | ф.Нч-13 | КЛ-10 кВ о ТП 633 до ТП 677 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 90.7 | 09.03.2016 | 20:54
29 | 09.03.2016 | 23:02 | 2016-03-09 23:02 | 09.03.2016 | 23:10 | 2016-03-09 23:10 | 0:08 | ф. 218 | КЛ-6 кВ от ТП 604-125 до ТП 604-136 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 2016-03-11 | 1:00
30 | 10.03.2016 | 20:07 | 2016-03-10 20:07 | 10.03.2016 | 21:20 | 2016-03-10 21:20 | 1:13 | ф. 743 | КЛ-6 кВ от ТП 610-24 до ТП 610-39 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1690 | 2016-03-11 | 17:25
31 | 12.03.2016 | 15:56 | 2016-03-12 15:56 | 12.03.2016 | 17:04 | 2016-03-12 17:04 | 1:08 | ф.Тз-6 | КЛ-6 кВ от ТП 671-57 до ПП-21 | 6 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 2016-03-14 | 9:48
32 | 15.03.2016 | 13:48 | 2016-03-15 13:48 | 15.03.2016 | 16:05 | 2016-03-15 16:05 | 2:17 | ф. Вз-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 0 | 2016-03-15 | 16:05
33 | 15.03.2016 | 17:27 | 2016-03-15 17:27 | 15.03.2016 | 17:41 | 2016-03-15 17:41 | 0:14 | ф. 10-11 | КЛ 10 кВ от ГРЭС-2 до РП «Нахимовский» | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 490 | 2016-03-16 | 20:38
34 | 16.03.2016 | 10:45 | 2016-03-16 10:45 | 16.03.2016 | 11:34 | 2016-03-16 11:34 | 0:49 | ф. О-37 | КЛ-10 кВ от ТП 423 до ТП 531 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1512 | 2016-03-17 | 22:10
35 | 25.03.2016 | 13:08 | 2016-03-25 13:08 | 25.03.2016 | 13:08 | 2016-03-25 13:08 | 0:00 | ф.Нч-8 | КЛ-10 кВ от п/ст «Научная» до РП «Степановский». | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 2016-03-31 | 13:09
36 | 26.03.2016 | 7:04 | 2016-03-26 07:04 | 26.03.2016 | 18:00 | 2016-03-26 18:00 | 10:56 | ф.О-45 | КЛ-10 кВ ф.О-45 от ПС«Октябрьская» до ТП 78 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0 | 2016-03-26 | 18:00
37 | 27.03.2016 | 10:05 | 2016-03-27 10:05 | 27.03.2016 | 11:24 | 2016-03-27 11:24 | 1:19 | ф.911 | КЛ-10 кВ от ТП-232 до ТП-516 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2045 | 2016-03-28 | 16:45
38 | 26.03.2016 | 14:20 | 2016-03-26 14:20 | 27.03.2016 | 11:10 | 2016-03-27 11:10 | 20:50 | ф. КО-9 | ВЛ-10 кВ от ПС "Корнилово" | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации |  | 0 | 2016-03-27 | 11:10
39 | 29.03.2016 | 4:40 | 2016-03-29 04:40 | 29.03.2016 | 6:10 | 2016-03-29 06:10 | 1:30 | ф. 927 | КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до ТП 927-36 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 696 | 2016-03-29 | 23:03