## Sheet1
Пункт №11 пп. "б" абз.18
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов, апрель 2017 год
№ | Наименование объекта | Тип | Уровень напряжения | апрель
|  |  |  | дата вывода в ремонт | дата вывода из ремонта
1 | Здание ТП-162 | Здание ТП | 6/10 кВ | 2017-04-27 | 2017-04-27
2 | Здание ТП-265, ф.10-38 | Здание ТП | 6/10 кВ | 2017-04-26 | 2017-04-26
3 | Здание ТП-323, ф.А-10 | Здание ТП | 6/10 кВ | 2017-04-28 | 2017-04-28
4 | ВЛЭП-0,4кВ от ТП-604/53; ВЛЭП-0,4кВ от ТП-604/55. (перевод нагрузки с ТП 604-55 на ТП 604-53) | ВЛ | 0.4 кВ | 12.04.2017 13.04.2017 14.04.2017 19.04.2017 | 2017-04-19
5 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-136 (и ТП-720) | ВЛ | 0.4 кВ | 2017-04-03
6 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-171 | ВЛ | 0.4 кВ | 24.04.2017 28.04.2017
7 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-605/23 | ВЛ | 0.4 кВ | 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 24.04.2017 25.04.2017 | 2017-04-25
8 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/55 | ВЛ | 0.4 кВ | 25.04.2017 26.04.2017 27.04.2017 28.04.2017
9 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/58 | ВЛ | 0.4 кВ | 04.04.2017 05.04.2017 06.04.2017 11.04.2017 | 2017-04-11
10 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-671/37 (ВЛ-1, ВЛ-2) | ВЛ | 0.4 кВ | 04.04.2017 05.04.2017 06.04.2017 07.04.2017 10.04.2017 11.04.2017 13.04.2017 14.04.2017 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 25.04.2017 | 2017-04-25
11 | ВЛЭП-10кВ ф.936 от оп.№2 до оп.№ 14, между ТП-137 и ТП-138 | ВЛ | 6/10 кВ | 07.04.2017 10.04.2017 12.04.2017 13.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 25.04.2017 26.04.2017 | 2017-04-26
12 | 4КЛЭП-0.4кв от ТП-136 выводы (Вывод на ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3) | КЛ | 0.4 кВ | 04.04.2017 13-00 | 04.04.2017 17-00
13 | Карла Маркса ул.,24, стр. 1. Кабельная линия | КЛ | 0.4 кВ | 13.04.2017 13-00 | 13.04.2017 17-00
14
15 | Благоустроительные работы после проведения капитального ремонта на КЛ
16 | Непредвиденные работы
17 | Проектные работы
18 | Технический надзор 2,8%
19
20 | ВЛЭП-10кВ отПП-3до оп.5(ТП 443); от оп.6(ТП 443) до оп.12(ТП 333); от оп.13(ТП 333) до оп.42 в(ТП84) (ВЛЭП-10кВ от ПП-3 до ТП-443) | ВЛ |  | 2017-04-24
21 | КТП-33а п.Зональный 400 ква 10/0,4кв | об.ТП |  | 2017-04-12 | 2017-04-12
22 | КТПН-612/3 630 ква 6/0,4кв по пр.Ленина-111, ф.612 | об.ТП |  | 2017-04-07 | 2017-04-07
23 | Оборудование в ТП-345 пр.Фрунзе-119 | об.ТП |  | 2017-04-06 | 2017-04-06
24 | ТП 604-10 ул. Киевская, 111 | об.ТП |  | 2017-04-18 | 2017-04-18
25 | ВЛЭП-0,4кВ от ТП №300 | ВЛ |  | 17.04.2017 18.04.2017 24.04.2017
26 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-46 | ВЛ |  | 2017-04-07 | 2017-04-07
27 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-46 (РП Восточный) | ВЛ |  | 2017-04-03 | 2017-04-03
28 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-502 | ВЛ |  | 2017-04-10 | 2017-04-10
29 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-605/11 | ВЛ |  | 2017-04-12 | 2017-04-12
30 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/30 | ВЛ |  | 20.04.2017 21.04.2017 | 2017-04-21
31 | ВЛЭП-0.4ква от ТП-30 | ВЛ |  | 05.04.2017 24.04.2017
32 | ВЛЭП-10кВ ф.Н-2 от оп.№39 до оп.№53 между ТП-568 и ТП-115 | ВЛ |  | 11.04.2017 28.04.2017 | 2017-04-28
33 | ВЛЭП-10кВ ф.Н-2 от оп.№54 до оп.№61 междут ТП-115 и ТП-116 | ВЛ |  | 2017-04-27 | 2017-04-27
34 | Об. КТП-537 | об.ТП |  | 2017-04-24 | 2017-04-24
35 | Об.КТП-207 (КТП) | об.ТП |  | 2017-04-13 | 2017-04-13
36 | Об.ТП-175 (КТП) | об.ТП |  | 2017-04-20 | 2017-04-20
37 | Об.ТП-177 (КТП) | об.ТП |  | 2017-04-20 | 2017-04-20
38 | Об.ТП-178 | об.ТП |  | 2017-04-07 | 2017-04-07
39 | Об.ТП-278 | об.ТП |  | 2017-04-12 | 2017-04-12
40 | Об.ТП-411 (КТП) | об.ТП |  | 2017-04-11 | 2017-04-11
41 | Об.ТП-611/61 (КТП) | об.ТП |  | 2017-04-26 | 2017-04-26
42 | г.Томск, пр. Кирова, 56 Об. ТП-604/62 | об.ТП |  | 2017-04-25 | 2017-04-25
43 | г.Томск, ул. Б. Подгорная, 71 Об.ТП-610/29 | об.ТП |  | 2017-04-20 | 2017-04-20
44 | г.Томск, ул. Иркутский тр, 178/1 Об. ТП-180 | об.ТП |  | 2017-04-21 | 2017-04-21
45 | г.Томск, ул. Маяковского, 25 Об. КТП-251 | об.ТП |  | 2017-04-21 | 2017-04-21
46 | г.Томск, ул.79 Гв.Дивизии, 3/1 Об. ТП-611/35 | об.ТП |  | 2017-04-24 | 2017-04-24
47 | ЛЭП №11, Междуречье р/н арт.скв. №128 (ПП-13) | об.ТП |  | 2017-04-19 | 2017-04-21
48 | ЛЭП №12 Междуречье, р/н арт.скв. №128-163 (ПП-14) | об.ТП |  | 2017-04-24 | 2017-04-25
49 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 12,13 Об. КТП-6В (ТП 6В) | об.ТП |  | 2017-04-20 | 2017-04-21
50 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 15,4Р,16 Об. КТП-8В (ТП 8В) | об.ТП |  | 2017-04-26 | 2017-04-28
51 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 23,24,5Р Об. КТП-11В (ТП 11В) | об.ТП |  | 2017-04-12 | 2017-04-13
52 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 3Р,14 Об. КТП-7В (ТП 7В) | об.ТП |  | 2017-04-20 | 2017-04-21
53 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 8,2р Об. КТП-4В (ТП 4В) | об.ТП |  | 2017-04-12 | 2017-04-14
54 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 9,10,11 Об. КТП-5В (ТП 5В) | об.ТП |  | 2017-04-25 | 2017-04-27
55 | Оборудование ТП-566 по ул.Говорова-46 | об.ТП |  | 2017-04-18 | 2017-04-18
56 | ТП 610-43 по пер. 1905 года, 14/1 (метал. каркас) | Здание ТП |  | 2017-04-06 | 2017-04-06
57 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 671-25 ВЛ-1 | ВЛ |  | 2017-04-03 | 2017-04-03
58 | КТП-293 160ква п.Ключи, пер.Промышленный-1 | об.ТП |  | 2017-04-19 | 2017-04-19
59 | КТП-401 400ква п.Просторный, ул.Механическая-22а | об.ТП |  | 2017-04-13 | 2017-04-13
60 | КТП-421 с оборудованием ул.Богашевский тракт | об.ТП |  | 2017-04-18 | 2017-04-18
61 | КТП-469 160ква п.Просторный, ул.Изумрудная-1а | об.ТП |  | 2017-04-18 | 2017-04-18
62 | КТП-610/59 400ква по ул.Войкова-2, ф.723 | об.ТП |  | 2017-04-04 | 2017-04-04
63 | Оборудование в ТП-610/54 пер.Добролюбова-10, стр.7 | об.ТП |  | 2017-04-19 | 2017-04-19
64 | ПП-3 по Богашевскому тракту-11 | об.ТП |  | 2014-04-13 | 2017-04-13
65 | ПП-7 п.Якорь | об.ТП |  | 2014-04-13 | 2017-04-13
66 | ТП 766 ул. И. Черных, 96 стр.19 | об.ТП |  | 2017-04-17 | 2017-04-17
67 | ТП 804 ул. Архитекторов, 9 | об.ТП |  | 2017-04-03 | 2017-04-03