## Sheet1
Пункт №11 пп. "б" абз.18
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов, август 2017 год
№ п/п | наименование объекта | тип | август
|  |  | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
1 | Здание ТП-158, ф.М-5 | Здание ТП | 2017-08-25 | 2017-08-25
2 | Здание ТП-223, ф.Я-8 | Здание ТП | 2017-08-21 | 2017-08-21
3 | Здание ТП-246, ф.838 | Здание ТП | 2017-08-24 | 2017-08-24
4 | Здание ТП-317, ф.А-5 | Здание ТП | 2017-08-04 | 2017-08-04
5 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-136 (и ТП-720) | ВЛ | 01.08.2017 02.08.2017
6 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-144 (ТП-670) | ВЛ | 07.08.2017 08.08.2017 09.08.2017 10.08.2017 11.08.2017 14.08.2017 15.08.2017 16.08.2017 17.08.2017 21.08.2017 22.08.2017
7 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-144 ввода в здания (ТП-670) | ВЛ | 07.08.2017 08.08.2017 09.08.2017 10.08.2017 11.08.2017 14.08.2017 15.08.2017 16.08.2017 17.08.2017 21.08.2017 22.08.2017 | 2017-08-22
8 | ВЛЭП-0.4кв от ТП-65 | ВЛ | 01.08.2017 03.08.2017 09.08.2017 11.08.2017 16.08.2017 17.08.2017 | 2017-08-17
9 | ВЛЭП-0.4кв от ТП-671/69 по 19 Гвардей.дивизии | ВЛ | 23.08.2017 24.08.2017 28.08.2017 29.08.2017 31.08.2017 | 2017-08-31
10 | ВЛЭП-0.4кв от ТП-76 | ВЛ | 23.08.2017 24.08.2017 28.08.2017 29.08.2017 30.08.2017
11 | ВЛЭП-10кВ ф.936 от опоры № 27(ТП-143) до ТП-144; ВЛЭП-10кВ ф.936 отпайка от опоры № 30 до опоры № | ВЛ | 15.08.2017 16.08.2017 18.08.2017 21.08.2017 22.08.2017 23.08.2017 | 2017-08-23
12 | Об. ТП-197 | об.ТП | 2017-08-29 | 2017-08-29
13 | Об.ТП-236 | об.ТП | 2017-08-09 | 2017-08-09
14 | Об.ТП-256 по адресу: г.Томск, Иркутский тр.,102/1 | об.ТП | 2017-08-15 | 2017-08-15
15 | Об.ТП-286 | об.ТП | 2017-08-07 | 2017-08-07
16 | Об.ТП-317 | об.ТП | 2017-08-29 | 2017-08-29
17 | Оборудование 2КТПН-2х400 кВА ТП-611-75 | об.ТП | 2017-08-01 | 2017-08-01
18 | КТП 10 10/0.4 кв №113 (ТП 113В) | об.ТП | 2017-08-17 | 2017-08-21
19 | КТП 10 10/0.4 кв №114 (ТП 114В) | об.ТП | 2017-07-22 | 2017-07-27
20 | ЛЭП-7 | ВЛ | 2017-08-02 | 2017-08-30
21
22 | Благоустроительные работы после проведения капитального ремонта на КЛ
23 | Непредвиденные работы
24 | Проектные работы
25 | Технический надзор 2,8%
26
27 | Трасформаторная подстанция ТП 671-16 с оборудованием | об.ТП | 2017-08-24 | 2017-08-24
28 | Оборудование 2КТП - 2х1000кВА ТП 671-45 с РУ-60,4кВ | об.ТП | 2017-08-18 | 2017-08-18
29 | Здание ТП-174 по ул.Мичурина-20 | Здание ТП | 2017-08-17 | 2017-08-17
30 | Здание ТП-447 по ул.Лебедева-40 | Здание ТП | 2017-08-18 | 2017-08-18
31 | ВЛЭП-10кВ от оп1(ТП 2) до оп19-1(ТП 714); от оп18(ТП 714) до оп.28(ТП 0); от оп27 до оп.27-2 (ТП-28) | ВЛ | 02.08.2017 10.08.2017 | 2017-08-10
32 | КТПГ-574 630ква по пр.Мира-8 | об.ТП | 2017-08-03 | 2017-08-03
33 | ТП 108 по ул.Азиатская, 1т | об.ТП | 2017-08-31 | 2017-08-31
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
1 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-84 | ВЛ | 02.08.2017 04.08.2017 08.08.2017 10.08.2017 14.08.2017 15.08.2017 21.08.2017 22.08.2017 30.08.2017 | 2017-08-30
2 | Об. КТП-940/18 (метал. каркас) | Здание ТП | 2017-08-18 | 2017-08-18
3 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-46 | ВЛ | 2017-08-31
4 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/77 | ВЛ | 18.08.2017 28.08.2017 | 2017-08-28
5 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-671/13 | ВЛ | 2017-08-16 | 2017-08-16
6 | ВЛЭП-0.4кв от РП Профсо-юзный по ул Правобережная | ВЛ | 2017-08-03 | 2017-08-03
7 | ВЛЭП-0.4кв от РП-ЛПК | ВЛ | 2017-08-18
8 | ВЛЭП-0.4кв от ТП-940/12 | ВЛ | 2017-08-04 | 2017-08-04
9 | Об. ТП 604-69 | об.ТП | 2017-08-31 | 2017-08-31
10 | Об. ТП-671/7 | об.ТП | 2017-08-25 | 2017-08-25
11 | Об.ТП-188 | об.ТП | 2017-08-04 | 2017-08-04
12 | Об.ТП-603/6 | об.ТП | 2017-08-18 | 2017-08-18
13 | Об.ТП-604/12 | об.ТП | 2017-08-16 | 2017-08-16
14 | Об.ТП-604/122 | об.ТП | 2017-08-30 | 2017-08-30
15 | Об.ТП-614/3 | об.ТП | 2017-08-30 | 2017-08-30
16 | Об.ТП-671/18 | об.ТП | 2017-08-17 | 2017-08-17
17 | г.Томск, пр. Ленина, 215 Об. ТП-610/60 | об.ТП | 2017-08-01 | 2017-08-01
18 | г.Томск, пр. Мира, 33/5 Об. ТП-388 | об.ТП | 2017-08-21 | 2017-08-21
19 | г.Томск, пр. Мира, 43 Об. ТП-248 | об.ТП | 2017-08-16 | 2017-08-16
20 | г.Томск, ул. Вершинина, 38б Об. ТП-671/9 | об.ТП | 2017-08-31 | 2017-08-31
21 | г.Томск, ул. Клюева, 26/2 Об. ТП-464 | об.ТП | 2017-08-08 | 2017-08-08
22 | г.Томск, ул. Смирнова, 50а Об. ТП-35 | об.ТП | 2017-08-02 | 2017-08-02
23 | г.Томск, ул.Пушкина, 29/1 Об. ТП-611/60 | об.ТП | 2017-08-11 | 2017-08-11
24 | ЛЭП-9,10 ЛЭП 10/4 Междуречье (ПНС) до арт.скв. №127 (ПП-17) | об.ТП | 2017-08-28 | 2017-08-29
25 | ЛЭП-9,10 ЛЭП 10/4 Междуречье (ПНС) до арт.скв. №127 (ПП-18) | об.ТП | 2017-08-30 | 2017-08-30
26 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 100,101 Об. КТП-56В (ТП 56В) | об.ТП | 2017-08-04 | 2017-08-08
27 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 11Р,52 Об. КТП-28В (ТП 28В) | об.ТП | 2017-08-14 | 2017-08-16
28 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 48,10Р Об. КТП-25В (ТП 25В) | об.ТП | 2017-08-01 | 2017-08-03
29 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 50,51 Об. КТП-27В (ТП 27В) | об.ТП | 2017-08-09 | 2017-07-11
30 | КТП-119 630ква п.Заречный (метал. каркас) | Здание ТП | 2017-08-11 | 2017-08-11
31 | 2КТПН-630кВА ТП-682 по ул.Ферганская (метал. каркас) | Здание ТП | 2017-08-31 | 2017-08-31
32 | КТП-610/73 400кВа по ул.Сакко-7а (метал. каркас) | Здание ТП | 2017-08-31 | 2017-08-31
33 | ТП 794 ул. Березовая, 2/2 стр.8 (метал. каркас) | Здание ТП | 2017-08-31 | 2017-08-31
34 | КТП-630кВА ТП-660 по ул.Вилюйская-Витимская | об.ТП | 2017-08-17 | 2017-08-17
35 | КТП-630кВА ТП-231Б пос.Залесье, ул.Континентальная-55 | об.ТП | 2017-08-08 | 2017-08-08
36 | КТПН 400 ква 10кв ТП-680 по ул.Д.Бедного, Пришвина | об.ТП | 2017-08-28 | 2017-08-28
37 | Оборудование ТП-606/13 ул.К.Маркса-35/1 | об.ТП | 2017-08-29 | 2017-08-29
38 | Оборудование ТП-658 с РУ-10/0,4кВ пер.Урожайный, 29а, 2009г.в. | об.ТП | 2017-08-22 | 2017-08-22
39 | ТП 465 в п. Просторный, ул. Изумрудная, 1а | об.ТП | 2017-08-01 | 2017-08-01
40 | ТП 633 | об.ТП | 2017-08-08 | 2017-08-08
41 | ТП 637 пос. Зональная станция, ул. Зеленая, 35/4 | об.ТП | 2017-08-11 | 2017-08-11
42 | ТП 641 ул. Сибирская, 81т | об.ТП | 2017-08-10 | 2017-08-10
43 | ТП 675 по ул. Елизаровых, 15 | об.ТП | 2017-08-14 | 2017-08-14