# Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с [Правилами](garantF1://87740.1000) недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными [постановлением](garantF1://87740.0) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения согласно «Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Отчетный период |
| 1 квартал 2018 г. |
| максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителя, МВт | | 652,203696 |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 18,027468 |
|  | СН1 | 16,874311 |
|  | СН2 | 112,789741 |
|  | НН | 504,512176 |
| мощность, использованная в расчетном периоде, МВт | | 236,291001 |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 12,089239 |
|  | СН1 | 14,128965 |
|  | СН2 | 80,033371 |
|  | НН | 130,039426 |
| **резервируемая максимальная мощность, МВт** | | **415,912695** |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 5,938229 |
|  | СН1 | 2,745346 |
|  | СН2 | 32,756370 |
|  | НН | 374,472750 |