## Sheet1
п. 19 пп "Г" абз. 9
Сводная информация о вводе в ремонт и о выводе из ремонта электросетевых объектов за май 2020 года
п\п | Наименование объекта | Тип | Уровень напряжения | ЕИ | Объем работ за год, в ЕИ | май
п\п | Наименование объекта | Тип ОС | Уровень напряжения | Ед.изм. | Объем работ за год, ед.изм. | дата отключения | дата включения
1 | Здание ТП-348, ф.К-10 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-28 | 2020-05-28
2 | Здание ТП-327, ф.А-16 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-26 | 2020-05-26
3 | Здание ТП-350, ф.К-10 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-27 | 2020-05-27
4 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/31 ответвления | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.22 | 2020-05-27 | 2020-05-28
5 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/31 | ВЛ | 0.4 кВ | км |  | 2020-05-27 | 2020-05-28
6 | КЛЭП-0.4 от ТП-53 до ж/д ул.Кулагина,1; 2КЛЭП-0.4 от ТП-53 до ж/д ул.Кулагина,7 (КЛЭП-0.4 от ТП-53 до ж/д ул.Кулагина,1) | КЛ | 0.4 кВ | км | 0.12 | 2020-05-22 | 2020-05-22
7 | Об. ТП-472 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-25 | 2020-05-25
8 | Об.ТП№604-35 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-25 | 2020-05-25
9 | Об.ТП-610/23 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21
10 | Об. КТП-610/76 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-29 | 2020-05-29
11 | Здание ТП 604-117 ул. Красноармейская, 109 | Здание ТП |  | шт. | 1 | 2020-05-25 | 2020-05-25
12 | Здание РП ЛПК по ул.Профсоюзная, 2 стр. 29 | Здание ТП |  | шт. | 1 | 2020-05-27 | 2020-05-27
13 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 11"З" ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.4 | 27.05.2020 28.05.2020
14 | КТП-160ква ТП-944/24 ул.Н.Луговая-12 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-29 | 2020-05-29
15 | Трансформаторное оборудование ТП 480 ул. И. Черных, 40, стр.2 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-27 | 2020-05-27
16 | ТП 481 ул. Тверская, 14/2 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-28 | 2020-05-28
17 | ТП 483 ул. Некрасова, 1д | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-29 | 2020-05-29
18 | ТП 485 пр. Комсомольский, 37 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-26 | 2020-05-26
19 | ТП 611-79 ул. Обруб, 2 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21
20 | ТП 611-6 ул. Ключевской проезд, 25 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-13
21 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-48 (ВЛЭП-0,4кВ от ТП 638) | ВЛ | 0.4 кВ | км | 2.83 | 2020-05-22 | 2020-05-22
22 | ВЛЭП-0.4кв от ТП-611/63 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.28 | 2020-05-18 | 2020-05-18
23 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 942-81; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-942-81 ввода в здания; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 927-20; ВЛЭП-0, (ВЛЭП-0,4кВ от ТП 927-20) | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.633 | 2020-05-25 | 2020-05-25
24 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-121 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.457 | 2020-05-20 | 2020-05-20
25 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-664; ВЛЭП-0.4кВ от ТП-19 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 3.053 | 2020-05-14 | 2020-05-14
26 | ВЛЭП-10кВ ф.Сл-7 от оп.8 (ТП-700) до оп.23 в сторону ТП-497; ф.Сл-7 от оп.24 (ТП-497) до оп.34 в сторону ТП-191;ф.Сл-7 от оп.№87 (ТП-782) до оп.№99 в сторону ТП-2, отпайка от оп.94 до оп.94-4 в сторону ТП-43; ф.Сл-7 от оп.№35 (ТП-191) до оп.№41-2 в сторону ТП-565; КЛЭП-10кВт от ТП-782 до оп. №87 в сторону ТП-2 (ПС "Солнечная") до оп.№7 в сторону ТП 700) | ВЛ | 6/10 кВ | км | 1.816 | 2020-05-28
27 | ВЛЭП-10кВ ф Со-5, от оп.№ 1 до оп.№10 между РП Солнечный и ТП-450 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.39 | 2020-05-26
28 | Об. ПП-11 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-13
29 | Об. ПП-10 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-05-20 | 2020-05-20
30 | Об. РП Березовский | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-05-20 | 2020-05-20
31 | Об.ТП-8 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-05-28 | 2020-05-28
32 | Об.ТП-378 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-05-19 | 2020-05-19
33 | г.Томск, ул. Вершинина, 20 стр.4 Об. ТП-605/22 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-05-29 | 2020-05-29
34 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 55,56,58,116 Об. КТП-30В 32В 68В (ТП 32В) | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-05-20 | 2020-05-22
35 | КТПН№23 (ТП 23В) | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-05-20 | 2020-05-22
36 | КТП-100-10/0,4кв №70 (ТП 70В) | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-05-12 | 2020-05-14
37 | КТП-100-10/0,4кв №73 (ТП 73В) | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-05-12 | 2020-05-14
38 | КТП-100-10/0,4кв №75 (ТП 75В) | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-05-15 | 2020-05-19
39 | КТП-100-10/0,4кв №77 (ТП 77В) | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-05-15 | 2020-05-19
40 | КТП-100-10/0,4кв №79 (ТП 79В) | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-05-25 | 2020-05-29
41 | КВЛЭП-10 кВ от ТП 698 до ТП 864 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.517 | 2020-05-27
42 | ВЛЭП-10 кВ от оп.31 (РП ЛПК) до оп.20 в сторону ТП 940-19 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.46 | 2020-05-25
43 | ВЛЭП-10 кВ от оп.1 (РП "ЛПК") до оп.9 от оп.13 до оп.20 в сторону ТП 940-29, до оп.21 РВ-40 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.662 | 2020-05-25
44 | Оборудование 2КТПН -2х1000кВА ТП 744 с РУ-10/0,4кВ | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-13
45 | ТП 611-1 ул. Ново-Ачинская, 15 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-13
46 | Трансформаторное оборудование ТП 259 ул. Л.Толстого, 38/2 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-26 | 2020-05-26
47 | Трансформаторное оборудование ТП 578 ул. Суворова, 17/2 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-12 | 2020-05-12
48 | Трансформаторная подстанция 2КТПН - 2х250 кВА ТП 589 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-14 | 2020-05-14
49 | Трансформаторное оборудование ТП 642 ул. Ленская, 14/1 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-27 | 2020-05-27
50 | ТП 746 ул. Энтузиастов, 31 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-26 | 2020-05-26
51 | ТП 604-141 ул.Тверская, 74/7 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-21 | 2020-05-21
52 | ТП 671-94 пер. Южный, 123т | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-05-28 | 2020-05-28