# Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с [Правилами](garantF1://87740.1000) недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными [постановлением](garantF1://87740.0) Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения согласно «Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 "Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Отчетный период |
| 1 квартал 2020 г. |
| максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителя, МВт | | 719,408544 |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 18,027468 |
|  | СН1 | 16,874311 |
|  | СН2 | 120,700741 |
|  | НН | 563,806024 |
| мощность, использованная в расчетном периоде, МВт | | 220,897334 |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 12,682858 |
|  | СН1 | 13,38585 |
|  | СН2 | 74,326113 |
|  | НН | 120,502513 |
| **резервируемая максимальная мощность, МВт** | | 498,511210 |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 5,344610 |
|  | СН1 | 3,488461 |
|  | СН2 | 46,374628 |
|  | НН | 443,303511 |