# Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения согласно «Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24"Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"

|  |  |
| --- | --- |
|   | Отчетный период |
| 4 квартал 2020 г. |
| максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителя, МВт | 742,302608 |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 18,027468 |
|   | СН1 | 16,874311 |
|   | СН2 | 124,213741 |
|   | НН | 583,187088 |
| мощность, использованная в расчетном периоде, МВт | 210,543001 |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 11,751279 |
|   | СН1 | 12,34196 |
|   | СН2 | 72,012385 |
|   | НН | 114,437377 |
| **резервируемая максимальная мощность, МВт**  | 531,759607 |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 6,276189 |
|   | СН1 | 4,532351 |
|   | СН2 | 52,201356 |
|   | НН | 468,749711 |