Приложение №2

к  извещению/проекту договора

Техническое задание на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в г.Томске.

| 1. Общие положения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | Наименование работ (услуг) | Выполнение работ по монтажу воздушной линии электропередач 0,4кВ от опоры со стороны ТП 759 до ул.Комиссаржевской, 4, 8 в г.Томске, п.Родионово |
| 1.2 |  | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» |
| 2. Исходные данные |  |  |  |
| 2.1 |  | Основание для выполнения работ | Технические условия для технологического присоединения к электрическим сетям №2020-06-18-07 от 18.06.2020, 2020-05-25-12 от 25.05.2020, рабочая документация №207-20-Р-ЭС |
| 2.2 |  | Виды работ | Монтаж воздушной линии электропередач 0,4кВ Проведение испытаний после проведения электро-монтажных работ; Благоустроительные работы после завершения земляных работ, в том числе восстановление дорожного покрытия в случае его нарушения |
| 2.3 |  | Объем работы | Содержание, объем работы и номенклатура используемых материалов и оборудования определяется локальным сметным расчетом |
| 2.3 |  | Место проведения работ | г.Томск, п.Родионово, ул.Комиссаржевской, 4, 8 |
| 2.4 |  | Сроки выполнения работ | С даты заключения договора подряда до 25.05.2021 г. |
| 2.5 |  | Начальная (максимальная) цена, способ оплаты выполненных работ | 1. Цена включает все затраты Подрядчика при выполнении комплекса работ согласно сметной документации: - затраты на производство строительно-монтажных работ; - подготовку строительной площадки под строительство; - подготовка исполнительно-технической документации в полном объеме; -затраты по поставке материалов и оборудования; - затраты по транспортировке материалов и оборудования и их разгрузке на строительной площадке, затраты по хранению материалов и оборудования, затраты по транспортировке строительной техники и сварочного оборудования, затраты на перевозку рабочих; - оплата налогов, сборов и других выплат, предусмотренных действующим законодательством России на дату подписания договора; -затраты на проведение испытаний после проведения электро-монтажных работ; -затраты на выполнение земляных работ с обязательным восстановлением благоустройства в случае повреждения. 2. Оплата по Договору производится путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Срок оплаты выполненных работ по договору составляет не более 15 (пятнадцать) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа по приемке выполненной работы по договору (отдельному этапу) (Акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (формы № КС-3). |
| 3. Требования к Подрядчику |  |  |  |
| 3.1 |  | Условия выполнения работ | 1. Работы должны быть выполнены в соответствие с техническими условиями и рабочей документацией, предоставляемой Заказчиком и согласованной заинтересованными лицами. Работы выполняются без привлечения субподрядных организаций, за исключением отдельных работ, согласованных с Заказчиком. 2. Подрядчик принимает на себя обязательства по поставке всех материалов и оборудования, предусмотренных рабочей документацией. По согласованию сторон могут быть использованы материалы Заказчика. Все материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны отвечать требованиям Государственных стандартов, либо требованиям нормативно-технической документации производителей и иметь сертификаты качества и/или соответствия, паспорта. 3. Перед началом проведения земляных работ Подрядчик получает Ордер на проведение раскопок в соответствии с Распоряжением администрации Города Томска от 28 ноября 2012 года № р1099, а также все необходимые допуски и разрешения на производство работ. 4. Выполнение земляных работ проводится с обязательным восстановлением благоустройства в случае повреждения: - уровня поверхности грунта до первоначального; - восстановлением зеленых насаждений и газонов; - восстановление бетонных площадок, бордюр и дорожного покрытия с отсыпкой, при необходимости, песком, щебнем, бетонированием и асфальтированием. 5. Подрядчик обязуется выполнить обязательства взятые Заказчиком по договору с Департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска №34/2020 от 03.09.2020. 6. В соответствии с действующим законодательством РФ Подрядчик самостоятельно получает разрешение на допуск электроустановки в эксплуатацию у сетевой организации (акт о выполнении технических условий для присоединения к электрическим сетям). |
| 3.2 |  | Технические требования при производстве работ, в том числе к безопасности проведения работ | 1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства Российской Федерации, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта, условиями договора и настоящего Технического задания, а также в соответствии с принятыми проектными решениями. 2. Производство должно осуществляться с соблюдением требований нормативно-технических документов, в том числе: - СП 48.13330.2019 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СанПин 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ"; - Подрядчик гарантирует производство работ в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующего производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»; - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 № 336н Правила по охране труда в строительстве. 3. Технические требования при выполнении электромонтажных работ: Все электромонтажные работы следует производить в соответствии с действующими СНиП, СП, Государственных стандартов, Технических регламентов, законодательства РФ, обеспечивающих соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и последующей безопасной эксплуатации объекта: - ПУЭ Правила устройства электроустановок; - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности; - ПТЭ электрических сетей РФ, - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ Минтруда России от 19.02.2016 г. №74н). 4. Подключения к действующим сетям и их порядок предварительно согласовывается с Заказчиком и выполняются под контролем его специалистов. 5. Монтаж электрических сетей выполняется с последующим проведением испытаний сертифицированной лабораторией, что подтверждается свидетельством о регистрации в Ростехнадзоре. Все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста. |
| 3.3 |  | Требования к используемым материалам и оборудованию | - Тип оборудования, его исполнение выбирается в соответствии с рабочей документацией. - Все материалы, изделия и оборудование, используемые для проведения работ, должны иметь сертификаты качества и/или соответствия, паспорта. - Подрядчик должен предоставить Заказчику заверенные копии технических паспортов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции. - В случае выполнения работ, не отраженных в рабочей документации Подрядчик обязан заблаговременно представить Заказчику данные о выбранных им материалах (включая соответствующие паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, сертификаты соответствия экологическим нормам) получить одобрение на их применение и использование. В случае отклонения Заказчиком использования материалов из-за их несоответствия стандартам качества, Подрядчик обязан за свой счет и своими силами произвести их замену. - При выполнении работ с применением изделий собственного производства Подрядчик обязан представить Заказчику сертификат (декларацию) соответствия в соответствии с «Единым перечнем продукции, подлежащей сертификации» и «Единым перечнем продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 №982 с изменениями к нему. - Подрядчик должен обеспечить сохранность материалов на строительной площадке. |
| 3.4 |  | Требования к расчету стоимости выполненных работ | 1. Сметная документация должна быть разработана базисно – индексным методом с применением федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) в редакции 2017 г. согласно МДС 81-35.2004 в редакции Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 № 220, Приказа Минстроя России от 16.06.2014 № 294/пр, МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2001. Должны быть применены данные Томского Центра Ценообразования в строительстве о стоимости материалов, изделий и конструкций, стоимости механизмов и заработной платы, приведенные в сборниках индексов цен в строительстве на 4 квартал 2020 года с применением дефляторов. |
| 3.5 |  | Требования к гарантийному сроку | 1. Гарантия качества выполняемых работ должна составлять не менее 48 месяцев после подписания акта выполненных работ. Все неисправности в течение всего гарантийного срока должны устраняться Подрядчиком за счет своих средств. Время устранения неисправности должно составлять не более 12 часов, включая выходные и праздничные дни. 2. Гарантия качества распространяется на все виды оказания услуг выполненные Подрядчиком по данному договору. |
| 3.6 |  | Требования к результатам работ и порядку приемки | - Приёмка в эксплуатацию объектов производится в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП и ПТЭ электрических сетей РФ. - Подрядчик обеспечивает предоставление технической документации, как в бумажном, так и в электронном формате MS Excel, MS Word за электронно-цифровой подписью ответственных лиц. 4. Для сдачи работ Заказчику должны быть подготовлены следующие документы: - акт выполненных работ по форме КС-2 – 2 экз. - справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 2 экз. - акт приёмки законченного строительством объекта КС-11 или акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств ОС-3 - общий журнал работ (форма № КС-6) - журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а) - проекты производства работ - акт готовности объекта к эксплуатации/акт ввода - акт технической готовности электромонтажных работ - ведомость изменений и отступлений от проекта - ведомость смонтированного электрооборудования - акты освидетельствования скрытых работ - акт по обоснованию специфических условий производства работ -технический отчет с протоколами испытаний и измерений - сертификаты качества, технические заводские паспорта использованных материалов и изделий - однолинейные схемы - акты осмотра и проверки состояния открыто проложенных заземляющих проводников - геодезическая исполнительная схема трассы линии - акт замеров в натуре габаритов от проводов вл до пересекаемого объекта - паспорт заземляющего устройства - подписанная Департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска справка о выполнении технических условий на благоустройство территории Акты по форме КС-2, КС-3, КС-11, ОС-3 подписываются Заказчиком после получения Подрядчиком разрешения на допуск электроустановки в эксплуатацию (акта о выполнении технических условий для присоединения к электрическим сетям) и справки о выполнении технических условий на благоустройство территории. 5.Срок представления документов, оформляемых при приёмке, составляет 7 дней после окончания работ (закрытия ордера) |
|  | ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: |  |  |
|  | Исполнительный директор |  |  |
|  | ______________/М.В.Резников/ ______________/_________________/ |  |  |
|  | М.П. М.П. |  |  |