Председатель закупочной комиссии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. В. Резников

«26» марта 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

среди субъектов малого и среднего предпринимательства

на право заключения договора поставки выключателей нагрузки ВНА- 10/630, разъединителей РЛНД- 1-10-II-400-УХЛ1 с приводом ПР-01- 1-УХЛ1

(с изменениями и дополнениями)

г. Томск

2020 год

1. **Способ осуществления закупки –** запрос котировок в электронной форме.

**2. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика**

Наименование Заказчика - Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» (ООО «Горсети»).

Местонахождение и почтовый адрес: 634012 РФ, Томская область, г. Томск, ул. Шевченко, 62а.

Контактная информация:

**- по вопросам организации процедуры** **закупки** – Марина Александровна Степанова, тел. 8 (3822) 999-513, адрес электронной почты – stepanova@gorsetitomsk.ru.

**- по техническим вопросам –** Нефедьева Ирина Алексеевна, 8 (3822) 999-574 доп. 179, адрес электронной почты: nefedyeva@ gorsetitomsk.ru.

**3. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки)**

Закупка проводится с использованием электронной торговой площадки РТС-тендер, имеющей адрес в сети «Интернет»: <https://www.rts>-tender.ru

Кроме того, информация о проведении закупки размещена в единой информационной системе <http://www.zakupki.gov.ru>, а также на сайте Заказчика <https://www.gorsetitomsk.ru>

**4. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара**

Предметом договора является поставка выключателей нагрузки ВНА-10/630, разъединителей РЛНД-1-10-II-400-УХЛ1 с приводом ПР-01-1-УХЛ1 (ОКВЭД2 27.12; ОКПД2 27.12.10.110).

Перечень, номенклатура, объем товара приведены в пункте 6 настоящего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

**5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара**

Место поставки: Россия, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 85а (склад ООО «Горсети»).

Поставка товара осуществляется отдельными партиями с момента заключения договора по 31 декабря 2020 года.

Поставка товара осуществляется согласно письменной заявки Заказчика, направляемой Поставщику посредством факсимильной либо электронной связи. В письменной заявке указываются: дата, цена, страна происхождения, наименование, модель, объем (количество) поставляемого товара и место поставки.

Без письменной заявки Заказчика поставка не осуществляется. Оплате подлежит только фактически поставленный товар.

Срок поставки – не более 7 (Семи) рабочих дней с момента направления письменной заявки Поставщику. Доставка товара производится силами и средствами Поставщика до места поставки, указанного в заявке Заказчика. Датой поставки является дата получения товара и подписания товарной накладной, на складе Заказчика.

К сопроводительным отгрузочным документам обязательно должны прилагаться (на русском языке): действующие сертифицирующие документы, технический паспорт завода-изготовителя, подтверждающие соответствие стандартам и качеству товара в соответствии с требованиями законодательства РФ.

При получении товара, Поставщик должен предоставить Заказчику счет на оплату, счет-фактуру и товарную накладную (универсальный передаточный документ) на каждую поставленную партию товара. При отгрузке/поставке товара Заказчику, Поставщик представляет товарно-транспортную накладную в которой указывается дата отгрузки, вид, объем отгруженного товара, транспорт, экспедитор и т.д.

**6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора,** **либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику (Исполнителю, Подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора**

Начальная (максимальная) цена договора составляет 398 769 (Триста девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей, 61 копейка с учетом НДС.

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **товара** | **Соответствие стандарту/разрешительной документации** | **Единица**  **измерения** | **Количество** | **Цена за единицу, руб., с НДС** | **Общая стоимость, руб., с НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель нагрузки ВНА (Л)-10/630 - 20зУ2 | ГОСТ 17717-79;  Ts 18726720-007:2014  или эквивалент  ТУ 3414-004-00110473-95 | шт | 5 | 16 084,90 | 80 424,50 |
| 2 | Выключатель нагрузки ВНА (П)-10/630 – 20зУ2 | шт | 2 | 16 084,90 | 32 169,80 |
| 3 | Выключатель нагрузки ВНА (Л)-10/630 – 20зпУ2 | шт | 5 | 21 094,33 | 105 471,65 |
| 4 | Выключатель нагрузки ВНА (П)-10/630 - 20зпУ2 | шт | 2 | 21 094,33 | 42 188,66 |
| 5 | Разъединитель РЛНД-1-10-II-400-УХЛ1 с приводом ПР-01-1-УХЛ1 | ГОСТ Р 52726-2007;  ТУ 3414-002-00110473-94;  или эквивалент  TSh 11.18-035:2000 | шт | 10 | 13 851,50 | 138 515,00 |

**7. Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей**

Цена договора включает: стоимость товара, таможенные пошлины, транспортные расходы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с исполнением договора.

**8. Форма, сроки и порядок оплаты товара**

Заказчик обязуется произвести оплату поставленного и принятого товара путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в безналичной форме, в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поставки каждой партии товара Заказчику и подписания товарных накладных (универсальных передаточных документов).

**9. Требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным, характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выключатель нагрузки ВНА-10/630 - 20з(п)У2**  (рисунок 1)  *vna_01zf vna-10*      А) Выключатель нагрузки ВНА-10/630 - 20зУ2 Б) Выключатель нагрузки ВНА-10/630 - 20зпУ2 | | | | |
| **Условное обозначение ВНА:**  ВНА Л (П)- 10/630-20 з(п)У2  | | | | | | | | |\_\_Категория размещения  | | | | | | | |\_\_\_Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1  | | | | | | |\_\_\_С предохранителями со стороны подвижного контакта  | | | | | |\_\_\_С заземляющими ножами со стороны подвижного контакта  | | | | | \_\_\_\_\_\_Номинальная периодическая составляющая сквозного тока в кА  | | | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номинальный ток в А  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Номинальное напряжение в кВ  | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_По расположению приводов управления  | |\_Л - с левосторонним расположением всех приводов  | |\_П - с правосторонним расположением всех приводов  |\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Выключатель нагрузки автогазовый | | | | |
| **Назначение** | | | | |
| Выключатели нагрузки предназначены для включения и отключения под нагрузкой участков цепи переменного трёхфазного тока промышленной частоты 50,60 Hz, номинальным напряжением до 10 кV, а также заземления отключённых участков при помощи заземлителей.  ВНА применяется в шкафах комплектных распределительных устройств (КРУ), комплектных трансформаторных подстанций (КТП) внутренней установки и камерах стационарных одностороннего обслуживания (КСО).  **Выключатели серии ВНА** способны гасить дугу при помощи потока газа, который выделяется при возникновении дуги из стен дугогасящей камеры.**Выключатели нагрузки ВНА**, предоставляют возможность эксплуатирующей организации переделать систему управления заземляющими ножами (с левосторонней на правостороннюю) и изменить систему установки предохранителей. | | | | |
| **Краткое описание конструкции и принципа действия** | | | | |
| Принцип работы выключателя основан на гашении электрической дуги, возникающей  при размыкании дугогасительных контактов, потоком газа, образующегося в результате воздействия высокой температуры на полиметилметакрилат.  При включении выключателя сначала замыкаются главные контакты, а затем дугогасительные, при отключении сначала размыкаются главные контакты, а затем дугогасительные.  Выключатели типа ВНА-10/630 (рисунок 1) состоят из рамы, на которой установлены шесть опорных изоляторов ИОР-10-7,50-2УХЛ. На трех изоляторах, расположенных в нижней части рамы, крепятся шарнирно главные подвижные контакты совместно с подвижными дугогасительными контактами, в верхней части - главные неподвижные контакты, дугогасительные неподвижные контакты и дугогасительная камера. На подвижных дугогасительных контактах приварены наконечники.  Внутри дугогасительной камеры, изготовленной из полиамида, установлены вкладыши из полиметилметакрилата и неподвижные подпружиненные дугогасительные контакты.  Камера и вкладыши имеют дугообразную форму, что дает возможность входа в них дугогасительному контакту.  Выключатель имеет пружину, обеспечивающую его включение и отключение.  Движение к подвижным контактам передается через рычаг.  Вал выключателя соединен с валом привода тягой (тяга должна быть изолированной) выключателя через втулку с резьбой. Поворотом рычага во втулке регулируется глубина вхождения главных подвижных контактов в неподвижные. Главные подвижные контакты соединены с дугогасительными контактами с помощью пружины, которая обеспечивает включение дугогасительных контактов.  В выключателях типов ВНАП-10/630-20зУ2, дополнительно присоединяются заземляющие ножи, которые представляют собой узел, состоящий из вала и подпружиненных пластин с приваренными медными контактами.  Заземляющие ножи закрепляются на полураме, которая с помощью болтового соединения присоединяется к раме выключателя. Заземляющие ножи управляются приводом, вал которого соединяется с валом заземляющих ножей с помощью тяги, не входящей в комплект поставки.  Выключатели типов ВНАП-10/630-20зпУ2 содержат дополнительно предохранители, состоящие из патронов и губок. Заземляющие ножи установлены за предохранителями.  В конструкции выключателей предусмотрены блокировки, которые обеспечивают:  а) невозможность включения выключателя при включенных заземляющих ножах;  б) невозможность включения заземляющих ножей при включенном положении выключателя.  Блокировка обеспечивается при помощи специальной блокировочной схемы, которая не  даёт возможность включить заземляющие ножи при включенном выключателе и наоборот. | | | | |
| **Условия эксплуатации** | | | | |
| **Наименование параметра** | **Значение параметра** | | | |
| Температура окружающего воздуха | от -45°С до +40°С | | | |
| Высота над уровнем моря | 1000 м | | | |
| Окружающая среда | невзрыво- и непожароопасная, не содержащая агрессивных паров, газов в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию, и не насыщенная токопроводящей пылью и водяными парами в концентрациях, препятствующих нормальной работе выключателя | | | |
| Рабочее положение в пространстве | установка на вертикальной плоскости, при этом допускается отклонение от вертикального положения до 5° в любую сторону. | | | |
| **Технические характеристики** | | | | |
| **Выключатель нагрузки** | | **ВНА-10/630 - 20зУ2** | **ВНА-10/630 - 20зпУ2** | |
| Изоляторы | | ИОР-10-7,50-2УХЛ | ИОР-10-7,50-2УХЛ | |
| Межполюсное расстояние, м | | 0,2 | 0,2 | |
| Номинальное напряжение, Uном | | 10 кВ | | |
| Наибольшее рабочее напряжение, Uнр | | 12 кВ | | |
| Номинальный ток, Iном | | 630 А | | |
| Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания | | 20 кА | | |
| Масса с заземляющими ножами  (с заземляющими ножами и предохранителями), не более | | 55 кг | | 86 кг |
| Габаритные размеры (габаритные размеры с предохранителями), длина/ширина/высота, не более, мм | | 613х733х480 | | 1102х733х480 |
| Номинальное начальное значение периодической составляющей | | 20 кА | | |
| Наибольший пик тока (ток электродинамической стойкости) | | 51 кА | | |
| Время протекания тока (время короткого замыкания) | | 1 с | | |
| Номинальный ток отключения, Iном | | 630 А | | |
| Срок службы, до списания | | 25 лет | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Разъединитель РЛНД-1-10-II-400-УХЛ1 с приводом ПР-01-1-УХЛ1**  rlnd_sej  **Структура условного обозначения разъединителя:**  РЛНД -1-10-II-400-УХЛ1  Р – Разъединитель  Л – Линейный  Н - Наружной установки  Д – две опорные изоляционные колонки;  1 - один заземлитель;  10 - Номинальное напряжение, кВ;  II - Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920-89;  400 - Номинальный ток разъединителя, А  УХЛ - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1-89;  1 - Категория размещение по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89;  ПР 1-01 УХЛ 1  Расшифровка записи: привод ручной, модификации - 1, с одним валом управления заземлителем, климатического исполнения - УХЛ, категории размещения - 1. | | |
| **Назначение и область применения:** | | |
| Разъединитель переменного тока на напряжение 10 кВ РЛНД предназначен для: • включения и отключения обесточенных участков электрической цепи высокого напряжения, токов холостого хода трансформаторов, зарядных токов воздушных линий; • обеспечения безопасного производства работ на отключенном участке; • заземления отключенных участков при помощи встроенных заземлителей. Разъединители РЛНД рассчитаны для работы в сетях переменного тока частоты 50/60 Гц напряжением 10 кВ. Разъединители должны эксплуатироваться в условиях, нормированных ГОСТ 15150-69 и ГОСТ15543.1-89. | | |
| **Описание** | | |
| Разъединитель РЛНД представляет собой трехполюсный аппарат, каждый полюс которого имеет одну неподвижную и одну подвижную колонки, с разворотом главных ножей в горизонтальной плоскости. Поворотная колонка разъединителя РЛНД устанавливается на подшипнике скольжения, что обеспечивает свободный поворот колонок на 90°. Подшипник и неразъемный контакт неподвижной колонки защищены от попадания влаги планкой и козырьком. Контактное нажатие в разъемном контакте обеспечивается плоскими пружинами. Контакт подвижной колонки разъединителя РЛНД соединен с контактным вводом посредством гибкой связи. Комплектуется одним валом заземления. | | |
| 1 -Уголок;  2-Швеллер;  3-Рычаг; 4,5-Тяги; 6-Вал заземлителя; 7-Заземлитель; 8-Болт заземления; 9,10-Котактный вывод; 11-Разъемный контакт; 12-Контакт заземления; 13-Нож контактный; 14-Контакт подвижной колонки; 15-Козырек; 16-Изолятор; 17-Труба 32x3,2 ГОСТ 3262-75; 18-Рычаг; 19-Блок-замок; 20-Диск управления; 21-Диск управления заземлителем; 22,23-Диск; 24-Корпус; 25-Втулка; 26-Шплинт; 27-Шайба плоская.  **Рама разъединителя**  Рама представляет собой сварную конструкцию трех параллельно расположенных швеллеров 2 и двух уголков 1. На одном конце каждого швеллера вварен подшипник скольжения. Поворотная колонка разъединителя устанавливается на подшипнике скольжения, что обеспечивает свободный поворот на 90°. Рычаги поворотных колонок соединены между собой тягами 4 и 5. Механизм управления заземлителем представляет собой систему рычагов, осей, скобы. Для предотвращения возможности включения заземлителя при включенных главных ножах и включения главных ножей при включенном заземлителе привод разъединителя имеет механическую блокировку. Для крепления разъединителя на поддерживающей конструкции на раме разъединителя предусмотрены отверстия, разметка которых приведена на рисунке.  **Изоляция разъединителя**  Изоляция разъединителя состоит из шести изоляторов, три из которых устанавливаются на рычагах с планкой, а остальные - на швеллерах. Тип, основные параметры и размеры изоляторов указаны в таблице | | |
| Типы изоляторов | | С4-80-II-УХЛ1 |
| Номинальное напряжение, кВ | | 10 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | | 12 |
| Минимальная разрушающая нагрузка на изгиб, кН | | 4 |
| Длина нуги утечки, мм, не менее | | 300 |
| Удельная длина пути утечки, см/кВ, не менее | | 2,8 |
| Одпоминутное напряжение промышленной частоты, кВ | | 42 |
| Напряжение полного грозового импульса, кВ | | 80 |
| Строительная высота, мм | | 215 |
| Присоединительные размеры:  -верхний фланец, число отв./диаметр отв./расположение отв., мм  -нижний фланец, число отв./диаметр отв./расположение отв., мм | | 2 отв./M8/L36  2 отв./M10/L70 |
| Масса, кг | | 3,2 |
| **Токоведущая система разъединителя**  **rlnd_sej4**На верхних фланцах изоляторов разъединителя установлена токоведущая система, выполненная в виде двух контактов. Каждый разъемный контакт неподвижной колонки представляет собой разъемное соединение, состоящее из двух губок, двух пластинчатых пружин, контактного вывода и набора медных пластин. Сверху контакт предохраняет козырёк. Контактное нажатие в разъемном контакте обеспечивается пластинчатыми пружинами.  1 — губка, 2 — пружина пластинчатая, 3 — козырёк, 4 — пластина медная,  5 — набор медных шин, 6 — контактный вывод.   В основном исполнение разъединителя контакт подвижной колонки соединен с контактным выводом посредством гибкой связи.  **Заземляющий контур**  Заземляющий контур разъединителя состоит из заземлителя, контакта, гибкой связи и болта заземления.  В основном исполнение разъединителя заземлитель состоит из двух губок 1 и двух пластинчатых пружин 2, соединенных с пластиной вала заземлителя.  rlnd_sej51 — губка, 2 — пружина пластинчатая, 3 — болт М8, 4 — гайка М8, 5 — шайба стопорная 8Г, 6 — шайба плоская А8  **Привод разъединителя**  Привод разъединителя представляет собой два диска управления, установленных во втулке, и корпус. Диски закрепляются в корпусе с помощью плоских шайб и шплинтов. На диски управления устанавливаются диски заземлителей и крепятся болтами М10. Конфигурация дисков управления выполнена так, что исключает возможность поворота диска управления заземлителем, пока не отключены ножи главного контура. В корпусе привода предусмотрены отверстия для установки блок-замка типа 31М-УХЛ1(32М-УХЛ1). Количество и ключ с секретом замка определяется схемой блокировки. | | |
| **Наименование параметра** | **РЛНД-1-10-II-400-УХЛ1** | |
| Наименьшее напряжение (соответствующее номинальному рабочему напряжению), кВ | - 10 (12) | |
| Номинальный ток Iном., А | * 400 | |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), Iт, кА | * 10 | |
| Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), Ig, кА | * 25 | |
| Время протекания номинального кратковременного тока (время короткого замыкания), с:  -для главных ножей  -для заземлителя | * 3 * 1 | |
| Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см | * 30 | |
| Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н | * 200 | |
| Электрическое сопротивление главного контура, Ом | * 127х10-6 | |
| Масса, не более, кг | * 40 | |
| Габариты, не более, м:  Длина  Ширина  Высота | * 1,2 * 0,522 * 0,55 | |
| Наибольшее усилие, прилагаемое к приводу при длине рукоятке оперирования вместе с удлинителем не более 1,0 м, Н | * 245 | |
| Климатическое исполнение | * УХЛ1 | |
| По числу полюсов, управляемых одним приводом | * трехполюсный | |
| По наличию заземлителей на полюс | * с одним ножом заземления | |
| По виду изоляции | * II степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 | |
| По виду привода | * с приводом, непосредственно использующим мускульную силу оператора (ручной привод) | |
| Привод | * ПР 01-1УХЛ1 | |
| Cрок консервации | * 2 года | |
| Срок службы | * 30 лет | |

Товар должен быть новым, не использованный ранее.

Товар должен быть изготовлен из экологически безопасных материалов в соответствии с техническими требованиями на товар, утвержденными в установленном порядке.

Гарантийный срок на поставленный товар должен составлять не менее срока гарантии изготовителя данного товара, но в любом случае не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки товара Заказчику.

Поставщик осуществляет безвозмездную замену как разрушенного, так и внешне исправного товара, относительно которого установлено нарушение технических требований в течение 7 (Семи) календарных дней со дня получения требований о замене. Поставщик обязан заменить ненадлежащего качества товар, на аналогичный качественный товар. В случае, если будет назначена экспертиза на соответствие товара указанным нормам, то обмен должен быть произведён в течение 20 (Двадцати) дней.

Для поставляемого товара должны быть обеспечены полная сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении в соответствии с техническими требованиями для данного вида товаров, согласно нормативно-технической документации.

Транспортирование РЛНД 10 может производиться любым видом транспорта с соблюдением всех мер предосторожности при перевозке тяжелых и бьющихся грузов. Разъединители упаковываются и транспортируются в собранном и отрегулированном виде. Привод разъединителя упаковывается вместе с разъединителем в одно упаковочное место.

Поставщик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при погрузочных работах во время реализации товара.

Право собственности и риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара Заказчику на складе Заказчика.

Поставщик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

**10. Срок, место и порядок предоставления извещения о запросе котировок в электронной форме, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставления извещения, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления извещения о закупке в форме электронного документа**

Извещение о проведении закупки в электронной форме доступно для ознакомления на электронной торговой площадке по адресу: <https://www.rts-tender.ru>и в единой информационной системе по адресу: <http://www.zakupki.gov.ru>, а также на сайте Заказчика, без взимания платы.

**11. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)**

Заявки на участие в закупке подаются в форме электронных документов на электронную торговую площадку по адресу: [**https://www.rts-tender.ru**](https://www.rts-tender.ru)в соответствиирегламентом работы электронной торговой площадки.

Подача участниками закупки заявок на участие осуществляется с применением функционала электронной торговой площадки.

Подача и регистрация заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется с «18» март 2020 г. (с момента публикации извещения) по «07» апреля 2020 г. (до 12:00 часов время мск.).

Окончание подачи заявок: «07» апреля 2020 года 12 часов 00 минут (время мск.).

Прием заявок на участие в закупке прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в извещении о закупке.

Закупочная комиссия в течение не более 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении закупки в электронной форме и оценивает такие заявки.

На основании результатов рассмотрения заявок и подведения итогов в закупке закупочной комиссией принимается решение для определения перечня участников запроса котировок в электронной форме в части:

а) допуска к участию в закупке участника закупки и о признании его участником закупки;

б) об отказе в допуске участника закупки к участию в закупке;

в) определения победителя.

**12. Внесение изменений в извещение запроса котировок в электронной форме**

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки. Не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе.

В случае внесения изменений срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке.

Заказчик не несет ответственности, если Участник закупки не ознакомился с включенными в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме изменениями, которые размещены надлежащим образом.

**13. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления Участникам закупки разъяснений положений извещения о проведении** **запроса котировок в электронной форме**

Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с «18» марта 2020 года (с даты публикации извещения) до «24» марта 2020 года 13:00 (время мск.).

Запрос о разъяснении положений извещения о закупке направляется посредством электронной торговой площадки в порядке предусмотренном регламентом работы данной электронной торговой площадки.

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения о закупке, Заказчик осуществляет разъяснение положений о закупке и размещает их на электронной торговой площадке и в единой информационной системе, а также на сайте Заказчика, с указанием предмета запроса, но без указания Участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений извещения о проведении запроса котировок не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

**14. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки**

Дата рассмотрения заявок/предложений участников закупки: «10» апреля 2020 года.

Дата подведения итогов закупки: «14» апреля 2020 года.

15. Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик

Заявка Участника закупки должна содержать описание поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его качественных характеристиках и иных предложений об условиях исполнения договора по установленной форме, указанной в **Приложении №1** к настоящему извещению.

**16. Требования к Участникам закупки**

В настоящей закупке может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного Участника закупки.

К Участникам закупки устанавливаются следующие обязательные требования:

1) соответствие Участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом закупки;

2) не проведение ликвидации Участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) не приостановление деятельности Участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у Участника закупки недоимки по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) отсутствие сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ;

6) Участникамизакупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

**17. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке**

Заявка на участие в закупке состоит из **одной части** **и** **ценового предложения**, при этом заявка и ценовое предложение, подаются единовременно.

Заявка должна содержать описание поставляемого товара в соответствии с условиями настоящего извещения (согласно **Приложения № 1** к настоящему извещению о проведении запроса котировок в электронной форме). Ценовое предложение должно содержать цену за единицу товара по каждой позиции и общую стоимость товаров (согласно **Приложения № 2** к заявке на участие в запросе котировок в электронной форме).

Форма, оформление заявки на участие в закупке определены в настоящем извещении о закупке (**Приложение № 1,** **Приложение № 2** к настоящему извещению о проведении запроса котировок в электронной форме).

Заявка и документы, входящие в состав заявки, предоставляются в форматах, (\*doc), (\*docx), (\*xls), (\*xlsx), (\*txt), и т.д. в отсканированном виде в формате (\*pdf), обеспечивающем сохранение всех аунтичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати (при наличии)).

Файлы формируются по принципу: один файл – один документ.

Допускается размещение в составе заявки документов, сохраненных в архивах, при этом размещение в составе заявки архивов, разделенных на несколько частей, открытие каждой из которых по отдельности невозможно, не допускается.

Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, копирования их содержимого или их печати.

Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия ясно следовало, какой документ, требуемый извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, в каком файле находится.

Электронные документы Участника закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки должны быть подписаны **усиленной квалифицированной электронной подписью** (далее - ЭП) лица, имеющего право действовать от имени соответственно Участника закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в закупке в любое время до окончания срока подачи заявок.

Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

Участник закупки в заявке (в соответствующей части заявки, содержащей предложение о поставке товара) указывает (декларирует) наименование страны происхождения поставляемого товара.

Участники закупки подают заявки, которые отвечают требованиям настоящего извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

Не представление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки или предлагаемых условиях заключения договора, является риском Участника закупки, подавшего такую заявку, и является основанием для закупочной комиссии в принятии решения об отклонении заявки Участника закупки от дальнейшего рассмотрения и для отказа Участнику в допуске к участию в закупке.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником закупки в составе заявки на участие в закупке, такой Участник может быть отстранен закупочной комиссией от участия в закупке на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть составлены на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

**Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна включать следующие документы:**

1) заявку на участие в закупке (**Приложение № 1** к настоящему извещению о проведении запроса котировок в электронной форме);

2) ценовое предложение (**Приложение № 2** к заявке на участие в закупке извещения о проведении запроса котировок в электронной форме);

3) анкету участника закупки (**Приложение № 3** к настоящему извещению о проведении запроса котировок в электронной форме);

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок в электронной форме;

5) бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный период подписанные руководством компании и с отметками налоговых органов о принятии;

6) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени Участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и лица, выступающего на стороне Участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель);

7) копии учредительных документов (для юридических лиц);

8) копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);

9) решение о согласии или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами Участника закупки и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе котировок, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

10) документ, декларирующий следующее:

- Участник закупки не находится в процессе ликвидации (для Участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для Участника - как юридического, так и физического лица);

- на день подачи заявки деятельность Участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;

- у Участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- сведения об Участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ;

11) согласие на обработку персональных данных в случае, если в качестве Участника закупки выступает физическое лицо. Форма согласия на обработку персональных данных определяется настоящим извещением о проведении запроса котировок в электронной форме (**Приложение № 4** к настоящему извещению);

12) для Участников закупки (субъектов малого и среднего предпринимательства) - декларацию о принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства (**Приложение №5**  к настоящему извещению) или сведения в форме электронного документа, подписанной усиленной квалифицированной подписью налогового органа, из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

13) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр;

Участник закупки вправе предоставить заполненный проект договора (**Приложение № 6** к настоящему извещению о проведении запроса котировок в электронной форме) с указанием наименования товара, общей цены договора, цены за единицу товара, их характеристик, иной информации, предусмотренным проектом договора. Документ должен быть оформлен в формате файла Word (\*doc), (\*docx) и прикреплен вместе с ценовым предложением.

Участник закупки вправе предоставить иные документы, в том числе заверенные копии документов, технических характеристик с полным описанием товара, подтверждающие качество и происхождение товара, которые, по мнению участника закупки, подтверждают его соответствие установленным требованиям в настоящем извещении о проведении закупки, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

**18. Условия допуска к участию в закупке**

Участники процедуры закупки не допускаются к участию в закупке в случае:

1) несоответствия требованиям, установленным настоящим извещением о проведении закупки;

2) непредставления документов, сведений, предусмотренных настоящим извещением о проведении закупки;

3) в представленных документах или заявке указаны недостоверные сведения об Участнике закупки и (или) о товарах, работах, услугах;

4) несоответствия заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

5) если заявка и (или) входящие в ее состав документы подписаны лицом, не уполномоченным Участником закупки на осуществление таких действий;

6) представления в составе заявки на участие в закупке заведомо ложных и (или) недостоверных сведений об Участнике процедуры закупки и (или) привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков) и (или) о товарах, работах, услугах, являющихся предметом закупки;

7) если заявка поступила после истечения срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

8) если технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), а также количественные и качественные характеристики товара, требования к описанию Участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, предлагаемые Участником закупки, не соответствуют требованиям, указанным в извещении о проведении закупки;

9) Участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено извещением о проведении закупки;

10) отсутствие сведений об Участнике закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства или непредставление указанными лицами декларации;

11) несоответствие сведений об Участнике закупки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - МСП), содержащихся в декларации, критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Ценовое предложение участника закупки отклоняется в случае, если превышает начальную (максимальную) цену договора.

**19. Критерии (порядок) оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок в электронной форме**

Победителем закупки признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о закупке и ценовое предложение содержит наиболее низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в закупке, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.

В случае, если в качестве единого базиса оценки использовались цены участников без учета НДС, то договор с победителем закупки, являющимся плательщиком НДС, заключается по цене, предложенной им в заявке на участие в закупке, а именно с учетом суммы НДС.

В случае, если по запросу котировок в электронной форме не подана ни одна заявка на участие в закупке или подана только одна заявка на участие в закупке или по результатам рассмотрения и оценки соответствующей требованиям извещения о проведении закупки в электронной форме была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной комиссией не был выбран победитель, закупка признается несостоявшийся. При наличии единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям извещения о проведении закупки, с таким участником заключается договор.

Если в заявке на участие в закупке и документах, входящих в состав заявки на участие в закупке, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

Если Заказчик при проведении закупки установил приоритет в соответствии с пунктом 27 настоящего извещения, то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной Участником в заявке на участие в закупке.

По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке составляется протокол, в котором содержатся сведения об Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя (первый номер) и Участника закупки, заявке которого присвоен второй номер.

Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (три) дня со дня подписания такого протокола.

**20. Сведения об обеспечении заявки на участие в закупке**

Обеспечение заявки на участие в закупке не установлено.

**21. Сведения об обеспечении исполнения договора**

Обеспечение исполнения договора не установлено.

**22. Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения**

Проведение постквалификации не установлено.

**23. Сведения о возможности проведения переторжки (регулирование цены) и порядок ее проведения**

Переторжка (регулирование цены) не установлена.

**24. Требование к участию в запросе котировок в электронной форме только субъектов малого и среднего предпринимательства**

Участникамизакупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

**25. Сведения о праве Заказчика отменить конкурентную закупку**

Заказчик вправе отменить проведение закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок. Решение об отказе от проведения закупки размещается в единой информационной системе в день его принятия.

По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

**26. Заказчик вправе по истечении срока приема заявок отменить ограничение относительно участия только субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществить закупку на общих основаниях** в случаях, если:

1) субъекты малого и среднего предпринимательстване подали заявку на участие в закупке;

2) заявки всех участников, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, отозваны или не соответствуют требованиям, предусмотренным извещением о закупке;

3) заявка, поданная единственным участником закупки, являющимся субъектом малого и среднего предпринимательства, не соответствует требованиям, предусмотренным извещением о закупке;

4) Заказчиком в порядке, установленном Положением о закупке, принято решение о том, что договор по результатам закупки не заключается.

**27. Порядок предоставления преференций**

Условия предоставления приоритета товаров российского происхождения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»:

1) указание (декларирование) Участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;

2) ответственность Участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке;

3) указание сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, являющегося предметом закупки;

4) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, когда содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником товаров, работ, услуг, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в извещении о закупке в соответствии с пунктом 3 настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора;

6) при заключении договора, указание страны происхождения поставляемого товара производится на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

**Приоритет не предоставляется в случаях, если:**

1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным Участником закупки;

2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения;

3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения;

4) в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров российского происхождения, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником товаров.

**28. Изменения условий договора с учетом предложений Участника закупки, содержащихся в заявке на участие в закупке**

Участник закупки не имеет возможности изменять условия договора с учетом его предложений, содержащихся в заявке на участие в закупке.

**29. Заключение договора по результатам проведения закупки**

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика.

Договор с субъектами малого и среднего предпринимательства заключается в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «Горсети», в срок, установленный действующим законодательством РФ и принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами, определяющими порядок осуществления закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается договор.

В случае, если Участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, подписанный им договор, такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

В случае если Участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. В случае отказа от заключения договора всеми Участниками закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор, в случаях:

1) несоответствия Участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в извещении о закупке;

2) предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке;

3) в случае, если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и согласие в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если Заказчик отказался от заключения договора с Участником закупки по основаниям, указанным ранее, Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.

Проект договора прилагается отдельным файлом - Проект договора (**Приложение №6**).

**Приложение № 1**

В закупочную комиссию ООО «Горсети»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора поставки выключателей нагрузки ВНА-10/630, разъединителей РЛНД-1-10-II-400-УХЛ1 с приводом ПР-01-1-УХЛ1

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**1. Согласие Участника запроса котировок в электронной форме**

Изучив Извещение о проведении закупки, опубликованное [*указывается источник, и дата публикации*] на право заключения договора поставки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и условия Положения о закупке товаров, работ, услуг ООО «Горсети», безоговорочно принимая установленные в них требования и условия,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*полное* *наименование Участника закупки с указанием организационно-правовой формы*)

зарегистрированного по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(*местонахождение Участника закупки*)

в лице, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(*наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)*

сообщает о согласии на поставку товара на условиях, установленных в извещении требований к поставляемому товару, направляет настоящую заявку и предлагает заключить договор без изменений его условий, изложенных в Проекте договора поставки (**Приложение №6**), с учетом наших предложений.

Настоящей заявкой заверяем соответствие поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его технических и качественных характеристик и иных предложений об условиях исполнения договора:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Выключатель нагрузки ВНА-10/630 - 20з(п)У2** | | | | |
| **Условия эксплуатации** | | | | |
| **Наименование параметра** | **Значение параметра** | | | |
| Температура окружающего воздуха |  | | | |
| Высота над уровнем моря |  | | | |
| Окружающая среда |  | | | |
| Рабочее положение в пространстве |  | | | |
| **Технические характеристики** | | | | |
| **Выключатель нагрузки** | | **ВНА-10/630 - 20зУ2** | **ВНА-10/630 - 20зпУ2** | |
| Изоляторы | |  |  | |
| Межполюсное расстояние, м | |  |  | |
| Номинальное напряжение, Uном | |  | | |
| Наибольшее рабочее напряжение, Uнр | |  | | |
| Номинальный ток, Iном | |  | | |
| Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания | |  | | |
| Масса с заземляющими ножами  (с заземляющими ножами и предохранителями), не более | |  | |  |
| Габаритные размеры (габаритные размеры с предохранителями), длина/ширина/высота, не более, мм | |  | |  |
| Номинальное начальное значение периодической составляющей | |  | | |
| Наибольший пик тока (ток электродинамической стойкости) | |  | | |
| Время протекания тока (время короткого замыкания) | |  | | |
| Номинальный ток отключения, Iном | |  | | |
| Срок службы, до списания | |  | | |
| ГОСТ | |  | | |
| ТУ | |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Разъединитель РЛНД-1-10-II-400-УХЛ1 с приводом ПР-01-1-УХЛ1** | | |
| Типы изоляторов | |  |
| Номинальное напряжение, кВ | |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | |  |
| Минимальная разрушающая нагрузка на изгиб, кН | |  |
| Длина нуги утечки, мм, не менее | |  |
| Удельная длина пути утечки, см/кВ, не менее | |  |
| Одпоминутное напряжение промышленной частоты, кВ | |  |
| Напряжение полного грозового импульса, кВ | |  |
| Строительная высота, мм | |  |
| Присоединительные размеры:  -верхний фланец, число отв./диаметр отв./расположение отв., мм  -нижний фланец, число отв./диаметр отв./расположение отв., мм | |  |
| Масса, кг | |  |
| **Наименование параметра** | **РЛНД-1-10-II-400-УХЛ1** | |
| Наименьшее напряжение (соответствующее номинальному рабочему напряжению), кВ |  | |
| Номинальный ток Iном., А |  | |
| Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), Iт, кА |  | |
| Наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости), Ig, кА |  | |
| Время протекания номинального кратковременного тока (время короткого замыкания), с:  -для главных ножей  -для заземлителя |  | |
| Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см |  | |
| Допустимая механическая нагрузка на выводы с учетом влияния ветра и гололеда, не менее, Н |  | |
| Электрическое сопротивление главного контура, Ом |  | |
| Масса, не более, кг |  | |
| Габариты, не более, м:  Длина  Ширина  Высота |  | |
| Наибольшее усилие, прилагаемое к приводу при длине рукоятке оперирования вместе с удлинителем не более 1,0 м, Н |  | |
| Климатическое исполнение |  | |
| По числу полюсов, управляемых одним приводом |  | |
| По наличию заземлителей на полюс |  | |
| По виду изоляции |  | |
| По виду привода |  | |
| Привод |  | |
| Cрок консервации |  | |
| Срок службы |  | |
| ГОСТ |  | |
| ТУ |  | |

***(Участник закупки заполняет характеристики на данный вид продукции)***

Заверяем, что товар новый, не использованный ранее.

Место поставки: Россия, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 85а (склад ООО «Горсети»).

Заверяем, что поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика в течение не более 7 (семи) рабочих дней с момента направления письменной заявки Поставщику. В письменной заявке, направляемой Заказчиком Поставщику, посредством факсимильной либо электронной связи, указывается: дата, цена, страна происхождения, наименование, модель, объем (количество) поставляемого товара и место поставки.

Без письменной заявки Заказчика поставка не осуществляется. Оплате подлежит только фактически поставленный и принятый товар.

Заверяем, что товар упакован в тару, обеспечивающую его полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении в соответствии с техническими требованиями для данного вида продукции, согласно нормативно-технической документации.

Транспортирование РЛНД 10 производится любым видом транспорта с соблюдением всех мер предосторожности при перевозке тяжелых и бьющихся грузов. Разъединители упаковываются и транспортируются в собранном и отрегулированном виде. Привод разъединителя упаковывается вместе с разъединителем в одно упаковочное место.

Заказчик производит оплату поставленного и принятого товара путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в безналичной форме, в срок не более 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты поставки каждой партии товара Заказчику и подписания товарных накладных (универсальных передаточных документов).

Гарантийные обязательства на весь ассортимент товара соответствуют гарантийному сроку, указанному в паспорте, руководству по эксплуатации, формуляре и так далее для данного вида товара\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( но не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня поставки товара).

Заверяем, что Поставщик осуществляет безвозмездную замену некачественного товара, как при первичном внешнем осмотре, так и при обнаружении несоответствия требований к качеству товара. В течение 7 (Семи) календарных дней Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества аналогичным качественным товаром. В случае, если будет назначена экспертиза на соответствие товара указанным нормам, то обмен будет произведён в течение 20 (Двадцати) дней

Настоящей заявкой заверяем достоверность представленной информации о стране происхождения товара.

Заверяем, что уведомлены об ответственности за предоставление Участником закупки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указывается наименование Участника) за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в настоящей заявке.

Заверяем, что в случае признания нас Победителем закупки и заключения с нами договора, страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании сведений, содержащихся в настоящей заявке на участие в закупке.

В случае признания нас Победителем закупки мы берем на себя обязательства заключить со своей стороны договор в соответствии с проектом договора (**Приложение №6**) в установленный срок. В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а Победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения о проведении закупки, проектом договора и условиями нашей заявки.

**Приложение № 2**

**к заявке на участие в запросе котировок в электронной форме**

В закупочную комиссию ООО «Горсети»

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

на право заключения договора поставки выключателей нагрузки ВНА-10/630, разъединителей РЛНД -1-10-II-400-УХЛ1 с приводом ПР-01 -1-УХЛ1

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г.

**1.** **Ценовое предложение**

| **№**  **п/п** | **Наименование**  **товара** | **Наименование страны происхождения товара** | **Единица**  **измерения** | **Количество** | **Цена за единицу, руб., с НДС** | **Общая стоимость, руб., с НДС** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выключатель нагрузки ВНА (Л)-10/630 - 20зУ2 |  | шт | 5 |  |  |
| 2 | Выключатель нагрузки ВНА (П)-10/630 – 20зУ2 |  | шт | 2 |  |  |
| 3 | Выключатель нагрузки ВНА (Л)-10/630 – 20зпУ2 |  | шт | 5 |  |  |
| 4 | Выключатель нагрузки ВНА (П)-10/630 - 20зпУ2 |  | шт | 2 |  |  |
| 5 | Разъединитель РЛНД- 1-10-II-400-УХЛ1 с приводом ПР-01-1-УХЛ1 |  | шт | 10 |  |  |
| **Всего наименований на сумму, с учетом НДС, руб.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |

Цена договора включает: стоимость товара, транспортные расходы, таможенные пошлины, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с исполнением договора.

**Приложение № 3**

В закупочную комиссию ООО «Горсети»

**АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Сведения об Участнике (заполняется участником)** |
| 1 | Полное наименование Участника |  |
| 2 | Фирменное наименование Участника |  |
| 3 | Краткое наименование Участника |  |
| 4 | Организационно-правовая форма (для юридических лиц) |  |
| 5 | ИНН, КПП и ОГРН Участника |  |
| 6 | ОКПО, ОКОПФ и ОКТМО Участника |  |
| 7 | Является ли организация субъектом малого предпринимательства |  |
| 8 | Применяет ли организация упрощенную систему налогообложения |  |
| 9 | Фамилия, Имя, Отчество должностного лица, имеющего право подписи закупочной документации и договора по результам закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 10 | Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано) |  |
| 11 | Способ создания (вновь или реорганизация, то каким образом) |  |
| 12 | Реорганизовано ли юр. лицо, в этом случае дата создания первоначального юр. лица |  |
| 13 | Юридический адрес |  |
| 14 | Фактическое местонахождение |  |
| 15 | Почтовый адрес |  |
| 16 | Основные банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с) |  |
| 17 | Телефоны (с указанием кода города) |  |
| 18 | Факс (с указанием кода города) |  |
| 19 | Адрес электронной почты |  |
| 20 | Ответственный исполнитель по данному запросу котировок в электронной форме, Ф.И.О, должность, контактный телефон |  |

**Приложение № 4**

В закупочную комиссию ООО «Горсети»

**СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

Способ и наименование закупки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Участник закупки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия имя отчество)

зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность): серия, номер, дата выдачи и выдавший орган), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

даю согласие Операторам: ООО «Горсети», (634013, г. Томск, ул. Шевченко, дом 62 А, или по его поручению иной организации на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Персональные данные на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество (при наличии), данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, ИНН, адрес и почтовый индекс регистрации.

Мне известно, что согласно абз. 2 подпункта «е» пункта 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 г. №1132, в реестр договоров включается информация в отношении физического лица (подрядчика, поставщика, исполнителя). В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» внесение указанной информации в общедоступные источники разрешается только с письменного согласия субъекта персональных данных.

Мне известно, что обработка Операторами моих персональных данных осуществляется в информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей информации.

Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты его отзыва в письменной форме.

**Приложение № 5**

В закупочную комиссию ООО «Горсети»

**Декларация  
 о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства**

Подтверждаем, что\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается наименование Участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:

1. Адрес местонахождения (юридический адрес): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. ИНН/КПП: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности[\*](#sub_10124):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование сведений | Малые предприятия | Средние предприятия | Показатель |
| 1[\*\*](#sub_10125) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов | не более 25 | |  |
| 2. | Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью[\*\*\*](#sub_10126), процентов | не более 49 | |  |
| 3. | Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в [порядке](garantF1://70043044.1000), установленном Правительством Российской Федерации |  | да (нет) |  |
| 4. | Деятельность хозяйственного общества, хозяйственного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (Участникам) соответственно хозяйственного общества, хозяйственного партнерства - бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования |  | да (нет) |  |
| 5. | Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса Участника проекта в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://12079043.10) "Об инновационном центре "Сколково" |  | да (нет) |  |
| 6. | Учредителями (Участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в [порядке](garantF1://70717040.1000), установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации [перечень](garantF1://71049550.5) юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку  инновационной деятельности в формах, установленных [Федеральным законом](garantF1://35919.1602) "О науке и государственной научно-технической политике" |  | да (нет) |  |
| 7. | Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек | до 100 включительно  до 15 - микро- предприятие | от 101 до 250  включительно | указывается количество человек (за предшествующий календарный год) |
| 8. | Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном [законодательством](garantF1://10800200.1) Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей | 800  120 в год - микро-  предприятие | 2000 | указывается в млн. рублей (за предшествующий календарный год) |
| 9. | Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем | подлежит заполнению | | |
| 10. | Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов [ОКВЭД2](garantF1://70550726.0) и [ОКПД2](garantF1://70550730.0) | подлежит заполнению | | |
| 11. | Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов [ОКВЭД2](garantF1://70550726.0) и [ОКПД2](garantF1://70550730.0) | подлежит заполнению | | |
| 12. | Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции |  | да (нет) |  |
| 13. | Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства | да (нет)  (в случае участия - наименование заказчика, реализующего программу партнерства) | | |
| 14. | Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://70253464.0) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", и (или) договоров, заключенных в соответствии с [Федеральным законом](garantF1://12088083.0) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | да (нет)  (при наличии - количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма) | | |
| 15. | Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание в виде дисквалификации |  | да (нет) |  |
| 16. | Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами ["О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"](garantF1://12088083.5) и ["О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"](garantF1://70253464.104) |  | да (нет) |  |

|  |
| --- |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года\*\*\*\* |

\* Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в [пунктах 7](#sub_10114) и [8](#sub_10115) настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

\*\* [Пункты 1-11](#sub_10108) настоящего документа являются обязательными для заполнения.

\*\*\* Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в [подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4](garantF1://12054854.401113) Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

\*\*\*\* Участник закупки указывает свою принадлежность к СМП на дату заполнения декларации.